GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę  materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i  wyposażenia laboratorium

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup realizowany jest ze środków:

- Programu  Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 – 2013  : „Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych” Akronim – PAHMET oraz

- Projektu Management of mine water discharges to mitigate environmental risks for post-mining period (MANAGER) ) No RFC-PR-12029 Zarządzanie wodami kopalnianymi dla ograniczenia zagrożeń środowiskowych po zakończeniu eksploatacji górniczej Akronim: -MANAGER

Zatwierdzono:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział   I   Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział  II  Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III Formularz Oferty i inne dokumenty dla Wykonawców

załącznik nr 1.  Formularz oferty

załącznik nr 2.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

załącznik nr 3.  Formularz techniczno-cenowy

załącznik nr 4.  Wzór umowy

załącznik nr 5.  Oświadczenie  o  przynależności/braku  przynależności

do  grupy  kapitałowej

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

I	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Główny Instytut Górnictwa

Adres:			Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Godziny pracy:		od godz. 7 30 do 15 00

Strona internetowa:	www.gig.eu

Znak postępowania:	FZ - 1/4142/KB/14

NIP:			634-012-60-16

KRS:			0000090660

Nazwa i adres banku:	mBank  S.A. O/Katowice, ul. Powstańców 43, 40-024 Katowice,

Nr konta bankowego:	05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

II	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010        nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych opierając się o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. Ust. nr. 16, poz. 93 ze zm.)

- Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)                          dla Wykonawców użyte jest pojęcie "ustawa Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1.

III	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i  wyposażenia laboratorium:

CZĘŚĆ   I.     Odczynniki

CZĘŚĆ  II.     Materiały  eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego  szybkiego ekstraktora

próbek ASE 200    Dionex oraz do chromatografii

CZĘŚĆ  III.    Materiały eksploatacyjne do posiadanego  przez Zamawiającego chromatografu cieczowego

Agilent 1200

CZĘŚĆ  IV     Materiały laboratoryjne

CZĘŚĆ  V      Części zużywalne do urządzeń

CZĘŚĆ VI      Wyposażenie do sondowania

CZĘŚĆ VII    Komputer przenośny

CZĘŚĆ VIII  Wyposażenie laboratoryjne

CZĘŚĆ IX     Urządzenie do nawigacji

CZĘŚĆ  X      Zestaw do pomiaru toksyczności

CZĘŚĆ XI     Akcesoria do posiadanej  przez Zamawiającego wiertnicy samochodowej   H20SG

CZĘŚĆ XII    Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego chromatografów jonowych

CZĘŚĆ XIII  Certyfikowane roztwory wzorcowe

CZĘŚĆ  XIV  Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego  deszczomierza TPG-036-H230

| Główny przedmiot zamówienia wg. Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne, 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania |  |
| --- | --- |

zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

2.   Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale II "Opis przedmiotu zamówienia".

3.   Dopuszcza się składania ofert częściowych. Liczba części: 14

4.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6.   Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9.   Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Wszystkie szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy    (załącznik nr 4) stanowiącym integralną część SIWZ.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

12. Ustala się termin uregulowania należności: płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

13. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię na okres  12 miesięcy od daty  odbioru przedmiotu    zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

14.   W przypadku  zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca zobowiązuje się  w terminie do 72 godzin od otrzymania informacji wymienić  wadliwe artykuły na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

15.  Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego.

IV 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala okres trwania umowy do dnia 30.06.2015 r. na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa,  Budynek CCTW,  Plac Gwarków 1  ( wjazd od Al. Korfantego 79), 40-166 Katowice. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie

( częściowo )  na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę do 4 tygodni od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego drogą faksową lub drogą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, hala 10, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić  zamówienie najpóźniej   w następnym dniu po   jego otrzymaniu.

V	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą   Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz spełnią warunki udziału zawarte      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że spełniają następujące warunki:

1.1	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

1.3	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.4	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.5	 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 ustawy Pzp).

2.	  Zamawiający nie konkretyzuje  w/w warunków poprzez stworzenie szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny ich spełniania. Zamawiający oceni powyższe warunki w oparciu o oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa w rozdziale w pkt. VI  SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), wg formuły spełnia/nie spełnia.

VI	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA, SKŁADAJĄCE SIĘ NA CAŁOŚĆ OFERTY

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:

      - Formularz oferty wg załączonego wzoru, 				        (załącznik nr 1do SIWZ).

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru

(załącznik nr 2 do SIWZ).

      - Formularz techniczno - cenowy wg załączonego wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ). Formularz powinien zawierać nazwę  produktu i jego charakterystykę, nazwę producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniający warunki techniczne, wymagane przez Zamawiającego a określone w SIWZ w rozdziale II. W przypadku składania oferty równoważnej Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust 5 Ustawy PZP). Sposób wypełnienia formularza techniczno - cenowego opisano w pkt. XII niniejszej SIWZ.

(załącznik nr 3 do SIWZ).

4. 	Oświadczenie, że Wykonawca należy / nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, integralną częścią oświadczenia będzie lista  podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.		         (załącznik nr 5 do SIWZ).

5.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

5.1.	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1 – 4 Ustawy PZP					      (załącznik nr 2 do SIWZ).

6.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć:

6.1.	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 			        (załącznik nr 2 do SIWZ).

6.2.	aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego 
z nich (dokument).            						               (dokument).

7.	W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VI, ust. 6, ppkt 6.2 SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

7.1	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, opisanych powyżej w pkt VI. 7 SIWZ, Wykonawca może je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Dokumenty, o których mowa w pkt VI.7 i VI.8 SIWZ muszą być złożone w postaci oryginału lub kopii, przetłumaczonych na język polski i poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem.

- W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

-	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz 
z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia.

-	Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VI, ust. 2 i 5 pkt 6.1, 6.2 SIWZ powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII		INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Oferta wraz z załącznikami - forma pełna  pisemna.

- Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, e-maila każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (Art. 27, ust 2 ustawy PZP).

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych:

mgr Monika Wallenburg  - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (32) 259 25 47- fax: (32) 259 22 05 - e-mail: m.wallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula  tel. (32) 25 925 11, fax: (32) 259 22 05 email: kbula@gig.eu

W  sprawach technicznych:

Dr  Leszek  Drobek,       tel. (032) 259 26 77   email: l.drobek@gig.eu

5.	Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.gig.eu.

VIII	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Na każdą część zamówienia powinien być złożony osobny formularz oferty wraz z formularzem cenowym.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była ponumerowana oraz aby każda strona oferty była  czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi          we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej lub przez osobę upoważnioną.

- Jeżeli osoba /osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

Pełnomocnictwo to winno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii

uwierzytelnionej  notarialnie.

- Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim.

Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, uwierzytelniony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów         są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. winna być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie wymogami określonymi w  ust 4.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się aby informacje zawarte w ofercie a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były 
w ofercie oddzielnie spięte oraz odpowiednio oznakowane napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ”.

Dotyczy to informacji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. Ust. 
z 2003 r. nr 153 poz. 1503).Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

X	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1 , Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w terminie do dnia 5.03.2014  godz. 10.00

2	Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowic oraz opisana jak poniżej:

nazwa (firma) Wykonawcy ………………………………………………….. adres Wykonawcy ………………………………………………….. Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro „Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i wyposażenia laboratorium: CZĘŚĆ I. Odczynniki* CZĘŚĆ II. Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego szybkiego ekstraktora próbek ASE 200 Dionex oraz do chromatografii* CZĘŚĆ III. Materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu cieczowego Agilent 1200* CZĘŚĆ IV Materiały laboratoryjne* CZĘŚĆ V Części zużywalne do urządzeń* CZĘŚĆ VI Wyposażenie do sondowania* CZĘŚĆ VII Komputer przenośny* CZĘŚĆ VIII Wyposażenie laboratoryjne* CZĘŚĆ IX Urządzenie do nawigacji* CZĘŚĆ X Zestaw do pomiaru toksyczności* CZĘŚĆ XI Akcesoria do posiadanej przez Zamawiającego wiertnicy samochodowej H20SG* CZĘŚĆ XII Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego chromatografów jonowych* CZĘŚĆ XIII Certyfikowane roztwory wzorcowe* CZĘŚĆ XIV Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego deszczomierza TPG-036-H230* Nie otwierać przed dniem 05.03.2014 godz. 10.30 *Zaznaczyć na którą część jest składana oferta

3.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez

otwierania.

4.    Zgodnie z art. 84, ust 1 Ustawy Pzp Wykonawca może  zmienić lub wycofać ofertę.

5.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro w dniu 05.03.2014 r godz. 10.30.

6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację 
z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

XI	OPIS SPOSOBU WYPEŁNIENIA FORMULARZA TECHNICZNO-CENOWEGO            ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy  produktu i jego charakterystykę, nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, spełniającego warunki techniczne, wymagane przez Zamawiającego ( a określone w SIWZ w rozdziale II)  w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do oferty. W przypadku niepodania przez Wykonawcę w/w informacji w Załączniku nr 3,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  / materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności oferowanego     „ przedmiotu zamówienia ” w formie katalogów / folderów, które będą stanowić integralna cześć oferty. Zaleca się, aby w/w materiały były w języku polskim.

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 
i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto / netto *) ( *)  dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) ma być wyrażona w PLN. Całkowita cena brutto netto *) ( *) dot. Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ceny brutto / netto *)  ( *) dot. wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena brutto/netto *) ( *) dot. wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce) za realizację zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza techniczno - cenowego (załącznik nr 3) i przedstawiona w składanej ofercie.

- Cenę oferty oblicza się w następujący sposób:

Ilość (liczbę towaru) usług, wyrażoną w jednostkach miary, mnoży się przez cenę ustaloną za

jednostkę towaru (usług i powiększa o należny podatek od towarów) usług.

ilość x cena jednostkowa  +  należny podatek od towarów i usług  =  cena brutto

Wszystkie oznaczone pozycje w Formularzu cenowym należy obliczyć w wyżej podany sposób.

7.	Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół 		 - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5,

- w górę	 - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równia 5.

8.	Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XII	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium zasadnicze | Opis | Waga – udział % w ocenie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę | 100 % |

- Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w "Formularzu cenowym", stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

- Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w  %. Uzyskana

liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

4.	Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą	liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

XIII	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.gig.eu) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ (załącznik nr 4) oraz oferty (załącznik nr 1) przedstawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego go do obrotu prawnego, tj. na przykład odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23, ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

XIV	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV		ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

- Do umów w sprawach publicznych stosuje się przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), SIWZ oraz oferty Wykonawcy.

- Umowa, pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt  4 jest nieważna.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

XVI	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp..

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

- wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

XVII	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:         na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

2.	Pytania należy kierować na adres:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

/fax, e-mail, jak w pkt II/

3.	Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.gig.eu).

XVIII	ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a)         zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

b)         zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c)         w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

-	działania siły wyższej;

d)       gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące      do zmiany przedmiotu zamówienia,

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

XIX	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Ust. Nr. 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. Ust. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm. ).

ROZDZIAŁ  II

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Część  1.Odczynniki

1.    Rozpuszczalniki do HPLC

1.1.Acetonitryl czystość Gradient Grade* 				                        50 l.

1.2.Woda czystość Gradient Grade*					          30 l.

1.3. i-propanol do HPLC*						                        10 l

2.Rozpuszczalniki

2.1. aceton czystość Ultra Resi*					                         40 l

2.2. n-heksan czystość Ultra Resi*					                        50 l

2.3.dichlorometan czystość Ultra Resi*				                        20 l

2.4.metanol czystość Ultra Resi*                                                                                     15 l

* max pojemność 1 opakowania  nie może przekraczać 2,5 l.

3.Roztwór do czyszczenia posiadanej przez Zamawiającego  sondy tlenowej

wyprodukowanej przez WTW                                   (50 ml)	                        4 szt.

4.Roztwór elektrolitu KCl   do  posiadanej przez Zamawiającego  sondy tlenowej

wyprodukowanej przez  WTW)                                 (50 ml)		          4 szt.

5.Kwas azotowy 65%  ekstra czysty o maksymalnej zawartości rtęci 0,005 ppm Hg    4 x 2,5 l

6.Kwas solny 37% ekstra czysty o maksymalnej zawartości rtęci 0.001 ppm Hg          20 x 2,5 l

7. Kwas siarkowy 95-98%, cz.d.a						             2 x 1 l

8. Wodorotlenek sodu 32%  cz.d.a 							 5 l

CZĘŚĆ  II. Materiały  eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego  szybkiego ekstraktora próbek ASE 200 Dionex oraz do chromatografii

- Cele ekstrakcyjne 22 ml							   24 szt.

- Filtry celulozowe do cel 22 mm						1000 szt.

- Uszczelki z PEEK							 100 szt.

- Fryty metalowe do cel							   50 szt.

- Uszczelki (membrany)  do wialek 60 ml 24 mm				1000 szt.

- Kolumienki do SPE

6.1.Chromabond C18 ec	6 ml/500 mg					  250 szt.

6.2.Chromabond C18 PAH 6 ml/500/1000 mg			          	                500 szt.

6.3.Chromabond Na2SO4/Florisil glass 6 ml/2000/2000 mg			  250 szt.

6.4.Chromabond SiOH 6 ml/1000 mg						  250 szt

6.5.Chromabond NH2/C18 6 ml/500/1000 mg			           		  250 szt

CZĘŚĆ  III :  Materiały eksploatacyjne do posiadanego  przez Zamawiającego chromatografu cieczowego Agilent 1200

- Zawór wylotowy (Outlet ball valve)					2 szt.

- Zawór wlotowy (Active inlet valve)					1 szt.

- Cartridge AIV								4 szt.

- Zawór „purge valve”							1 szt.

- Fryty PFFE								20 szt.

- Uszczelki tłoków (piston seals)						2 szt.

- Lampa do detektora fluorescencyjnego FLD				1 szt.

- Kolumna Zorbax Eclipse PAH 4,6 x 150 mm, 3,5 µm			3 szt.

- Prekolumna Zorbax Eclipse PAH						12 szt.

- Grzałka pieca chromatografu 6850						1 szt.

CZĘŚĆ  IV Materiały laboratoryjne

- Igły teflonowe do komory SPE  12G wyprodukowanej przez J.T.Baker	12 szt.

- Zawory typu Luer do SPE 12G wyprodukowanej przez  J.T.Baker		24 szt.

- Probówki 200 ml/1 ml do  posiadanego przez Zamawiającego Turbovap

II firmy Dionex			                                                                       36 szt.

- Statyw do probówek 200 ml/1 ml 						4 szt.

- Butelki z ciemnego szkła, szlif 29/32, 1000 ml 				36 szt.

- Butelki z ciemnego szkła (gatunek szkła duran) (gwint GL 45) wraz

z  nakrętką   z  tworzywa i uszczelką   o poj. 1000 mL		            30 szt

- Wialki 4 ml oranż, opak. 100 szt						2 szt.

- Wialki 15 ml oranż, opak. 100 szt						2 szt.

- Wialki 4 ml, skalowane, opak. 100 szt					2 szt.

- Statywy na wialki 2 ml, opak. 5 szt						2 szt.

- Statywy na wialki 20 ml, opak. 5 szt					2 szt.

- Nakrętki z membranami do wialek 2 ml, opak. 1000 szt			2 szt

- Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe szklane 50x24x0,2 mm

lub 50x30x02 mm a 100 szt. w opak					4 opak.

- Pojemniki z PC z nakrywką o pojemności 15 ml (Ø ok. 4 mm x 10 mm) 	100 sztuk

- Sączki filtracyjne z azotanu celulozy fi 90mm średnica porów < 2 um  	1000szt.

- Sączki filtracyjne z włókien szklanych fi 90mm średnica porów < 2,3um 	1000szt.

- Sączki filtracyjne z nylonu fi 90mm średnica porów < 30um 		              1000szt.

- Sączki z mikrowłókien szklanych fi 47 mm MGA	                    		500 szt.

- Sączki z mikrowłókien szklanych fi 47 mm MGB				500 szt.

- Sączki z mikrowłókien szklanych fi 47 mm MGC				500 szt.

- Statywy z tworzywa do probówek o średnicy 14-17 mm			10 szt

- Statywy z tworzywa fi 30 mm 24 stanowiska				20 szt

- Końcówki do pipety automatycznej, 0,2 ml					1000 szt

- Końcówki do pipet automatycznych: 1,0 ml		                                           4000 szt

- Końcówki do pipet automatycznych: 5,0 ml                                                         4 000 szt.

- Końcówki do pipet automatycznych: 10,0 ml				4000 szt.

- Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45 µm	fi 47mm		              1200 szt

- Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,45 µm	fi 25mm		                400 szt

- Sączki nitrocelulozowe, średnica porów 0,22 µm	fi 25 mm		  200 szt

- Sączki z mikrowłókien szklanych (typu C) fi 47mm				1000 szt.

- Parowniczki kwarcowe, 25 mL 54x27 mm					   50 szt

- Tryskawki z tworzywa, 100 mL,                                                                              10 szt.

- Tryskawki z tworzywa 250 mL				                               10 szt

- Butle laboratoryjne z tworzywa z kranikiem o poj 25 L			    2 szt

- Naczyńka wagowe z korkiem ze szkła boro krzemianowego,

niskie objętość 30ml, średnica 50mm 					60 szt.

- Kolby miarowe o objętości 2000 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A (z certyfikatem)					4 szt.

- Kolby miarowe o objętości 1000 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A  (z certyfikatem)					7 szt.

- Kolby miarowe o objętości 250 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A  (z certyfikatem)					10 szt.

- Kolby miarowe o objętości 100 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A  (z certyfikatem)					100 szt.

- Kolby miarowe o objętości 25 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A  (z certyfikatem)					 70 szt.

- Kolby miarowe o objętości 50 ml ze szkła krzemianowego,

klasa dokładności A (z certyfikatem)		                     		 100 szt.

- Kolby miarowe oranżowe o objętości 500 ml,

klasa dokładności A (z certyfikatem)                                                                      2 szt

- Kolby miarowe oranżowe o objętości 250 ml,

klasa dokładności A (z certyfikatem)                                                                      2 szt

- Kolby miarowe oranżowe objętości 50 ml,

klasa dokładności A (z certyfikatem)	                                                         10 szt

- Lejki laboratoryjne ze szkła o średnicy 90 mm                                                     10 szt

- Lejki laboratoryjne ze szkła o średnicy 60 mm		 	              10 szt

- Eksykator próżniowy z tworzywa z wkładem do eksykatora o Ø 273 mm     	  1 szt

- Mieszadełka magnetyczne o dł. 10 mm				              50 szt

- Fiolki typu EPA ze szkła borokrzemowego I klasy z zakrętkami pełnymi

z septą teflonową, poj. 20 mL	 				           	   100 szt.

- Fiolki typu EPA ze szkła borokrzemowego I klasy z zakrętkami pełnymi

z septą teflonową, poj. 40 mL    						   100 szt.

- Sita analityczne ze stali nierdzewnej wg PN-ISO 3310-1 o średnicy 200mm,

wysokości 50mm, z uszczelką:

51.1.  średnica oczka 0,2mm 						                  2szt.

51.2. średnica oczka 0,1mm 						                   2szt.

51.3. średnica oczka 0,063mm 						      2szt.

- Tacki laboratoryjne z tworzywa sztucznego do suszenia próbek stałych,

- Wymiary - 25cm x 40cm x 5cm 	(± 5 %)				                 200 szt.

- Tacki laboratoryjne blaszane do suszenia próbek stałych,

Wymiary - 25cm x 40cm x 5cm 	(± 5 %)					   200 szt.

- Łopatka do przesypywania próbek stałych z poliamidu wzmocnionego

włóknem szklanym o wytrzymałości na nacisk 35kg o objętości 50-100ml              3szt.

- Łopatka do przesypywania próbek stałych z poliamidu wzmocnionego  włóknem

szklanym o    wytrzymałości     na nacisk 35kg o objętości 100-150ml                      3szt.

- Worki foliowe wzmocnione, na 5 kg/5 litrów. 	(± 5 %)			   500 szt.

- Wiaderka na 5-7 litrów z przykrywkami. 					   200 szt.

- Pojemniki cylindryczne z wkładką i wiekiem z PE- HD do przechowywania

substancji  stałych i/lub półstałych o poj. 250 ml, wymiary: Ø maks.  70 mm,

wysokość maks. 100mm, śr. wew. Szyjki minimum 50 mm	  	                 300 szt

- Zestaw do sączenia pod próżnią z możliwością wielokrotnego autoklawowania, 
 nietłukący z tworzywa, z możliwością zastosowania butelki szklanej z gwintem 
 GL 33 lub GL 35 jako odbieralnika (przeznaczone dla sączków o średnicy 47 lub 50 mm

59.1. z odbieralnikiem V= 1000 mL 					           	     7 szt.

59.2. z odbieralnikiem  V= 500 mL						     4 szt

60. Butelki z ciemnego szkła (gatunek szkła duran) (gwint GL 45) wraz z nakrętką

z  tworzywa i uszczelką   o poj. 100 mL					    20 szt

61.Kuwety okrągłe ze szkła ø 16 mm z zakrętkami do posiadanego termoreaktora

NANOCOLOR   VARIO 3 (prod. MACHEREY – NAGEL)			    50 szt

CZĘŚĆ V Części zużywalne do urządzeń

1.  Części zużywalne do posiadanego  przez Zamawiającego mineralizatora mikrofalowego Multiwave 3000 firmy Anton Paar (do rotora 16)

1.1 safety disk holder – uchwyt dysku bezpieczeństwa				32 szt.

1.2.safety disk – dysk bezpieczeństwa						32 szt.

1.3.syringe connector – króciec wentylujący					32 szt.

1.4.venting screw – zaworek wentylujący						32 szt.

1.5.screw caps – głowica naczynia (zestaw)						32 szt.

1.6.pressure seal for vessel – uszczelka teflonowa					32 szt.

1.7.liner F100 TFM – próbówka teflonowa						16 szt.

2.  Części zużywalne do posiadanego przez Zamawiającego  spektrometru ICP Optima 5300DV firmy Perkin Elmer

2.1. palnik kwarcowy 1-szczelinowy						2 szt.

2.2. okna kwarcowe, tzw. szkiełka osiowe (axial windows) 				5 szt.

2.3.  okna kwarcowe, tzw. tubus boczny (radial windows)				1 szt.

3. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora rtęci PerkinElmer SMS 100  (Teledyne Hydra-C)

3.1. rura spalań	(rura katalityczna)						1 szt.

3.2. zespół widelca podajnika (tytanowy)	           					1 szt.

3.3. dehydrator (nafion)								1 szt.

3.4.amalgamator			                       					1 szt.

4. Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora rtęci MA-2000 (Nippon Instrument Corporation)

4.1. rura spalań									2 szt.

4.2. amalgamator									1 szt.

CZĘŚĆ VI  Wyposażenie do sondowania

- Sonda  igłowa   - do pomiaru wilgotności, temperatury i przewodności elektrycznej gleb i gruntów z czytnikiem ręcznym (pomiary chwilowe) i rejestratorem danych   -      1  szt.

Parametry pracy:

A. WILGOTNOŚĆ

- Zakres pomiarowy: 0 – 100% wilgotności objętościowej (VWC)

- Dokładność pomiaru: ±3% VWC - przy standardowej kalibracji ±1-2% - przy kalibracji

- szczegółowej (dla dowolnego materiału porowatego)

- Rozdzielczość: 0,2% dla zakresu 0 – 40%, 0,1% dla zakresu > 40%

B. TEMPERATURA

- Zakres pomiarowy: -40oC do +80oC

- Dokładność pomiaru: ±1oC

- Rozdzielczość: 0,1oC

- Typ czujnika: termistor

- PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA (EC)

- Zakres pomiarowy: 0 – 23 dS/m (powyżej 7 dS/m wymagana specjalna kalibracja)

- Dokładność pomiaru: ±10% dla zakresu od 0 – 10 dS/m

- Rozdzielczość: 0,001 dS/

D.OGÓLNE

- Sygnał wyjściowy: Szeregowy (3,6 V), SDI-12

- Środowisko pracy: Zakres temperatur od -40oC do +50oC

- Zasilanie: Zakres od 3,6 do 15 VDC, 0,3 mA(spoczynek) / 25 mA (pomiar – czas 150 ms)

- Długość kabla:  min.  5 m

- Złącze: Wtyczka „stereo” 3,5 mm pasująca do czytnika i rejestratora danych

- Wymiary czujnika min : 9,3 x 2,4 x 6,5 cm

- Kompatybilność sondy pomiarowej z rejestratorem danych lub z czytnikiem ręcznym:

- Rejestrator danych: pamięć  min. 36000 pomiarów, możliwość podłączenia do min.  5 sond

- Czytnik ręczny: pamięć min.  5000 pomiarów

- Zestaw do sondowania  do poboru gleb.  – 1 szt.

W skład zestawu wchodzi:

- świder okienkowy uniwersalny z szybkozłączem, średnica 70 mm, (3 szt.),

- świder do gleb kamienistych z szybkozłączem, średnica 70 mm, (3 szt.),

- uchwyt do świdrów z szybkozłączem (3 szt.),

- żerdź przedłużająca 1 m do świdrów z szybkozłączem (3 szt.),

- szpachelka do czyszczenia świdrów (6 szt.),

- młotek geologiczny z zakończeniem punktowym (2 szt.),

- uchwyt zaciskowy do żerdzi (1 szt.),

- zapasowa tuleja łącząca (1 szt.),

- próbnik żłobkowy wzmocniony, złącza gwintowane, długość robocza 30 cm, średnica 40 mm (3 szt.),

- uchwyt do próbnika z głowicą do pobijania (3 szt.),

- żerdź przedłużająca gwintowana, długość 50 cm (3 szt.),

- specjalny młot z nylonowymi obuchami i systemem kumulacji energii uderzenia (2 szt.),

CZĘŚĆ VII

1.Komputer przenośny – 1 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Typ stanowiska: | Komputer przenośny klasy PC |
| Zastosowanie: | Komputer będzie używany jako mobilna stacja robocza. Będzie na nim używane oprogramowanie obliczeniowe i symulacyjne. Oprócz tego będzie wykorzystywany przez aplikacje biurowe pakietu Office 2013, Corel Suite x4. |
| Procesor i wydajność obliczeniowa: | Procesor osiągający min. 7900 w teście PassMark - CPU Mark, wyniki dostępne na stronie www.cpubenchmark.net, |
| Pamięć: | Min. 8GB umożliwiającą poprawną współpracę z płytą główną na magistrali o częstotliwości min. 1600 MHz, z możliwością rozszerzenia do 16GB |
| Dysk twardy: | Min. 1000GB |
| Ekran: | 17"-18", matowy, rozdzielczość natywna min. 1920x1080 |
| Karta graficzna: | osiągająca minimum 2800 punktów w teście G3D Mark, wyniki dostępne na stronie www.videocardbenchmark.net, pamięć własna min 3000 MB osiągająca minimum 600 punktów w teście G3D Mark, wyniki dostępne na stronie www.videocardbenchmark.net, pamięć współdzielona |
| Karty sieciowe: | Min. 1 x Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000Mbps Ethernet; Min. 1 x Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11b/g/n Min. 1 x Bluetooth 4.0 HS |
| Napęd: | DVD +/- RW DL wraz z licencjonowanym oprogramowaniem |
| Złącza: | Min. 1 x Czytnik kart SD Min. 1 x D-SUB Min. 1 x HDMI Min. 1 x DC Min. 4 x USB 3.0 |
| Bateria: | Litowo-jonowa o pojemności min. 5500mAh |
| Waga maksymalna: | 4,5 kg z baterią |
| Inne | Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Kamera internetowa, mikrofon, głośniki Mysz optyczna, bezprzewodowa Torba o wzmocnionej konstrukcji ochraniająca przed uderzeniami w trakcie transportu w terenie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Pro x64 PL, z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub równoważny |
| Certyfikaty i normy: | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i CE lub równoważne |
| Gwarancja | Min. 36-miesięczna producenta |

Warunki równoważności dla Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit:

- Współpraca z rozwiązaniami autorskimi Zamawiającego (aplikacje na bazie środowiska MS Access: Elektroniczna Dokumentacja Systemu Zarządzania, Ewidencja Stanowisk Komputerowych; aplikacje na bazie środowiska UNIFY: Telefony, Kadry, Delegacje, Nauka).

- Obsługa aplikacji użytkowanych przez Zamawiającego:  ESET NOD32, CorelDRAW, MS Office od wersji XP do wersji 2010, Internet Explorer od wersji 7.0, Total Commander, AuditPro.

- Wsparcie dla architektury 64-bitowej.

- Łączenie z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.

- Uruchamianie programów biznesowych przeznaczonych dla systemu MS Windows XP (dopuszczalna emulacja).

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z wyborem instalowanych poprawek.

- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet z witryny producenta systemu.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6 z możliwością odrębnego konfigurowania reguł dla ruchu przychodzącego i wychodzącego.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, programów, ustawień) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Zapewnienie aktualnego wykazu sprzętu komputerowego certyfikowanego przez producenta oprogramowania.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania plików systemowych.

- System operacyjny musi posiadać możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywania ustawień i przypisywania do minimum 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików, itp.).

- Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

Równoważność:

Zamawiający dopuszcza  składanie przez Wykonawców ofert równoważnych.

Oferowane przez Wykonawców, składających oferty równoważne urządzenia, muszą posiadać wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż urządzenia wskazane w specyfikacji.

Oferowane rozwiązania równoważne muszą poprawnie współpracować ze wszystkimi pozostałymi elementami proponowanego rozwiązania. W przypadku braku zgodności Wykonawca musi dostarczyć i wdrożyć elementy   o odpowiedniej funkcjonalności, które poprawnie współpracują z resztą proponowanego rozwiązania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego urządzeń, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty należy załączyć foldery, specyfikacje techniczne proponowanych urządzeń, aprobaty techniczne lub inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych urządzeń.

Opisy techniczne urządzeń, które będą stanowić podstawę do oceny równoważności będzie zawierać uzupełniony przez oferenta załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Równoważne urządzenia winno być określone z nazwy oraz poprzez podanie producenta.

- Równoważność oferowanego urządzenia Wykonawca obowiązany jest wykazać poprzez wskazanie w przedkładanej ofercie (załącznik nr 3 do SIWZ) właściwości urządzenia (opis właściwości technicznych).

- Wskazane przez Wykonawcę właściwości techniczne urządzenia zamiennego musi potwierdzać załączona do oferty informacja pochodząca od producenta tego urządzenia.

- Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.

- Zgodnie z art. 30, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., Zamawiający, powołując się na oznaczenie normy, dopuszcza normalizację, specyfikacje techniczne, równoważne wymienionym w kolejności ważności zastosowania we wskazanym art. 30, ust. 1 ww. Ustawy. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności.

Zamawiający przed wyborem najlepszej oferty ma prawo zażądać od oferenta proponującego rozwiązanie równoważne udostępnienia na jego koszt oferowanego przez niego urządzenia do sprawdzenia w celu potwierdzenia równoważności.

CZĘŚĆ VIII  Wyposażenie Laboratoryjne

- Wytrząsarka laboratoryjna z wyposażeniem - 1 szt.

Ogólne wymagania:

- wytrząsarka laboratoryjna rotacyjna (o ruchu koziołkującym) przeznaczona do przygotowywania wyciągów wodnych, sterowana analogowo,

- możliwość jednoczesnego wytrząsania do 12 próbek (w butlach ze szkła lub pojemnikach z tworzywa, z szeroką szyjką),

- elektroniczna bezstopniowa regulacja prędkości,

- cyfrowy wyświetlacz prędkości,

- częstotliwość wytrząsania od 1 do 20 obrotów na minutę,

- możliwość pracy w trybie ciągłym ze stałą prędkością.

- Dejonizator laboratoryjny wolnostojący, 1 szt.

Ogólne wymagania:

- Filtr wstępny - 5 mikrometrów  (± 2 %)

- Filtr bezpieczeństwa – 1 mikrometr  (± 2 %)

- Moduł wstępnego oczyszczania wody,

- Lampa UV,

- Kontrola poziomu TOC.

- Zbiornik wody zasilającej.

- Woda wyjściowa (dejonizowana) – 0,055 µS/cm, oporność min. 18MΩ, TOC <1 ppb

- Wydajność minimalna - 5 L/min.

- Dejonizator laboratoryjny wolnostojący, 1 szt.

Ogólne wymagania:

- Filtr wstępny - 5 mikrometrów,

- Filtr bezpieczeństwa – 1 mikrometr,

- Lampa UV,

- Kontrola poziomu TOC.

- Zbiornik wody zasilającej.

- Woda wyjściowa (dejonizowana) – 0,055 µS/cm, oporność min. 18MΩ, TOC <1 ppb

- Wydajność minimalna - 5 L/min.

4.Waga analityczna

- waga elektroniczna nieautomatyczna 1 klasy

- nośność max. do 120 g

- dokładność odczytu 0,01 mg  (± 5%)

- powtarzalność 0,05 mg  (± 5%)

- czas stabilizacji pomiaru 3 sek  (± 5%)

- z zasilaczem sieciowym

- interfejs komunikacyjny  typu RS 232

Część IX :  Urządzenie do nawigacji

- Min. 20 kanałów L1 GPS;

- dokładność pomiaru: SBAS < 2 m;

- dokładność pomiaru w post-processingu < 50 cm (uruchomiony moduł do zbierania poprawek korekcyjnych do post-processingu);

- możliwość gromadzenia danych na karcie SD o pojemności min. 4GB;

- komunikacja: moduły Bluetooth, GSM/GPRS i WiFi;

- system operacyjny

- kolorowy dotykowy wyświetlacz min.  3,5” czytelny w słońcu,  min. 240x320 pikseli, podświetlenie LED;

- wbudowany aparat o rozdzielczości  min. 3 MPx z możliwością rejestracji zdjęć i przypisywania ich jako atrybutu do obiektu;

- możliwość rejestrowania notatek głosowych i przypisania ich jako atrybutu do obiektu;

- norma pyło- i wodoszczelności – IP54 bez dodatkowej obudowy/etui;

- czas pracy na jednej baterii – min.  20 godzin;

- możliwość współpracy z dalmierzem (poprzez Bluetooth).

Część  X : Zestaw do pomiaru toksyczności

- Elementy mikrobiotestu toksyczności ostrej zgodnie z systemem do oceny toksyczności  TOXKIT opartego na roślinach: jednoliściennej Sorghum saccharatumi i dwuliściennych: Lepidium sativum i Sinapis alba pozwalającego na wykonanie badań dla 10 próbek:

- minimum 6 płytek testowych (dla każdej stojak, filtr papierowy)

- minimum 10 probówek z nasionami sorgo (Sorghum saccharatum)

- minimum 10 probówek z nasionami rukwi (Lepidium sativum)

- minimum 10 probówek z nasionami gorczycy (Sinapis alba)

- minimum 120 zapasowych filtrów dla w/w testów

- gleba kontrolna zgodna z OECD dla w/w testu w ilości minimum 5 kg

- 20 probówek z cystami Daphnia magna odpowiednich dla wykonania testu toksyczności ostrej z zastosowaniem Daphnia magna:

- gwarancja otrzymania minimum 150 młodych z jednej probówki

- certyfikat określający wartość EC50 dla danej partii probówek (wartość EC50 w 24h teście toksyczności ostrej mierzonej dla substancji odniesienia K2Cr2O7 nie powinna przekraczać 0,6-2,1 mg/l)

Część XI  Akcesoria do posiadanej  wiertnicy samochodowej    H20SG firmy „Wamet”  Bydgoszcz

1. Zawiertaki widiowe  do  świdrów spiralnych fi 110 mm         		       		      4 szt.

2. Ostrza widiowe do świdrów skalnych dł. 50 mm i fi 20 mm		        		     40 szt

3. Olej hydrauliczny do wiertnicy H20SG - L-HV 46                                        		                 100 l

4. Olej przekładniowy do wiertnicy  H20 SG  - L-AN-68                                  		                   10 l

5. Smar grafitowy 						         		                    8  l.

Część XII Materiały eksploatacyjne do posiadanych  przez Zamawiającego chromatografów jonowych

1. Elementy eksploatacyjne do chromatografu jonowego DIONEX ICS 1100

1.1. Kolumna analityczna IonPac AS23 (4 x 250 mm)				2 szt

1.2. Kolumna ochronna IonPac AG23 (4 x 50 mm)					2 szt

1.3. Koncentrat eluentu do kolumny IonPac AS23					10 szt

1.4. Zatyczki do fiolek 5 mL (do podajnika AS-DV) bez filterków	 		1000 szt

1.5. Tacka do mycia fiolek 5 mL							1 szt

1.6. Igły z tworzywa do posiadanej komory SPE SUPELCO VISIPREP DL		500 szt

2. Elementy eksploatacyjne do chromatografu jonowego DIONEX ICS 2500

2.1. Wkład KOH do automatycznego generowania eluentu do analizy anionów		1 szt

2.2. Prowadnice (valve liners)  z tworzywa sztucznego do posiadanej komory
      SPE SUPELCO VISIPREP DL							500 szt

2.3. Kolumienki (wkłady ochronne) P (1 mL) do SPE (usuwające substancje

organiczne) do posiadanej komory SPE SUPELCO VISIPREP DL			240 szt

2.4. Filtr końcowy eluentu							10 szt

2.5. Polistyrenowe fiolki o pojemności ok. 10 mL z septami do podajnika AS 50	500 szt

Część XIII Certyfikowane roztwory wzorcowe

1. Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorków (do IC) 10000 mg/L				1 opak. 100 mL

2. Certyfikowany roztwór wzorcowy siarczanów (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 500 mL

3. Certyfikowany roztwór wzorcowy azotynów (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

4. Certyfikowany roztwór wzorcowy bromków (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

5. Certyfikowany roztwór wzorcowy fosforanów (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

6. Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

7. Certyfikowany roztwór wzorcowy fluorków (do IC) 1000 mg/L				1 opak. 100 mL

8. Certyfikowany roztwór wzorcowy chloranów (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

9. Certyfikowany roztwór wzorcowy chlorynów (do IC) 1000 µg/mL				1 opak. 100 mL

10.Certyfikowany roztwór wzorcowy 16 WWA 200µg/ml do HPLC – 			5 opak. 1 ml

11. Certyfikowany roztwór wzorcowy rtęci (100 mg/l albo 1000 mg/l w HNO3)			1 opak. 100 mL,

12. Certyfikowany roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy 100 µg/ml  do ICP OES 		2 opak. po 100 ml

13. Certyfikowany roztwór wzorcowy rtęci w HCl 100 µg/ml, 				1 opak. 100 mL

14. Certyfikowany materiał odniesienia (woda – metale śladowe) z serii TMDA  do ICP OES	2 opak. x 0.5l (różne)

15 .Roztwory buforowe pH: 4,0; 7,0; 9,0; 10,0						4 komplety

16.Roztwory wzorcowe przewodności: 50 μS/cm; 1413 μS/cm, 12 000 μS/cm 			2 komplety

wymagane certyfikaty z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawione przez laboratorium 
akredytowane wg 17025, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium

CZĘŚĆ  XIV Modernizacja posiadanego przez Zamawiającego  deszczomierza TPG-036-H230

Istniejący deszczomierz należy uzupełnić o następujące elementy:

- Modem GSM/GPRS umożliwiający transmisję danych na serwer Wykonawcy. Wraz z urządzeniem powinien zostać dostarczony niezbędny osprzęt do jego prawidłowej pracy. Układ zasilania modemu powinien zostać uzupełniony o akumulator podtrzymujący jego pracę na wypadek zaniku zasilania podstawowego.

- Wymiana lub rozbudowa rejestratora danych. Pożądane parametry zbierania danych z deszczomierza i czujnika temperatury i wilgotności:

- cykl pomiarowy ustawiany przez użytkownika w zakresie od 5 min - 1 godz.

- pamięć wewnętrzna umożliwiająca archiwizację pomiarów z całego sezonu pomiarowego (6 miesięcy) przy interwale 30 min.

- zasilanie rejestratora - sieciowe z buforowaniem akumulatorowym wystarczającym na min. 1 miesiąc pracy w przypadku zaniku zasilania sieciowego

- Czujnik temperatury i wilgotności, wraz z osłoną antyradiacyjną. Wraz z czujnikiem powinien zostać dostarczony niezbędny osprzęt, wraz z uchwytami i konstrukcją umożliwiającą instalację czujnika na wysokości 2m. Parametry czujnika:

- Zakres  pracy i pomiaru temperatury -                                                     - 40 .. +60 [ºC]

- Rozdzielczość pomiaru temperatury -                                                                 0.1 [ºC]

- Dokładność pomiaru temperatury -                                                                  ± 0.1 [ºC]

- Zakres pomiaru wilgotności względnej -                                                         0..100 [%]

- Rozdzielczość pomiaru wilgotności względnej -                                                  0.1 [%]

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej (0..90%) -                                     ± 2 [%]

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej (90-100%) -                                  ± 3 [%]

- Czas odpowiedzi -                                                                                            ok. 15 [s] ± 1

Minimalny zestaw udostępnianych parametrów:

Parametrami mierzonymi są wartości:

- opad atmosferyczny ciekły (suma za okresy pomiarowe)

- temperatura i wilgotność powietrza

a ponadto parametry serwisowe:

- napięcie zasilania

- poziom sygnału GSM

Wraz z wyposażeniem należy dostarczyć usługę dostępu do danych pomiarowych deszczomierza przez dedykowaną platformę internetową, z autoryzacją dostępu przez przeglądarkę WWW. Specjalizowane oprogramowanie serwera powinno umożliwiać pobranie danych, podgląd w postaci tabelarycznej i graficznej, archiwizację na dysku oraz eksport do formatu tekstowego celem dalszej obróbki.

Wymagany czas dostępu do danych 24 miesiące.

Dodatkowym sposobem dostępu do danych powinno być złącze USB lub RS 232 używane w przypadku rezygnacji z transmisji GPRS.

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ  OFERTY  I  INNE  DOKUMENTY  DLA  WYKONAWCÓW

# Załącznik nr 1

# …………………………….……

# (miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

Dla części NR ……………………..

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej :

……………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………............................

Adres*:	………………………………………………..…………..

NIP*:		…………………………………………………..………...

Regon*:	………………………………………………………..…...

Nr tel*.:	…………………………………………………….………

Nr faksu*:	……………………………………………………….……

Adres e-mai*l:	 ………………………………………………….…………

Nazwa banku:  ……………………………………………………………..

Nr rachunku:  ………………………………………………………………

* - W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

Wszystkie podane informacje winny być zgodne z dokumentem rejestracyjnym Firmy.

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę  materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i  wyposażenia laboratorium

CZĘŚĆ nr …………. Nazwa…………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	SKŁADAMY OFERTĘ  na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  za cenę:

netto: …………………………… …… / Pln / …….. *)     (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

wartość podatku VAT: …………… … / Pln / …….. *) (kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..

brutto: ………………………………   / Pln / …….. *) *)   ( łączna kwota z formularza cenowego, załącznik nr 3 )

słownie:……………………………………………………………………………………………………………...

*)  wpisać nazwę waluty (jeżeli dotyczy)

*) dot. Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terytorium Polski.

2.	Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że;

  - Zamówienie wykonamy w  czasie trwania umowy  tj. w okresie do 30.06.2015 r  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW Plac Gwarków 1  ( wjazd od Al. Korfantego 79)

- Zamówienie będziemy realizować sukcesywnie  ( częściowo )  na podstawie zamówień cząstkowych.

- Zobowiązujemy się do zrealizowania każdego zamówienia cząstkowego w jednej  dostawie.

- Zamówienia będą  przez nas realizowane przez Wykonawcę do 4 tygodni   od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego drogą faksową lub poczta elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1 ( wjazd od Al. Korfantego 79), 40-166 Katowice, Budynek CCTW , w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Zobowiązujemy się  każdorazowo potwierdzić zamówienie najpóźniej  w następnym dniu do godz. 14.00.

  - Akceptujemy płatność  za przedmiot zamówienia: na warunkach za każdą dostawę cząstkową płatność będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

  - Udzielamy gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury.

  - W przypadku  zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązujemy się  w terminie do 72 godzin od otrzymania informacji wymienić  wadliwe artykuły na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

- Akceptujemy prawo Zamawiającego do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych  od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu nie możemy wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zgodnie z artykułem 44 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniamy warunki udziału w postępowaniu i złożymy żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty, w której upływa termin składania ofert, wskazanej w SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym zgodnie ze wzorem umowy           ( załącznik nr 4 ) stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w miejscu     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

……………………………………………

……………………………………………...…

/ nazwa część zamówienia /

- Oświadczamy, że niżej wyszczególnieni Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy					Zakres zamówienia wykonywanego

przez poszczególnych Wykonawców

1.	………………………………………			………………………………………………

2.	…………………………………………		………………………………………………

3.	…………………………………………		………………………………………………

10. Zastrzegamy sobie następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu   przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

……………………………………………………………………………………………………………

11.		WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, 
że zdobyliśmy konieczną wiedzę do przygotowania oferty.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość data)					 (podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 2

Oznaczenie sprawy : FZ-1/4142/KB /14

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany	………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………

Będąc/y uczestnikiem/ami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Główny Instytut Górnictwa na dostawę  środków czystości:

……………………………………………………………………………………………………………………….

/ wpisać nazwę /

oświadczam zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

      - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o wykluczeniu:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

      - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

      - wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

      - wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo - akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

.............................................................				.............................................................

(miejscowość, data)						podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

# Załącznik nr 3

# Oznaczenie sprawy:  FZ - 1/4142/KB/14

FORMULARZ  TECHNICZNO - CENOWY

| Lp. | Oferta produktów wskazanych w SIWZ | Jedn. miary | Ilość Ofero-wana | Cena jedn. (netto) w PLN | Wartość ogółem (netto) w PLN | Stawka VAT % | Wartość (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ……………………………………………… (nazwa produktu, charakterystyka, nazwa producenta)* |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*  wpisać  walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 7. W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

*W przypadku niepodania przez Wykonawcę w/w informacji w Załączniku nr 3,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty  / materiałów informacyjnych pozwalających na pełną ocenę własności oferowanego     „ przedmiotu zamówienia ” w formie katalogów / folderów, które będą stanowić integralna cześć oferty. Zaleca się, aby w/w materiały były w języku polskim.

.....................................................			..............................................................

/ miejscowość, data /				podpis osoby(osób)uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR PL/000023461/4142/KB/14

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu  ........................ w  …………………..pomiędzy   .........................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

REGON nr ............................. ,  zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1. ....................................				:		......................................

2. ...................................				:		.......................................

a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, PLAC GWARKÓW 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez :

1. …………………………..				:	…………………………………..

2…………………………...				:	…………………………………..

następującej treści :

( 1. 	PRZEDMIOT UMOWY  I CENA UMOWY

- Główny   Instytut   Górnictwa   udziela   zamówienia   publicznego  na dostawę materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i  wyposażenia laboratorium dla części nr …….. nazwa………………………………………………………………zwanego dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia ….................... w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 207 000,00 Euro, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Ustala się okres trwania umowy  do 30.06.2015 r. na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW Plac Gwarków 1  ( wjazd od Al. Korfantego 79).

- Umowa zostaje zawarta do kwoty brutto w wysokości  ………………………………  Pln

/ słownie: ………………………………………………………………………………………..…..…… /

w tym podatek VAT zgodnie z ofertą  Wykonawcy.

Szczegółowy opis „ przedmiot umowy ”  zawiera formularz techniczno-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do oferty  WYKONAWCY.

- Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania      tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW Plac Gwarków 1

( wjazd od Al. Korfantego 79)

- Zakazuje się zmian postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty, na  podstawie  której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że ZAMAWIAJĄCY przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

6.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytuły wykonania części umowy.

( 2.	WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że zapłata za  przedmiot umowy będzie dokonywana sukcesywnie, na podstawie faktur cząstkowych obejmujących zrealizowane dostawy.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów (faktury cząstkowe).

- Należności za  dostarczone dostawy cząstkowe zostaną przelane na konto WYKONAWCY:

w  banku	................................................................

nr rachunku	.................................................................

na warunkach :

  - płatność za każdą dostawę cząstkową będzie dokonana w terminie do 30 dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej dostarczony towar.

4.   Wykonawca wyraża zgodę  na  zapłatę za wykonany „przedmiot umowy” wyłącznie przez Zamawiającego, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu Zamawiającego wobec Wykonawcy, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.   Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek jego  prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.   Wykonawca oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz  umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

7.   Wykonawca oświadcza, że w  celu dochodzenia praw z  niniejszej umowy nie udzieli   upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

§ 3.	FAKTUROWANIE

- WYKONAWCA  wystawi  fakturę VAT i przekaże je ZAMAWIAJĄCEMU.

- Faktura będzie opisana w sposób następujący:

WYKONAWCA  / nazwa , adres /			-	...................................................................

…………………………………………...

Numer identyfikacyjny „ Wykonawcy ”			( NIP )	-     ………………………....

ZAMAWIAJĄCY					-	Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Zamawiającego ”			( NIP )	-	634 – 012 – 60 – 16

ZAMAWIAJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia WYKONAWCĘ             do jej wystawiania bez swojego podpisu.

WYKONAWCA potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

( 4.	TERMIN I WARUNKI  WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsza umowa będzie realizowana do 30.06.2015 r   od daty zawarcia umowy, na podstawie zamówień cząstkowych. Każde zamówienie cząstkowe zostanie zrealizowane w ciągu 4 tygodni  od daty otrzymania  zamówienia cząstkowego drogą faksową lub pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, ( wjazd od Al. Korfantego 79), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić  zamówienie najpóźniej   w następnym dniu po   jego otrzymaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania każdego zamówienia cząstkowego w jednej  dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia i zakupu materiałów w ilościach mniejszych niż  określone w Załączniku nr 3 do oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych  potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

( 5.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI

Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta WYKONAWCY. 
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA  udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone artykuły na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

- Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy”.

- W przypadku  zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca zobowiązuje się  w terminie do 72 godzin      od otrzymania informacji wymienić na własny koszt materiały eksploatacyjne na nowe wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.

- WYKONAWCA gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami              i normami jakościowymi (certyfikaty ).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują ZAMAWIAJĄCEMU niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie WYKONAWCY a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO „przedmiotu umowy” wraz z fakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji obejmującej dostarczony towar.

- ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zawiadomić WYKONAWCĘ o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres WYKONAWCY.

- Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się 
z dniem zawiadomienia WYKONAWCY o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy”  wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części 
i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły okresu usuwania wad wynosić on będzie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. Z czynności odbioru wadliwego „przedmiotu umowy” zostanie spisany protokół.

- W przypadku konieczności usunięcia wad  „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi WYKONAWCA. Koszt i odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy” przez upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, po usunięciu wady.

- W przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem równoważnych materiałów eksploatacyjnych, wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany na nowy uszkodzonego urządzenia, jeśli naprawa  nie przywróci jego poprzedniej użyteczności. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy. Wykonawca będzie również ponosił koszty transportu urządzenia oraz koszty wykonania ekspertyzy przez niezależny serwis.

- Jeżeli wady „przedmiotu umowy” usunąć się nie da, albo WYKONAWCA nie usunie wady w okresie, 
o którym mowa w pkt. 9, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy” nadal wykazuje wady, ZAMAWIAJĄCY może:

-	żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na „przedmiotu umowy”  o nie gorszych parametrach, wolny od wad, w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź

-	żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź

-     odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady.

- Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych  dokona sprawdzenia dostarczonego „przedmiotu

umowy” pod względem  zgodności z ofertą  oraz sprawdzenia czy jest nowy i pozbawiony wad fizycznych.

- Wymiana lub zwrot towaru odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, nie później niż 14 dni roboczych      od  dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.

( 6.	POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności ZAMAWIAJĄCEGO uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności danych, w posiadanie których wejdzie WYKONAWCA.

- WYKONAWCY nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ( 6, pkt. 1 i 2, w innych celach niż wykonanie umowy.

- Jakikolwiek dokument inny niż umowa, o którym mowa w ( 6 pkt. 1, pozostaje własnością ZAMAWIAJACEGO i podlega zwrotowi na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi jego kopiami oraz nośnikami, na których dokument ten został zapisany w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.

( 7. 	KARY  UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej  części  zmówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w  ( 4, pkt 1.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad,  wynikających z gwarancji i rękojmi WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości  0,5 % wartości  niedostarczonej  części  zmówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego     w  ( 5 pkt  3, 9.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  20 % wartości umowy brutto.

- W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kary umownej WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

- Za płatność dokonaną po terminie określonym w ( 2 WYKONAWCA ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

( 8.	KLAUZULA PRAWNA

- Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.

- W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty WYKONAWCY.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w  aktach, pierwszeństwo w        zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla ZAMAWIAJĄCEGO.

( 9.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczamy, że oferowany „przedmiot umowy” jest fabrycznie nowy, rok produkcji 2013/2014.

( 10.   ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)

1.    Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2.    Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w następujących sytuacjach:

a)       zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej, uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie umowy w terminie. Za siłę wyższą strony uznają przyczynę sprawczą zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia i na którą strony nie mają wpływu.

b)        zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych,

c)         w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego   wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

-	działania siły wyższej;

d)       gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań  technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące      do zmiany przedmiotu zamówienia,

3.     Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.

( 10. 	POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

WYKONAWCA  :	  					ZAMAWIAJĄCY  :

........................................						.........................................

.........................................						.........................................

Załącznik nr 5

……………………………….…..

……………………..…………….

……………………..…………….

(Wykonawca / Osoba fizyczna)

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40 - 166 Katowice

OŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI *  /  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI *

DO  GRUPY  KAPITAŁOWEJ

w zakresie art. 24, ust. 2, pkt. 5 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.),

na dostawę:

………………………………………..……………………………………………..……………

/ należy podać nazwę /

oświadczam, że należę* / nie należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 2, pkt. 5 Ustawy PZP.

Integralną częścią przedmiotowego oświadczenia jest lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*), (**)

............................, dnia, .............................				....................................................................

Miejscowość 		Data 						Podpis osoby

( czytelny podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*     niepotrzebne skreślić

**  załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej