## arkusz A - Prace
Lp. | Zakres prac | Określenie pracy | Uwagi | Ilość | Jedn | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1 | Szafy | montaż szafy wiszącej Rack 19" na ścianie |  | 1 | szt. |  | 0 | 0 | 0
2 |  | montaż półki zwykłej w szafie |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
3 |  | montaż szafki dla urządzeń Wi-Fi na ścianie |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
4 |  | montaż szafy zapasu kabla FO na ścianie |  | 3 | szt. |  | 0 | 0 | 0
5 |  | wyczyszczenie i przeorganizowanie szafy dystrybucyjnej | 2 rh/szafę | 16 | rh |  | 0 | 0 | 0
6 | Wyposażenie szaf dotyczące instalacji światłowodowych | wprowadzenie kabla światłowodowego do szafy węzłowej, organizacja zapasu kabla w szafie |  | 20 | szt. |  | 0 | 0 | 0
7 |  | rozszycie kabla światłowodowego |  | 20 | szt |  | 0 | 0 | 0
8 |  | zaprawienie włókna światłowodowego do złącza ST |  | 192 | szt |  | 0 | 0 | 0
9 |  | uzbrojenie panelu światłowodowego i montaż w szafie |  | 13 | szt. |  | 0 | 0 | 0
10 |  | wykonanie opisów na panelach |  | 13 | kpl. |  | 0 | 0 | 0
11 |  | montaż półek do organizacji kabli krosowych |  | 13 | szt |  | 0 | 0 | 0
12 | Kable światłowodowe | ułożenie kabli światłowodowych wewnątrz budynków, w korytach naściennych |  | 1270 | m |  | 0 | 0 | 0
13 |  | wciąganie kabli światłowodowych do rur HDPE OPTO ułożonych na elewacji budynku |  | 90 | m |  | 0 | 0 | 0
14 |  | wciąganie kabli światłowodowych do rur HDPE OPTO (kanalizacja wtórna) ułożonych w kanalizacji zewnętrznej |  | 360 | m |  | 0 | 0 | 0
15 |  | nawinięcie kabli w szafce zapasu, ok. 10m |  | 7 | szt. |  | 0 | 0 | 0
16 | Trasy światłowodowe | wykonanie przepustu kablowego, przegroda murowana 250mm, średnica 32mm, uszczelnienie przeciwwodne wg opisu | przepust szczelny | 7 | szt |  | 0 | 0 | 0
17 |  | wykonanie przepustu kablowego, przegroda żelbetowa 200mm, średnica 25mm |  | 7 | szt |  | 0 | 0 | 0
18 |  | wykonanie przepustu kablowego, przegroda murowana 500mm, średnica 25mm |  | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
19 |  | wykonanie przepustu kablowego, przegroda murowana do 250mm, średnica 25mm |  | 25 | szt |  | 0 | 0 | 0
20 |  | wykonanie przepustu kablowego, przegroda betonowa 100mm, średnica 32mm |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
21 |  | wycięcie 1m odcinka rury żeliwnej z wewnętrznej kanalizacji deszczowej o średnicy 150mm | kanalizacja nieczynna | 1 | szt |  | 0 | 0 | 0
22 |  | wycięcie otworu w rurze stalowej o średn. 70mm do wprowadzenia kabla światłowodowego | rura po starej instalacji gazowej | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
23 |  | montaż naścienny koryt PCW |  | 52 | m |  | 0 | 0 | 0
24 |  | otwarcie/zamknięcie istniejących koryt naściennych PCW |  | 200 | m |  | 0 | 0 | 0
25 |  | otwarcie/zamknięcie sufitu podwieszanego, kasetonowego | kasety 60x60cm | 40 | m2 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | montaż wsporników ściennych do koryt metalowych 200mm |  | 125 | szt |  | 0 | 0 | 0
27 |  | montaż wsporników sufitowych do koryt metalowych 100mm |  | 20 | szt |  | 0 | 0 | 0
28 |  | montaż nowych koryt metalowych 100mm do wsporników |  | 145 | m |  | 0 | 0 | 0
29 |  | otwarcie/zamknięcie studzienek kanalizacji kablowych | pokrywy betonwe 1000x500 mm | 24 | szt |  | 0 | 0 | 0
30 |  | demontaż - usunięcie z kanalizacji kablowej kabla telefonicznego 100par | wyciągnięcie z rur, 1 odcinek 40m | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0
31 |  | demontaż - usunięcie z kanalizacji kablowej kabla telefonicznego 200par | wyciągnięcie z rur, 2 odcinki po 40m | 2 | klp. |  | 0 | 0 | 0
32 |  | ułożenie rur osłonowych HDPE OPTO (kanalizacja wtórna) w zewnętrznej kanalizacji pierwotnej | wg specyfikacji | 360 | m |  | 0 | 0 | 0
33 |  | montaż złączy szczelnych do rur HDPE (kanalizacja wtórna) | wg specyfikacji | 24 | szt |  | 0 | 0 | 0
34 |  | montaż uchwytów do rur HDPE na elewacji budynku |  | 50 | szt |  | 0 | 0 | 0
35 |  | ułożenie rur osłonowych HDPE OPTO na uchwytach na elewacji budynku |  | 90 | m |  | 0 | 0 | 0
36 |  | oznaczenie kabla światłowodowego tabliczkami UKS |  | 150 | szt |  | 0 | 0 | 0
37 | Kabel telefoniczny | ułożenie kabla telefonicznego w korytach naściennych |  | 70 | m |  | 0 | 0 | 0
38 |  | ułożenie kabla telefonicznego w rurkach PCV |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0
39 |  | ułożenie kabla telefonicznego w zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej, wciąganie do rur |  | 70 | m |  | 0 | 0 | 0
40 |  | zakończenie kabla telefonicznego 30 par na listwach LSA |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
41 |  | zakończenie kabla telefonicznego 30 par na patch panelu |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
42 | Okablowanie strukturalne - HALA 5 | serwisowanie przełączników sieciowych | wymiana wentylatorów | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
43 |  | wykonanie poziomego przepustu kablowego o średnicy do 50mm, w ścianie z cegły grubości do 30cm |  | 12 | szt |  | 0 | 0 | 0
44 |  | wykonanie pionowego przepustu kablowego o średnicy 25mm, w stropie betonowym grubości do 30cm |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
45 |  | demontaż/montaż sufitu podwieszanego kasetonowego | kasety 60x60cm | 15 | m2 |  | 0 | 0 | 0
46 |  | montaż koryt kablowych PCW |  | 166 | m |  | 0 | 0 | 0
47 |  | montaż koryt metalowych 100x40 (na istniejących stalowych belkach nośnych w hali) | wys. montażu ok. 4m | 15 | m |  | 0 | 0 | 0
48 |  | montaż zespołu gniazd 2*RJ45 na ścianie murowanej |  | 28 | kpl |  | 0 | 0 | 0
49 |  | montaż puszek hermetycznych na konstrukcji metalowej |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
50 |  | montaż zespołu gniazd 2*RJ45 w puszkach hermetycznych |  | 3 | kpl |  | 0 | 0 | 0
51 |  | montaż zespołu gniazd 2*RJ45 w szafkach Wi-Fi |  | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
52 |  | ułożenie kabli FTP kat.6 w przygotowanych trasach kablowych |  | 3500 | m |  | 0 | 0 | 0
53 |  | zaprawienie i montaż modułu kat. 6 FTP – panel |  | 66 | szt |  | 0 | 0 | 0
54 |  | zaprawienie i montaż modułu kat. 6 FTP – gniazdo |  | 66 | szt |  | 0 | 0 | 0
55 |  | montaż panelu krosowego w szafie |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
56 |  | montaż panelu organizacji kabli w szafie |  | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
57 |  | organizacja okablowania w szafie |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
58 |  | wykonanie opisów na gniazdkach i panelach |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
59 |  | demontaż gniazd 2*RJ45 n/t |  | 20 | szt |  | 0 | 0 | 0
60 |  | demontaż starego okablowania strukturalnego, z pozostawieniem starych koryt PCW |  | 150 | m |  | 0 | 0 | 0
61 | Instalacje elektryczne i uziemiające | montaż i podłączenie panelu dystrybucji zasilania 19" w szafie zgodnie z opisem | wg specyfikacji | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
62 |  | montaż listwy zasilającej rack 19" w szafie |  | 1 | szt |  | 0 | 0 | 0
63 |  | montaż gniazd elektrycznych 2P+Z w szafach Wi-Fi |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
64 |  | ułożenie przewodu YDY 3x2,5 mm2 w korytach PCV |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0
65 |  | ułożenie przewodu YDY 3x1,5mm2 w korytach PCV |  | 75 | m |  | 0 | 0 | 0
66 |  | ułożenie przewodu LgY 10 mm2 w pionowym szachcie kablowym |  | 45 | m |  | 0 | 0 | 0
67 |  | ułożenie przewodu LgY 10 mm2 w rurkach PCV |  | 45 | m |  | 0 | 0 | 0
68 |  | wykonanie połączeń wyrównawczych koryt metalowych na odcinku 160m |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
69 |  | montaż końcówek KM10 i podłączenie do zacisków |  | 8 | szt |  | 0 | 0 | 0
70 |  | podłączenie przewodów kabelkowych 3 żyłowych do zacisków |  | 24 | żyły |  | 0 | 0 | 0
71 |  | uszczelnienie masą p.poż. przejść kabli przez przegrody p.poż. w pionowym szachcie kablowym | 2 kable, 4 przegrody | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
72 | Studzienki teletechniczne | demontaż uszkodzonych pokryw studzienek wraz z ramą | pokrywy betonowe 1000x500 mm | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
73 |  | rozebranie kostki wokół studzienki | 2 m2 | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
74 |  | montaż nowej pokrywy studzienki wraz z ramą zgodnie z opisem | wg specyfikacji | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
75 |  | układanie kostki wokół studzienki | 2 m2 | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
76 | Inne | transport, zabezpieczenia i oznaczenia miejsc instalacji, itp. |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
77 | Pomiary | pomiary włókien światłowodowych |  | 192 | szt |  | 0 | 0 | 0
78 |  | pomiary łączy skrętkowych |  | 66 | szt |  | 0 | 0 | 0
79 |  | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr. - obwód 1-faz |  | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
80 |  | pomiar impedancji pętli zwarciowej |  | 8 | szt |  | 0 | 0 | 0
81 |  | sprawdzenie poprawności działania wył. różnicowoprądowego, pomiar |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
82 | Certyfikacja | Przygotowanie do certyfikacji łączy światłowodowych | podać Producenta | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
83 |  | Przygotowanie do certyfikacji łączy strukturalnych | podać Producenta | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
84 | Dokumentacja | wykonanie powykonawczej dokumentacji okablowania światłowodowego |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
85 |  | wykonanie powykonawczej dokumentacji okablowania strukturalnego |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## arkusz B - Materiały
L.p. | Grupa materiałowa | Określenie materiału | Uwagi | Ilość | Jedn | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1 | Szafy | szafa wisząca dzielona 21U | wg specyfikacji | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
2 |  | półka do szafy 19'' 350mm |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
3 |  | szafka zamykana szczelna IP65, z tworz. sztuczn., przezroczyste drzwiczki z zamkiem, płyta montażowa, półka wewnętrzna dod. (wzór: FIBOX CAB PC302018 T3B) | wg specyfikacji (pod wi-fi) z dorabianą półką | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
4 |  | skrzynia zapasu kabla FO 600x600x100 |  | 3 | kpl |  | 0 | 0 | 0
5 | Wyposażenie szaf dotyczące instalacji światłowodowych | wtyk ST / pigtail ST |  | 192 | szt |  | 0 | 0 | 0
6 |  | adapter światłowodowy ST-ST MM |  | 192 | szt |  | 0 | 0 | 0
7 |  | panel FO 19'' 1U, z frontem 24xST | (+ zaślepki gniazd) | 13 | kpl |  | 0 | 0 | 0
8 |  | półka stała 19'' o gł.250mm 1U, z uchwytami do organizacji patchcordów |  | 13 | kpl |  | 0 | 0 | 0
9 |  | kabel krosowy duplex FO-MM OM4 2G50 ST-LC (1 mb) |  | 48 | szt. |  | 0 | 0 | 0
10 |  | kabel krosowy duplex FO-MM OM4 2G50 ST-LC (2 mb) |  | 44 | szt. |  | 0 | 0 | 0
11 |  | kabel krosowy duplex FO-MM OM4 2G50 ST-LC (3 mb) |  | 4 | szt. |  | 0 | 0 | 0
12 |  | kabel krosowy duplex FO-MM OM4 2G50nm ST-ST (1mb) |  | 10 | szt |  | 0 | 0 | 0
13 | Kable światłowodowe | kabel światłowodowy uniwersalny OM4, 50/125 8G, min. 1,6kN |  | 1160 | m |  | 0 | 0 | 0
14 |  | kabel światłowodowy uniwersalny OM4, 50/125 12G, min. 1,6kN |  | 870 | m |  | 0 | 0 | 0
15 | Trasy światłowodowe | koryto kablowe PCW 40x40 białe z pokrywą |  | 46 | mb |  | 0 | 0 | 0
16 |  | koryto kablowe PCW 150x50 białe z pokrywą, z przegrodą asymetryczną |  | 6 | mb |  | 0 | 0 | 0
17 |  | koryto kablowe metalowe perforowane 100x60 | gr. blachy min. 0,5mm | 145 | mb |  | 0 | 0 | 0
18 |  | elementy montażowe: wsporniki ścienne koryta metalowego 200mm z kompletem śrub i kołków |  | 125 | kpl |  | 0 | 0 | 0
19 |  | elementy montażowe: wsporniki sufitowe koryta metalowego 100mm z kompletem śrub i kołków |  | 20 | kpl |  | 0 | 0 | 0
20 |  | rura osłonowa HDPE OPTO, kanalizacja wtórna wg opisu | kanalizacja zewn., elewacja | 450 | m |  | 0 | 0 | 0
21 |  | złącza szczelne do rur HDPE, kanalizacja wtórna wg opisu |  | 24 | szt |  | 0 | 0 | 0
22 |  | uchwyty do montażu w/w rur HDPE do elewacji budynku |  | 50 | szt |  | 0 | 0 | 0
23 |  | rura osłonowa karbowana PCV o średnicy 22/18mm | osłona kabli na przejściach przez stropy, ściany… | 100 | m |  | 0 | 0 | 0
24 |  | tabliczki UKS do oznaczania kabla światł. |  | 150 | szt |  | 0 | 0 | 0
25 |  | materiały pomocnicze do montażu kabli światł. | dla całości prac | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
26 | Kabel telefoniczny | kabel telefoniczny typu XzTKMXpw 15x4x0,5 (30par) |  | 150 | m |  | 0 | 0 | 0
27 |  | listwa LSA 10par rozłączna | złącza typu krone | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
28 |  | patch panel 50xRJ45, kat.3, 1U 19" | złącza typu krone | 1 | szt |  | 0 | 0 | 0
29 |  | rura elektroinstalacyjna gładka PCV o średnicy 32mm, biała |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0
30 |  | uchwyt do rur PCV o średnicy 32mm |  | 10 | szt |  | 0 | 0 | 0
31 |  | złączka do rur PCV o średnicy 32mm |  | 5 | szt |  | 0 | 0 | 0
32 | Okablowanie strukturalne - HALA 5 | wentylator do przełącznika sieciowego serii 3COM Switch4400 |  | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
33 |  | kabel F/UTP kat.6 350MHz LSZH |  | 3520 | m |  | 0 | 0 | 0
34 |  | panel 24xRJ45 1U kat. 6 (bez modułów) |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
35 |  | moduł RJ45 kat.6 STP (do panela) |  | 66 | szt |  | 0 | 0 | 0
36 |  | zaślepka do nieobsadzonego portu RJ45 |  | 6 | szt |  | 0 | 0 | 0
37 |  | panel-organizer kabli poziomy 1U |  | 4 | szt |  | 0 | 0 | 0
38 |  | kabel krosowy RJ45 U/FTP kat.6 10G 2m |  | 23 | szt |  | 0 | 0 | 0
39 |  | kabel krosowy RJ45 U/FTP kat.6 10G 3m |  | 10 | szt |  | 0 | 0 | 0
40 |  | kabel krosowy RJ45 U/FTP kat.6 10G 0,5m |  | 17 | szt |  | 0 | 0 | 0
41 |  | kabel krosowy RJ45 U/FTP kat.6 10G 1m |  | 16 | szt |  | 0 | 0 | 0
42 |  | zespół gniazd naściennych 2*RJ-45 kat.6 STP do pomieszczeń biurowych |  | 28 | kpl |  | 0 | 0 | 0
43 |  | zespół gniazd 2*RJ-45 kat.6 STP zabudowanych w szafkach Wi-Fi |  | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
44 |  | zespół gniazd naściennych 2*RJ-45 kat.6 STP, IP=67, elementy montażu puszki hermetycznej na konstrukcji metalowej | do hali badawczej | 3 | kpl |  | 0 | 0 | 0
45 |  | koryto kablowe PCW 150x50 białe z pokrywą, z przegrodą asymetryczną |  | 6 | mb |  | 0 | 0 | 0
46 |  | koryto kablowe PCW 90x60 białe z pokrywą |  | 70 | mb |  | 0 | 0 | 0
47 |  | narożnik zewnętrzny do koryt 90x60 biały |  | 12 | szt |  | 0 | 0 | 0
48 |  | narożnik wewnętrzny do koryt 90x60 biały |  | 12 | szt |  | 0 | 0 | 0
49 |  | narożnik płaski do koryt 90x60 biały |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
50 |  | zakończenie do koryt 90x60 biały |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
51 |  | koryto kablowe PCW 50x30 P/ białe / z pokrywą, z przegrodą stałą |  | 20 | mb |  | 0 | 0 | 0
52 |  | koryto kablowe PCW 50x18 białe / z pokrywą, z przegrodą stałą |  | 70 | mb |  | 0 | 0 | 0
53 |  | narożnik płaski do koryt 50x18 biały |  | 3 | szt |  | 0 | 0 | 0
54 |  | narożnik wewnętrzny do koryt 50x18 biały |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
55 |  | koryto kablowe metalowe perforowane 100x40mm z niezbędnymi elementami montażowymi - zgodnie z opisem |  | 15 | mb |  | 0 | 0 | 0
56 |  | materiały montażowe, pomocnicze (kołki, śruby, opaski, taśmy…) |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
57 | Instalacje elektryczne i uziemiające | panel dystrybucji zasilania 19" wraz z wyposażeniem zgodnie z opisem | wg specyfikacji | 2 | kpl |  | 0 | 0 | 0
58 |  | listwa zasilająca rack 19" 9 gniazd, rack 19'', 1U |  | 1 | szt |  | 0 | 0 | 0
59 |  | gniazdo elektryczne 2P+Z, natynkowe do szaf Wi-Fi |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
60 |  | przewód YDYżo 3x2,5 mm2 |  | 10 | m |  | 0 | 0 | 0
61 |  | przewód YDYżo 3x1,5 mm2 |  | 75 | m |  | 0 | 0 | 0
62 |  | przewód LgYżo 10 mm2 |  | 90 | m |  | 0 | 0 | 0
63 |  | przewód LgYżo 6 mm2 | połączenie wyrównawcze koryt metalowych | 180 | m |  | 0 | 0 | 0
64 |  | uchwyt połączeń wyrównawczych do koryt metalowych |  | 120 | szt |  | 0 | 0 | 0
65 |  | Listwa uziemiająca (8 zacisków) montowana do ściany z osłoną zacisków |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
66 |  | Końcówka na żyłę KM10 |  | 8 | szt |  | 0 | 0 | 0
67 |  | rura elektroinstalacyjna gładka PCV o średnicy 16mm, biała |  | 45 | m |  | 0 | 0 | 0
68 |  | uchwyt do rur PCV o średnicy 16mm |  | 50 | szt |  | 0 | 0 | 0
69 |  | złączka do rur PCV o średnicy 16mm |  | 25 | szt |  | 0 | 0 | 0
70 |  | Masa uszczelniająca p.poż. do kabli w tubie |  | 2 | szt |  | 0 | 0 | 0
71 |  | materiały montażowe, pomocnicze (kołki, śruby, opaski, taśmy…) |  | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
72 | Studzienki teletechniczne | rama z pokrywą studzienki teletechnicznej zgodnie z opisem | pokrywa betonowa 1000x500 mm | 4 | kpl |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Razem: |  |  |  | 0 | 0 | 0