FZ-1/4706/AJ/17

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.03.2017 r.**

**na dostawę regulatora temperatury (1 szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.)**

**Niniejsze zapytanie ofertowe, dotyczy zakupów, które będą finansowane z projektu „PANDA2”**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2.** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

**3.** Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa regulatora temperatury

1. szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.), spełniających poniższe wymagania techniczne:

**1. Regulator temperatury – 1 szt.**

- Typ: analogowy

- Zasilanie: 90-264VAC

- Wejście termopara: K

- Zakres: 0-1200°C

- Tryb Pracy ; ON-OFF

- Wyjście przekaźnik: 5A/240VAC

**2. Czujnik temperatury – 2 szt.**

- Element przetwarzający: K

- Klasa: 2

- Średnica: 1mm

- Długość czujnika: 500mm

- Osłona: INCONEL

- Długość przewodu: 1,5m

**3. Czujnik temperatury – 2 szt.**

- Element przetwarzający: K

- Klasa: 2/SO

- Średnica: 1,5mm

- Długość czujnika : 300mm

- Osłona: INCONEL

- Długość przewodu: 1,5m

**W ofercie należy podać:**

**-** cenę netto / brutto w PLN (cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia);

- warunki oraz okres gwarancji;

- upusty, zniżki.

**Inne wymagania:**

**- termin dostawy:** Zamawiający podpisze zamówienie z wybranym Wykonawcą na realizację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do: **7 dni roboczych** od daty podpisania zamówienia;

**- warunki płatności** – Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu ilościowo – jakościowego, potwierdzającego wykonanie dostawy, podpisanego przez obie strony.

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**
3. **Termin płatności = 10%**

**- do 21 dni – 0 pkt.**

**- do 30 dni – 10 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w „opisie przedmiotu zamówienia”.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie powiadomieni i zostanie przygotowane zamówienie.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

**1.** Ofertę należy złożyć do dnia **29.03.2017r.** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40 - 166 Katowice**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail:** [**a.juraszczyk@gig.eu**](mailto:a.juraszczyk@gig.eu)

**Kontakt handlowy:**

- Marzena Kolczyk: tel. (32) 259 23 42; fax: (032) 259 22 05; e-mail**: m.kolczyk**[**@gig.eu**](mailto:b.marszalek@gig.eu)

- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 87; fax: (032) 259 22 05; e-mail**: a.juraszczyk**[**@gig.eu**](mailto:b.marszalek@gig.eu)

**2.** Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

**3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**4.** W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

Z poważaniem,

Dział Handlowy

mgr Monika Wallenburg