FZ-1/5075/KB/2018/SC                                                                               Katowice,  dnia  27.10.2018

Odpowiedzi  na pytania do postępowania przetargowego

Na dostawę  materiałów  laboratoryjnych oraz części eksploatacyjnych do posiadanej aparatury:

Część 7:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń:  CX-701 Elmetron,

wirówki   MPW-352, zmywarki Salvislab  SDC1160

W związku z prowadzonym postępowaniem,  w oparciu o Art.38  ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku,  wpłynęły  do Głównego Instytutu Górnictwa  zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod  pytaniem:

Mam pytania do części 7, przetargu FZ-1/5075/KB/2018/SC

Poz. 7. R-r do regeneracji membran - pojemność 100 ml czy też 250 ml?

Odpowiedź  Zamawiającego : 250 ml

Poz. 11. Pojemniki z pokrywką - jakie pojemniki i do jakiego wirnika w wirówce MPW 352?

Odpowiedź  Zamawiającego :         Pojemniki z  pokrywkami przeznaczone  do wirnika kątowego 10 x 50 ml na probówki Falcon  (z pozycji 10)

Poz. 12 i 13. Jakie pojemności - 10 kg czy inne?

Odpowiedź  Zamawiającego : 10 kg

Poz. 14. Sól - 2 kg?

Odpowiedź  Zamawiającego : 2 kg

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ.

Termin składania ofert tj. 13.12.2018 godz. 10.00  nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Monika Wallenburg