

FZ-1/5158/KB/2019/SC Katowice, dnia 17.06.2019

**Odpowiedzi nr 3 na pytania do postępowania przetargowego**

**na dostawę**  **roztworów wzorcowych, odczynników i części eksploatacyjnych.**

Część 1 : Roztwory wzorcowe i CRM I

Część 2 : Roztwory wzorcowe i CRM II

Część 3 : Roztwory wzorcowe i CRM III

Część 4 : Roztwory wzorcowe i CRM IV

Część 5 : Roztwory wzorcowe i CRM V

Część 6 : Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Titrando 905

Część 7 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do określania

 ekotoksyczności Microtox

Część 8 : Odczynniki chemiczne

Część 9 : Kolumienki SPE

Część 10 : Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do

 mineralizacji metodą Kjehdala (Vapodest, Gerhardt)

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

Dzień dobry,

zwracam się z prośbą o przesłanie wyjaśnień dot. prowadzonego postępowaniaFZ - 1/5158/KB/19/SC:

**CZĘŚĆ 8**

1. Cz. 8., poz. 22 - Czy Zamawiający akceptuje produkt o granulacji 1-4 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę

1. Cz.8, poz. 33 - Czy Zamawiający zaakceptuje produkt o granulacji 0,25-2 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę

1. Cz.8, poz. 70 - Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w kolumnie "nazwa towaru, wymagania" wpisując "bromowodorek sodu"? Proszę o podanie numeru CAS substancji

**Odpowiedź Zamawiającego:** Wystąpiłaomyłka pisarska powinno być borowodorek nr CAS 16940-66-2, Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ

**CZĘŚĆ 2**

**Pytanie 1.: Dotyczy: SIWZ: Załącznik nr 5, Opis przedmiotu zamówienia, cz. 2.Roztwory wzorcowe i CRM II**

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wzorca z pozycji nr 33 Zr (cyrkon) w matrycy kwasu HF zamiast kwasu azotowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany do SIWZ

 **Zamawiający wprowadza zmiany w SIWZ i przesuwa termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 9.07.2019 do godz. 12.00**

 Przewodniczacy Komisji Przetargowej

 Mgr Monika Wallenburg