

FZ-1/4678/KB/17/SN Katowice, dn. 09.02.2017 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dostawa sondy terenowej oraz wagi**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu o akronimie CE AMIIGA
3. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących towarów :

* + - 1. **Sonda terenowa**

Profesjonalny wodoszczelny miernik wieloparametrowy z obsługą technologii bezprzewodowej. Urządzenie wyposażone w 3 uniwersalne kanały pomiarowe, kolorowy wyświetlacz graficzny, rejestrator danych: ręczny/interwałowy, oraz dwa interfejsy USB: USB-A, Mini USB-B Mini USB-B. Pojedyncze urządzenie w walizce polowej, zestawem roztworów buforowych pH 4 i pH 7, 3 mol/l roztworem KCl, standardem przewodności, instrukcją obsługi, płytą CD z oprogramowaniem i sterownikami, akumulatorami, kablem USB oraz zasilaczem uniwersalnym, pamięć ręczna: min .500 zestawów, pamięć automatyczna .: min.4 500 zestawów, Interfejs: USB-A, Mini USB-B Mini USB-B, Zasilanie : zasilacz z funkcją ładowarki, 4 akumulatory NiMH (AA), USB lub 4 baterie alkaliczne (AA),USB, Klasa ochrony IP 6. Parametry pomiarowe: pH, mV, tlen rozpuszczony (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne, BZT), przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS), temperatura, mętność,)

**2.Laboratoryjna waga precyzyjna o następujących parametrach:**

* Obciążenie maksymalne [Max] 0,6 kg
* Dokładność odczytu [d] 0,01 g
* Zakres tary -0,6 kg
* Powtarzalność 0,008 g
* Liniowość ±0,03 g
* Czas stabilizacji max. 2 s
* Adiustacja zewnętrzna
* Wyświetlacz 5" pojemnościowy kolorowy panel dotykowy
* Bazy danych 7
* Zasilanie 12 ÷ 16 V DC
* Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C
* Wymiar szalki 128×128 mm
* Masa netto/brutto 2,2 / 3,8 kg
* Wymiary opakowania 470×380×336 mm
* Interfejs 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection

Wymagany termin wykonania dostawy – 14 dni od daty złożenia zamówienia

**Prosimy o padanie w ofercie następujących danych*:***

- cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

- termin płatności za fakturę

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**
3. **Termin płatności = 10%**

**- do 14 dni – 0 pkt.**

**- do 21 dni – 5 pkt.**

**- do 30 dni – 10 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
4. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **17.02.2017 do godz. 12.00** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05; email: k.bula@gig.eu**

Kontakt handlowy:

**Krystyna Bula - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05**

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia,   
   w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

**V. Załączniki:**

* Formularz oferty.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

***Z poważaniem***

***Kierownik Działu Handlowego***

***mgr Monika Wallenburg***

***Załącznik nr 1***

***do zapytania ofertowego***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*.........................................................................*

***Adres:*** ……………………………………….

***NIP:*** *………………………………………………*

***Regon:*** *……………………………………………*

***Nr tel.:*** *……………………………………………*

***Nr faksu:*** *………………………………………..*

***Adres e-mail:*** *…………………………………..*

***Nazwa banku:*** *…………………………………*

***Nr rachunku:*** *…………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………….. na dostawę **………………………………** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie   
z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: …………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / PLN

słownie:…………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): ...................................

**Termin płatności: …………………………..\*)**

*\*) należy wpisać: 14,21 lub 30 dni*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jedn. (netto)  w PLN** | **Rabat ……..% w PLN** | **Wartość ogółem (netto) po rabacie  w PLN** | **Kwota podatku VAT   w PLN** | **Wartość ogółem (brutto)  w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :** | | | | |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

...................................................... .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*