

FZ-1/5011/KB/18/SN Katowice, dn. 25.06.2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE - Zmiana z dnia 25.06.2018**

**Dostawa elementów zestawu geodezyjnego**

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).
2. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu geodezyjnego o następujących parametrach :

**Specyfikacja zamówienia:**

I. Odbiornik GNSS

1. Minimum 220 równoległych kanałów,
2. Odbiór sygnałów:

* GPS (L1, L2, L2C, L2E, L5),
* GLONASS (L1, L2, L3),
* GALILEO (E1, E5a, E5b),
* BEIDOU (B1, B2),
* SBAS (L1, L5 QZSS/WAAS/EGNOS/GAGAN),

1. Kompatybilność z systemem ASG-EUPOS,
2. Minimalne dokładności pomiaru:

* z użyciem korekt SBAS: <50 cm (HRMS)
* w trybie RTK: 8 mm + 1 ppm (HRMS), 15 mm + 1 ppm (VRMS)
* w trybie RTN: 8 mm + 0,5 ppm (HRMS), 15 mm + 0,5 ppm (VRMS)
* w trybie statycznym wysokiej precyzji: 2,5 mm + 0,1 ppm (HRMS), 3,5 mm + 0,5 ppm (VRMS)

1. Obsługa formatów danych: RTCM 2.3, 3.1 i 3.2, CMR i CMR+,
2. Możliwość pracy w sieciach RTK (VRS, FKP, MAC),
3. Wbudowany kompensator wychylenia tyczki, możliwość pracy z wykorzystaniem kompensacji wychylenia tyczki
4. Wbudowany radiomodem UHF
5. Wbudowane gniazda i moduły komunikacyjne: gniazdo kart SD, złącze USB, Bluetooth min. 2.0, WiFi (802.11 b/g/n),
6. Wbudowany modem GSM 3.75G ze złączem SIM, zintegrowany klient NTRIP
7. Obsługa protokołów CMR, CMR+, SCMRX, RTCM 2.x, RTCM 3.x (w tym RTCM 3.2), NMEA 0183, RINEX
8. Co najmniej 32 GB pamięci wewnętrznej na zapis surowych danych obserwacyjnych,
9. 2 baterie wewnętrzne, pozwalające na cały dzień pracy (min. 9 h),
10. Możliwość wymiany baterii bez przerywania pracy urządzenia,
11. Temperatura pracy: od -40°C do +65°C,
12. Temperatura przechowywania: od -40°C do +85°C
13. Odporność na pył wodę potwierdzona normą IP67,
14. Odporność na upadek z wysokości 2 m (na tyczce) na twardą powierzchnię,
15. Waga: maksymalnie 1,25 kg włącznie z 2 bateriami,

II. Kontroler

1. Procesor co najmniej klasy quad-core 1,5 GHz,
2. System operacyjny kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami mobilnymi pracującymi w systemie Android min. w wersji 4.4,
3. Co najmniej 16 GB pamięci wewnętrznej na zapis danych obserwacyjnych,
4. Wejście karty pamięci,
5. Komunikacja: moduły Bluetooth v4.0, GSM/GPRS i WiFi, USB z obsługą OTG
6. Kolorowy dotykowy wyświetlacz min. 4,3” czytelny w słońcu, rozdzielczość minimum 800x480 pikseli,
7. Fizyczna klawiatura alfanumeryczna (min. 27 klawiszy) z podświetleniem
8. Wbudowany odbiornik GPS+SBAS o dokładności nawigacyjnej
9. G-sensor, barometr, czujnik oświetlenia, NFC, redukcja szumów z mikrofonie, radio FM, e-kompas, żyroskop
10. Wbudowany aparat o rozdzielczości minimum 8 Mpx z diodą doświetlającą,
11. Norma pyło- i wodoszczelności: minimum IP67,
12. Maksymalne wymiary : 215 x 90x 35 mm
13. Maksymalna waga : 520 g z baterią
14. Temperatura pracy: od -30°C do +60°C,
15. Temperatura przechowywania: od -30°C do +70°C
16. Czas pracy na jednej baterii: minimum 10 godzin, pojemność baterii min. 6500 mAh.

III. Oprogramowanie pomiarowe

1. Polska wersja językowa,
2. Możliwość pracy w państwowych układach współrzędnych (PUWG 2000 i 1992),
3. Pomiar i tyczenie punktów w trybie RTK,
4. Tyczenie linii,
5. Obsługa pomiarów statycznych,
6. Możliwość importu/eksportu plików CSV ze współrzędnymi punktów,
7. Możliwość pracy na podkładach mapowych w formacie DXF,
8. Funkcje COGO,
9. Wykonywanie raportów pomiarowych w formacie TXT lub HTML oraz generowanie pliku RAW do zewnętrznych aplikacji raportowych

IV. Akcesoria

Zestaw pomiarowy oprócz ww. elementów powinien zawierać wszelkie niezbędne do pracy akcesoria, w szczególności:

* lekką tyczkę karbonową min.2 m,
* uchwyt na tyczkę do kontrolera,
* baterie do odbiornika min.2 szt. i kontrolera min.1 szt.
* ładowarki baterii do odbiornika i kontrolera,
* zestaw niezbędnych kabli zasilających i komunikacyjnych (USB),
* taśmę do pomiaru wysokości stanowiska,
* twardą walizę transportową na odbiornik i kontroler.

V. Inne

* Wszystkie elementy zestawu (odbiornik, kontroler i oprogramowanie) muszą być tej samej marki i gwarantować pełną kompatybilność,
* Gwarancja na cały zestaw: minimum 24 miesiące,

Cena winna obejmować:

* Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie gwarancyjnym,
* Aktualizacji oprogramowania firmware odbiornika i kontrolera w czasie trwania gwarancji.
* 1 rok dostępu do danych korekcyjnych ASG-EUPOS RTK

Wymagany termin wykonania dostawy – **14 dni** od daty złożenia zamówienia

Wymagany termin gwarancji : 24 miesiące

**Prosimy o padanie w ofercie następujących danych*:***

- cenę netto w PLN / brutto w PLN, uwzględniające wszystkie koszty wraz z kosztami transportu

- termin płatności

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 95 %**
3. **Termin płatności = 5%**

**- do 14 dni – 0 pkt.**

**- do 30 dni – 5 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie

powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

1. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do Wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty lub z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **02.07.2018 godz. 10.00.** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05; email: kbula@gig.eu**

Kontakt handlowy:

**Krystyna Bula - tel. (32) 259 25 11**

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

***Załącznik nr 1***

***do zapytania ofertowego***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*.........................................................................*

***Adres:*** ……………………………………….

***NIP:*** *………………………………………………*

***Regon:*** *……………………………………………*

***Nr tel.:*** *……………………………………………*

***Nr faksu:*** *………………………………………..*

***Adres e-mail:*** *…………………………………..*

***Nazwa banku:*** *…………………………………*

***Nr rachunku:*** *…………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………….. na dostawę **…………………………** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): ...................................

**Termin płatności: …………………………..\*)**

*( \*) należy wpisać: 14 lub 30 dni*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia\*** | **Jednostka**  **miary** | **Ilość** | **Cena jedn. (netto)  w PLN** | **Rabat ……..% w PLN** | **Wartość ogółem (netto) po rabacie  w PLN** | **Kwota podatku VAT   w PLN** | **Wartość ogółem (brutto)  w PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM :** | | | | |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

*Główny Instytut Górnictwa*

*Plac Gwarków 1*

*40 - 166 Katowice*

* inspektorem ochrony danych osobowych w *Głównym Instytucie Górnictwa*  jest Pan:   
  *mgr Wojciech Lenart, e-mail:*[***wlenart@gig.eu***](mailto:wlenart@gig.eu)*, tel. (032) 259 22 61.*
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym niniejszym zapytaniem ofertowym
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania dotyczącego niniejszego zapytania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **1**;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1   
  lit. c RODO**.

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

............................................................. .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*

***1Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***2Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub   
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**4 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

*Załącznik nr 1 –wzór umowy*

**UMOWA DOSTAWY**

**NR PL/000023461/5011/KB/18 /SN**

Zawarta w dniu .................................... w Katowicach pomiędzy **……………………………..**, Regon nr zwaną w dalszej części umowy **SPRZEDAJĄCYM**, reprezentowaną przez:

a **GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA**, z siedzibą w Katowicach, Plac Gwarków1, , jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy **KUPUJĄCYM,** reprezentowanym przez :

**1. Mgr Aleksandra Mraczek – Krzak : Zastępca Naczelnego Dyrektora ds.**

**Finansowo – Ekonomicznych**

**2. Mgr Monika Wallenburg : Kierownik Działu Handlowego**

następującej treści :

**1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY**

**1.** Główny Instytut Górnictwa udziela zamówienia na zakup **………………………………………,** zwanego dalej *„przedmiotem umowy”* zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia …………………… oraz ofertą z dnia ………………… zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

**2.** Za przedmiot umowy **KUPUJĄCY** zapłaci **SPRZEDAJĄCEMU** kwotę brutto w wysokości:

**…………………………………………………………..**

w tym podatek VAT w kwocie **………………………………………**

**3.** Cena obejmuje koszty dostawy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania,   
tj. **Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-164 Katowice.**

**2. WARUNKI PŁATNOŚCI**

**1**. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 zostanie przelana na konto **SPRZEDAJĄCEGO**:

w banku

nr rachunku

*na warunkach :*

* płatność będzie dokonana w terminie **do …………. dni**. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

**2**. Za płatność dokonaną po terminie określonym w ust. 1 **SPRZEDAJĄCY** ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w zapłacie.

**3**. **SPRZEDAJĄCY** wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez **KUPUJĄCEGO**, bezpośrednio na jego rzecz i wyłącznie w drodze przelewu na rachunek wskazany w umowie. Umorzenie długu **KUPUJĄCEGO** wobec **SPRZEDAJĄCEGO**, poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz osób trzecich, aniżeli bezpośrednio na rzecz **SPRZEDAJĄCEGO**, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą **KUPUJĄCEGO** i **SPRZEDAJĄCEGO** wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**4**.**SPRZEDAJĄCY** oświadcza, że jakiekolwiek jego prawa, wynikające bezpośrednio lub pośrednio   
z niniejszej umowy, w tym również należności uboczne (odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody **KUPUJĄCEGO** wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**5**.**SPRZEDAJĄCY** oświadcza, że nie dokona żadnej czynności prawnej, ani faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela na inny podmiot. Ograniczenie to dotyczy w szczególności przelewu, subrogacji ustawowej oraz umownej, zastawu, hipoteki oraz przekazu.

**6**.**SPRZEDAJĄCY** oświadcza, że w celu dochodzenia praw z niniejszej umowy nie udzieli upoważnienia,   
w tym upoważnienia inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu działalność windykacyjną.

**7.** Osoba składająca podpis w imieniu **SPRZEDAJĄCEGO** jest upoważniona do zaciągania zobowiązań   
w imieniu **SPRZEDAJĄCEGO** i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.

**§ 3. FAKTUROWANIE**

1. **SPRZEDAJĄCY**  wystawi fakturę VAT i przekaże je **KUPUJĄCEMU.**
2. Faktura będzie opisana w sposób następujący:

**SPRZEDAJĄCY** */ nazwa , adres /*  - ………………………………

Numer identyfikacyjny „Sprzedającego” (NIP) …………………………

**KUPUJĄCY**  - Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Numer identyfikacyjny „ Kupującego ” (NIP) 634 – 012 – 60 – 16

**KUPUJĄCY**  potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia **SPRZEDAJĄCEGO** do jej wystawiania bez swojego podpisu. **SPRZEDAJĄCY**  potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.

**4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. **SPRZEDAJĄCY** dostarczy „przedmiot umowy” w terminie **do ………….. dni** od daty zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. **Główny Instytut Górnictwa, Pl. Gwarków 1, 40-164 Katowice,**

**5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI**

1. Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny oraz oferta **SPRZEDAJĄCEGO.**   
   W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla **KUPUJĄCEGO.**
2. **SPRZEDAJĄCY** udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie na następujących warunkach: **12 miesięcy** od daty dostawy.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, **WYKONAWCA** zobowiązuje się **w terminie do 3 dni** od otrzymania informacji dokonać, na własny koszt, zapewnić urządzenie zastępcze lub dokonać naprawy urządzenia wraz z pełnym okresem gwarancyjnym.
4. **SPRZEDAJĄCY** gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami   
   i normami jakościowymi (certyfikaty).
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady „przedmiotu umowy” przysługują **KUPUJĄCEMU** niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej lub ofercie **SPRZEDAJĄCEGO,**a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
6. Uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczynają się w dacie odbioru przez **KUPUJĄCEGO** „przedmiotu umowy” wraz zfakturą i nie mogą skończyć się wcześniej niż uprawnienia z tytułu gwarancji obejmującej dostarczony towar.
7. **KUPUJĄCY** ma obowiązek zawiadomić **SPRZEDAJĄCEGO**o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia – faksem, pocztą elektronicznąlub pisemnie na adres **SPRZEDAJĄCEGO***.*
8. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o okres usuwania wady. Okres usuwania wady rozpoczyna się   
   z dniem zawiadomienia **SPRZEDAJĄCEGO**o wadzie, a kończy z dniem przekazania „przedmiotu umowy” wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi **KUPUJĄCEGO.**
9. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to wszystkich materiałów, części   
   i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w okresach ustalonych każdorazowo przez Strony. Termin usuwania wad wynosić będzie maksymalnie **30 dni kalendarzowych** od daty zgłoszenia wady.   
   Z czynności odbioru wadliwego„przedmiotu umowy”zostanie spisany protokół.
10. W przypadku konieczności usunięcia wad „przedmiotu umowy”, koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi **SPRZEDAJĄCY.** Koszt i odpowiedzialność ponosi **SPRZEDAJĄCY**od chwili wydania wadliwego „przedmiotu umowy” jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru „przedmiotu umowy”przez upoważnionego przedstawiciela **KUPUJĄCEGO***,* po usunięciu wady.
11. Jeżeli wady „przedmiotu umowy”usunąć się nie da, albo **SPRZEDAJĄCY** nie usunie wady w okresie,   
    o którym mowa w ust. 9, albo po usunięciu wady „przedmiotu umowy”nadal wykazuje wady, **KUPUJĄCY** może:
    1. żądać bezpłatnej wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad o nie gorszych parametrach,   
       w okresie uzgodnionym przez Strony, bądź
    2. żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku, bądź
    3. odstąpić od umowy, bez względu na charakter i rozmiar wady, bądź
    4. dokonać wymiany „przedmiotu umowy” na wolny od wad, na koszt i ryzyko **SPRZEDAJĄCEGO.**

**6. POUFNOŚĆ**

**1.** Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016. 1764 tj. z dnia 2016.10.26).

**2. SPRZEDAJĄCY** zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 tj. z dnia 2003.09.01).

**7. KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW**

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy **SPRZEDAJĄCY** jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonego przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 4, ust. 1.

**2**. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub uzupełnienia ilościowego, **SPRZEDAJĄCY** jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w 5 ust. 3 i 9.

**3.** W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od **KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY** jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.

**4.** W przypadku odstąpienia od umowy przez **KUPUJĄCEGO** z przyczyn, za które odpowiada **SPRZEDAJĄCY, SPRZEDAJĄCY** zapłaci kary umowne w wysokości 20% wartości umowy brutto.

**5.** W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej **SPRZEDAJĄCY** zapłaci **KUPUJĄCEMU** odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

**6.** Kary, o których mowa powyżej **SPRZEDAJĄCY** zapłaci na wskazany przez **KUPUJĄCEGO** rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania **KUPUJĄCEGO** zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu **KUPUJĄCY** ma prawo potrącić kary umowne   
z należnego wynagrodzenia **SPRZEDAJĄCEGO.**

**8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

**1.** W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od **SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY** może:

a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,

b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.

**2**. Jeżeli **SPRZEDAJĄCY** realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, **KUPUJĄCY** wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu, **KUPUJĄCEMU** przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie **SPRZEDAJĄCEGO.**

**9. KLAUZULA PRAWNA**

1. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.
2. W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby **KUPUJĄCEGO** i na podstawie prawa polskiego.
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty **SPRZEDAJĄCEGO**.
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo   
   w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla **KUPUJĄCEGO.**

**10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

**§11. KLAUZULA RODO**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem danych osobowych **KUPUJĄCEGO** jest: *Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków1,40 - 166 Katowice*
* inspektorem ochrony danych osobowych w *Głównym Instytucie Górnictwa*  jest Pan:   
  *mgr Wojciech Lenart, e-mail:*[***wlenart@gig.eu***](mailto:wlenart@gig.eu)*, tel. (032) 259 22 61.*
* Dane osobowe **KUPUJĄCEGO** przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym niniejszą umową,
* odbiorcami danych osobowych **KUPUJĄCEGO** będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania prowadzona zgodnie z art.. 4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
* Dane osobowe **KUPUJĄCEGO** będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* w odniesieniu do danych osobowych **KUPUJĄCEGO** decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* **KUPUJĄCY** posiada :
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących **KUPUJĄCEGO** ;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **KUPUJĄCEGO 1**;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy **KUPUJĄCY**  uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* **KUPUJĄCEMU** nie przysługuje:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych KUPUJĄCEGO jest art. 6 ust. 1   
  lit. c RODO**.

1. **KUPUJĄCY** oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4.

**12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
2. Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**SPRZEDAJĄCY : KUPUJĄCY :**

...................................... .......................................

......................................... ........................................