| Katowice, dnia………….. | ZAMÓWIENIE Nr | FZ-1/5029/KB/18/SO |
| --- | --- | --- |
| L.dz. | na zakup aparatury, urządzeń i materiałów |

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/5075-2/KB/18/SC				                 Katowice, 26.09.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych i części zamiennych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 4.10.2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

Część 1 : Materiały laboratoryjne

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 50 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 250 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią ,poj. 400 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, niska, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią ,poj. 1000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 1000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewka ze szkła typu DURAN, wysoka, z przybliżoną podziałką oraz polem na opisy wykonanym trwałą białą emalią, poj. 2000 ml, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 900-1000 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 2000 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 600-700 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krystalizator ze szkła typu DURAN poj. 200-300 ml z wylewem, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z nakręcaną zakrywką, gwint GLS 80, poj. 500 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 5000 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 2000 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 1000 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | \szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 500 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 250 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 45, poj. 100 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 32, poj. 50 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 25, poj. 25 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla ze szkła typu DURAN z wąską szyjką z nakręcaną zakrywką, gwint GL 25, poj. 10 ml, odporne na sterylizację w temp. 140°C, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 70 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 120 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 250 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 500 ml | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 1000 ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemnik HDPE, z nakrętką, 2000 ml | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz agatowy z tłuczkiem, 550 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz agatowy z tłuczkiem, 200 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Moździerz agatowy z tłuczkiem, 100 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 1700-1800 ml, wys. 55 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 1000-1100 ml, wys. 55 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 400-450 ml, wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 200-250 ml, wys. 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 100-120 ml, wys. 25 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 50-55 ml, wys. 20 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, płaska forma, z wylewem, glazurowana, pojemność 10-15 ml, wys. 10 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 50 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 80 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 100 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, średnica 120 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla z kroplomierzem, szkło sodowo-wapniowe, szlif NS 14/15, poj. 50 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butla z kroplomierzem, szkło sodowo-wapniowe, szlif NS 14/15, poj. 100 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 500 ml; ze szlifem 29/32 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego 3.3 o pojemności 1000 ml; ze szlifem 29/32 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 100 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 50 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 25 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa wykonana z PMP, przezroczysta, tolerancja objętości zgodna z klasą A wg normy DIN EN ISO 1042 lub równoważnej, pojemność 10 ml, z korkiem NS wykonanym z PP, z certyfikatem na serię, możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C) bez trwałej utraty tolerancji. Pakowane max po 2 szt. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 2000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 1000 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 500 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 250 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 100 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 50 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, klasa A, pojemność 25 ml, ze szlifem NS i korkiem z tworzywa, oznaczeniami i podziałką wykonaną trwałą, wysoce kontrastową, kolorową emalią z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 1000 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 500 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 250 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 100 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder pomiarowy ze szkła typu DURAN, klasa A, wysoki, pojemność 50 ml, z wylewem, sześciokątną szklaną stopką, kolorową podziałką i z certyfikatem na serię, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki z PP do proszku, z krótką nóżką; Śr. lejka 65 mm, Śr. rurki ssącej 15 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki z PP do proszku, z krótką nóżką; Śr. lejka 100 mm, Śr. rurki ssącej 22 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki z PP do proszku, z krótką nóżką; Śr. lejka 150 mm, Śr. rurki ssącej 28 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki ze szkła borokrzemowego, Śr. lejka 60 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki ze szkła borokrzemowego, Śr. lejka 90 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki ze szkła borokrzemowego, Śr. lejka 120 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejki ze szkła borokrzemowego, Śr. lejka 150 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN, do szybkiej filtracji; Śred. 80 mm, Wys. 210 mm dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lejek filtracyjny ze szkła typu DURAN, do szybkiej filtracji; Śred. 110 mm, Wys. 265 mm, dopuszczalny produkt równoważny lub o lepszych parametrach | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy, pH w 20(C 2,00 ±0,02, pojemność 500 ml, certyfikowane, wbudowana w butelkę komora kalibracyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy, pH w 20°C 4,00 ±0,02, pojemność 500 ml, certyfikowane, wbudowana w butelkę komora kalibracyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy, pH w 20°C 7,00 ±0,02, pojemność 500 ml, certyfikowane, wbudowana w butelkę komora kalibracyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy, pH w 20°C 9,21 ±0,02, pojemność 500 ml, certyfikowane, wbudowana w butelkę komora kalibracyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy, pH w 20°C 12,00 ±0,05, pojemność 500 ml, certyfikowane, wbudowana w butelkę komora kalibracyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany standard konduktometryczny, przewodność elektryczna w temp 25(C 12880 µS/cm, poj. 300 -500 ml, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany standard konduktometryczny, przewodność elektryczna w temp 25(C 1413 µS/cm, poj. 300 -500 ml, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany standard konduktometryczny, przewodność elektryczna w temp 25(C 706 µS/cm, poj. 300 -500 ml, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikowany standard konduktometryczny, przewodność elektryczna w temp 25(C 100 µS/cm, poj. 300 -500 ml, | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy do sprawdzania elektrod redoks, 220 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l, poj. 500ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 7,0 - 14, ze skalą minimum co 0,5 jednostki pH, niefarbujące, pakowane max po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH w zakresie 0-14 ze skalą minimum co 1 jednostka pH, niefarbujące, pakowane max po 100 sztuk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 0-1,8 skala 0-0,3-0,6-0,8-1,0-1,2-1,5-1,8, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 1,8-3,8 skala 1,8-2,1-2,4-2,7-3,0-3,2-3,5-3,8, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 5,2-6,8 skala 5,2-5,5-5,7-5,9-6,1-6,3-6,5-6,8, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 6,0-8,1 skala 6,0-6,3-6,6-6,9-7,2-7,5-7,8-8,1, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 8,0-9,7 skala 8,0-8,2-8,4-8,6-8,8-9,1-9,4-9,7, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 9,5-12,0 skala 9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski pH zakres 12,0-14,0 skala 12,0-12,5-13,0-13,5-14,0, op. 200 szt., poszczególne strefy kolorów są oddzielone przerwami hydrofobowymi | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 55 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 90 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 110 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 150 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 185 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja szybka, pakowane po 100 szt., średnica 240 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 55 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 90 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 110 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 150 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 185 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja średnia, pakowane po 100 szt., średnica 240 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja wolna, wzmocnione - duża wytrzymałość mechaniczna, pakowane po 100 szt., średnica 70mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja wolna, wzmocnione - duża wytrzymałość mechaniczna, pakowane po 100 szt., średnica 90 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja wolna, wzmocnione - duża wytrzymałość mechaniczna, pakowane po 100 szt., średnica 125 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja wolna, wzmocnione - duża wytrzymałość mechaniczna, pakowane po 100 szt., średnica 150 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki do analiz ilościowych, celulozowe, bezpopiołowe, filtracja wolna, wzmocnione - duża wytrzymałość mechaniczna, pakowane po 100 szt., średnica 185 mm | Op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 0,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 1,5 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 3 L | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta laboratoryjna PP, kolor: biały, wzmocnione obrzeże, odporna na temperatury do +60°C (chwilowo do +80°C), pojemność 10 L | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca z dwoma uchwytami, uchwyty pozwalające obrócić do góry dnem, materiał: 18/10 Stal, wymiar 350x250x70 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca 210 x 145 x 20 mm, Stal 18/8, grubość 0,8 mm, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca 290 x 210 x 20 mm , Stal 18/8, grubość 0,8 mm, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca 290 x 210 x 20 mm , Stal 18/8, grubość 0,8 mm, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca 580 x 400 x 20 mm , Stal 18/8, grubość 0,8 mm, autoklawowalne | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca na przyrządy, drobny sprzęt laboratoryjny, melamina, 190x150x17 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca na przyrządy, drobny sprzęt laboratoryjny, melamina, 240x180x17 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taca na przyrządy, drobny sprzęt laboratoryjny, melamina, 355x240x17 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 200 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25-30 mm x 15-16 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, długość 150 mm, wymiary łyżeczki (dł. x szer.) 25- 30 mm x 15-16 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka ze stali nierdzewnej, dwustronna, długość całkowita 210 mm, wymiary łyżeczek (dł. x szer.) 40 mm x 29 mm oraz 30 mm x 22 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 120 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 180 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka, wąska, stal niemagnetyczna 18/10, długość 210 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 180 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułko-łyżeczka, szeroka, stal nierdzewna 18/10, długość 250 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 150mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 185mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka dwustronna, wąska, stal 18/10; Dł. 210mm, Prosta | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.190 mm, Śr.50 mm, Dł.szufli 100 mm, Poj. 120 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.250 mm, Śr.75 mm, Dł.szufli 145 mm, Poj. 450 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, stal 18/10; Dł.całk.320 mm, Śr.105 mm, Dł.szufli 190 mm, Poj. 1000 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka aluminiowa; Dł.250 mm; Poj. 260 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka aluminiowa; Dł.265 mm; Poj. 340 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka aluminiowa; Dł.350 mm; Poj. 675 ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, PP, miarowa; Poj.5 mL, Dł.82 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, PP, miarowa; Poj.10 mL, Dł.100 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, PP, miarowa; Poj.25 mL, Dł.135 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, PP, miarowa; Poj.50 mL, Dł.160 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Szufelka, PP, miarowa; Poj.100 mL, Dł.200 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta ze stali nierdzewnej 420 lub18/10 ostro zakrzywiona długość 105 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta ze stali nierdzewnej 420 lub18/10 ostro zakrzywiona długość 130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 65-70 L | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 55-60 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników, | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 40-45 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 25-27 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 15-16 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 6-7 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia z szeroką szyją (HDPE), szczelnie zamykająca pokrywka gwintowana, odporność na działanie chemikaliów (w tym stężonych zasad) oraz wytrzymałość termiczna w zakresie od -20°C do +80°C, pojemność 3-4 L, możliwość ustawiania piętrowego do 6 pojemników | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wiadro PP białe, z wylewem, stabilna rączka, wysoka odporność na chemikalia, pojemność: 15L | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 29x35x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 31x38x 35(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 41x49x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek silikonowy, wymiar 47x55x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek kauczuku, wymiar 29x35x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, 31x38x 35(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 41x49x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 47x55x 40(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 14x18x 20(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 18x24x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 21x27x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Korek z kauczuku, wymiar 26x32x 30(wysokość) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet 8 uszczelek filtracyjnych, gumowych, od 21 do 89 mm | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 10 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 20 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 30 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 50 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mieszadełko magnetyczne PTFE o gładkiej powierzchni i cylindrycznym kształcie, długość 70 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 2,7 µm (typ MGD) , średnica 125 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 50 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,6 µm (typ MGA) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 70 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 1,2 µm (typ MGC) , średnica 90 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sączki z mikrowłókien szklanych, w w 100% wykonane ze szkła borokrzemowego, brak higroskopijności i dodatków wiążących, odporne na temperatury do 500°C, pakowane po 100 szt., retencja 0,7 µm (typ MGF) , średnica 47 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr szklany do + 50 °C, dokładność 0,1°C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr szklany do +100 °C, dokładność 1°C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr szklany do +200 °C, dokładność 1°C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termometr szklany do +300 °C, dokładność 1°C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana 5ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana 15ml z zakrętką plastikową, szeroka szyjka, opakowanie 100 szt. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko ochronne na 6 butelek 1000 ml, wykonane z EPS, odporność na temp. do +80°C. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko ochronne na 6 butelek 500 ml, wykonane z EPS, odporność na temp. do +80°C. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko ochronne na 6 butelek 250 ml, wykonane z EPS, odporność na temp. do +80°C. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełko ochronne na 6 butelek 100 ml, wykonane z EPS, odporność na temp. do +80°C. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma teflonowa do gazu | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia aluminiowa szerokość 30 cm, dł. rolki 20 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podnośnik laboratoryjny; wymiary szer. 240 mm; długość 240 mm; wys. max 275 mm; udźwig dyn. 7 kg; wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Smar do szlifów, przeźroczysty, odporny na próżnię, zmywany wodą , rozpuszczalny w wodzie, zakres temp. -30 stopni C do = 200 stopni C, nie zestala się, biodregadowalny, do wszystkich rodzajów szlifów; masa: min. 50 g | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Łapa laboratoryjna, aluminium,, pokryte PVC, szer. rozw szczęk 0-70 mm; min. dł pręta 140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykieta na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 25 x 25 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykieta na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 38 x 26 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Etykieta na rolce, przeznaczone dla zakresu temperatur do -70ºC, łatwe usuniecie poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie, 50 x 25 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Znaczniki z tworzywa sztucznego o długości 10 cm, z polem do opisu. Przeznaczone do znakowania serii doświadczeń w botanice. Odporne na warunki atmosferyczne. Zmywalne. Możliwość stosowania w zakresie temperatur od -40℃ do +70℃ | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw do probówek okrągłych Ø 16 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki Falcon 50 ml, do wirówki | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Biureta elektroniczna o pojemności 25 ml wraz z kompatybilną butelką, według specyfikacji: • z teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm); • z rurką dozującą zwrotną; • z wylewką z wbudowanym zaworem otwierającym, z możliwością zmiany ustawienia w pionie i poziomie; • zasilanie na baterie mikro 1,5 V; • gwint butelki GL 45; • tłok biurety z PTFE; • interfejs RS232 • justowanie z systemem łatwej kalibracji oraz automatycznym przypomnieniem terminu kalibracji; • zdolna do pracy w warunkach: temperatura +15°C do +40°C; ciśnienie pary do 500 mbara; względna wilgotność powietrza 20% do 90%; • dokładność +/- dla max. pojemności: ≤0,07% ; precyzja dla max. pojemności ≤0,025 %) • certyfikat jakości kalibracji wydany przez akredytowane, zgodne z ISO 17025 laboratorium lub równoważne. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |