| Katowice, dnia………….. | ZAMÓWIENIE Nr | FZ-1/5029/KB/18/SO |
| --- | --- | --- |
| L.dz. | na zakup aparatury, urządzeń i materiałów |

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł, w zależności od potrzeb Zamawiającego

w tym z projektów międzynarodowych

Nr sprawy: FZ-1/5075-3/KB/18/SC				                 Katowice, 26.09.2018 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych i części zamiennych

Należy podać:

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

Warunki  płatności………………………………….

Nr i nazwa części na które jest składana oferta……………………………………….

Cena netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT………………..

Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia (można wpisać w tabelce)…………………….………,

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 4.10.2018 r. drogą elektroniczną lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11   e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający  dopuszcza złożenie oferty wstępnej na poszczególne pozycje

Część 1  : Elementy eksploatacyjne  do posiadanego przez Zamawiającego analizatora wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Płyn antyelektrostatyczny – stosowany jest do czyszczenia dzwona służącego do dyspersji materiałów sypkich. Płyn powinien być pakowany w butelkę o pojemności 250 ml z atomizerem. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusteczki bezpyłowe - służą do czyszczenia (nie pozostawiając pyłu) płytki szklanej, na której umieszczana jest próbka materiału do analizy. Chusteczki powinny być wykonane z mieszanki poliester-celuloza, średnia ilość cząsteczek: 15,4 cząsteczki/m2, stopień chłonności: 730 ml/m2, rozmiar: 15cmx 15 cm, pakowane po 50 sztuk. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżeczka dwustronna 1 mm3 i 3 mm3 wykonana ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łyżeczka dwustronna 5 mm3 i 7 mm3 wykonana ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżeczka dwustronna 11mm3 i 13 mm3 wykonana ze stali nierdzewnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka szklana G3SE, opakowanie 3 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka kwarcowa Fused Quartz SDU Glass | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | O- ring uszczelki do komory dyspersyjnej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żarówka halogenowa 50 W 12 V do mikroskopu, opakowanie 2 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2: Elementy eksploatacyjne do mikroskopu elektronowego z przystawką EDS i napylarką (HITACHI Model SU-3500N)

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 9 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 12 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grafitowe krążki do mocowania próbki, średnica 25 mm, pakowane po 100 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Grafitowe krążki, 12,5 mm, w rolce 250 szt. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grafitowa taśma dwustronna (8mmx20mm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grafitowa taśma dwustronna (12mmx20mm) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody węglowe nieostrzone (6.15 x 305mm), pakowane 10szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Target do napylania próbek - złoto | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókna wolframowe cartridge, pakowane po 10szt | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3:  Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzenia wielofunkcyjnego CX-701 Elmetron

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektroda zespolona pH przeznaczona do pomiarów pH w wodzie lub w roztworach wodnych, w zastosowaniach laboratoryjnych. Elektroda posiada szklany korpus zakończony cylindryczną membraną. Korpus elektrody posiada tubus, umożliwiający uzupełnianie roztworu mostka elektrolitycznego. Półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, oddzielonym wewnętrznym łącznikiem elektrolitycznym, który zapobiega przenikaniu jonów srebra do roztworu mostka elektrolitycznego. zakres pomiarowy 0 -14 pH, zakres temperatury: 0-100 (C, roztwór mostka elektrolitycznego: 3 M KCl, średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki): 140 ± 5 mm, kształt membrany: cylindryczny, łączniki elektrolityczne: ceramiczne, materiał korpusu: szkło, materiał oprawki: polipropylen, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka: BNC | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zakres pomiarowy: 10 mS/m-80 S/m Stała czujnika 1000 ± 200 m-1 Zakres temperatury 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 50 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 60 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu szkło Materiał oprawki polipropylen Długość przewodu ok. 1 m Wtyczka BNC | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy. Zalecany zakres pomiarowy: 1 mS/m - 20 S/m Stała czujnika: 100 ± 10 m-1 Zakres temperatury: 0 - 70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 40 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 15,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna pokryta czernią Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy: Zakres pomiarowy: 0,01 mS/m - 20 mS/m Stała czujnika: 10 ± 2 m-1 Zakres temperatury: 0-70ºC Minimalna głębokość zanurzenia: 30 mm Maksymalna głębokość zanurzenia: 115 mm Długość czujnika (bez oprawki): 120 ± 5 mm Średnica korpusu: 12,0 ± 0,5 mm Średnica osłony elektrod: 12,0 ± 0,5 mm Materiał elektrod: platyna Materiał korpusu: szkło Materiał oprawki: polipropylen Długość przewodu: ok. 1 m Wtyczka: BNC | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Roztwór elektrodowy KCl 3,0 mol/l, 250 ml , do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych pH, dostarczane w butelkach o poj. 250 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statyw na elektrody. Statyw samopoziomujący utrzymuje elektrody w pionie, możliwość obrotu ramienia o 360˚, uchwyt umożliwia montaż 3 elektrod z oprawkami o średnicy 16 mm i czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm, wykonany z ABS | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2  oraz fotometru NANOCOLOR® 500D

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producentnazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kuweta szklana 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana 20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta szklana 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuweta kwarcowa 50 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Probówkowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminium 07 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak 50 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak 2000 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotany 50 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotany 250 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotyny 2 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotyny 4 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki 200 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chrom ogólny 2 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chromiany 5 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyjanki 08 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cynk 6 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluorki 2 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 15 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 1 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 45 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kadm 2 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan 10 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miedź 7 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Molibden 40 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nikiel 7 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogólny węgiel organiczny OWO 25 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ołów 5 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Potas 50 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczany LR 200 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczany 1000 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczki 3 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczyny 10 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczyny 100 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Twardość 20 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Twardość Ca/Mg | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Twardość węglanowa 15 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymywany Węgiel Organiczny WWO | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo 3 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiocyjaniany 50 | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw Standardowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminium | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotany | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotyny | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorki | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Chromiany | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyjanki | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cynk | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluorki | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kadm | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kobalt | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krzemionka | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mangan | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miedź | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nikiel | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ołów | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ortofosforany 0,1 - 20,0 mg/l | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ortofosforany 0,5 - 50,0 mg/l | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Siarczki | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Żelazo | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik Metal | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik N | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Naczynie reakcyjne Ø 16 mm do mineralizacji termicznej | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Roztwory wzorcowe metale 1 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Roztwory wzorcowe metale 2 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Roztwory wzorcowe woda do picia | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Roztwory wzorcowe ścieki oczyszczone 1 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Roztwory wzorcowe ścieki oczyszczone 2 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Roztwory wzorcowe ścieki surowe | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zestaw probówkowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków: Azot ogólny 220 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Zestaw probówkowy do fotometrycznej analizy wody i ścieków: Ogólny węgiel organiczny OWO 600 | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Odczynnik specjalny Strącanie wapnia | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | zestaw filtrów membranowych: 2 strzykawki 20 ml, 25 filtrów membranowych 0,45 μm | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 : Elementy do posiadanej  przez Zamawiającego wirówki MPW-352

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Butelka z polipropylenu 250 ml Herolab (O 62x122 mm) płaska przeznaczona do wirnika horyzontalnego 4x250 ml (12177) | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka z poliwęglanu 250 ml Herolab (O 62x122 mm) płaska przeznaczona do wirnika horyzontalnego 4x250 ml (12177) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wirnik kątowy 10 x 50ml na probówki Falcon, (kąt 30°, max RPM: 5 500) (11211C/A) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pojemniki (13275) z pokrywką (17151) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 : Elementy exploatacyjne do posiadanego  przez Zamawiającego  mieszadła rotacyjnego Rotax 6.8

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butelka polietylenowa 2L, wysokość butelki 220 mm – 280 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka polietylenowa 1L, wysokość butelki 200 mm – 270 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szklana butla ze szklanym korkiem, 2 litry | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7 : Elementy exploatacyjne do posiadanej  przez Zamawiającego  zmywarki Salvislab SDC

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Detergent – Labopur Des 1000 Forte | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Denergent – Labopur Asssa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sól regenerująca o wysokiej czystości do zmywarki laboratoryjnej | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkład osadowy 5um 10" | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduł A – prefiltr mechaniczno węglowy | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |