Nr sprawy: FZ-1/5126/KB/19/SC					                            Katowice, 04.01.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

ZMIANA Z DNIA 15.01.2019 R.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę wzorców i CRM.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz na poszczególne pozycje.

Należy podać:

-      nazwę i/lub nr części, na którą składana jest wstępna oferta,

-	cenę netto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty 
w innej walucie. Dla celów ustalenia wartości zamówienia Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

-     okres i warunki gwarancji,

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 18/01/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula		- tel. (32) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5126/KB/19/SC				                 								Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę ………………………

/należy podać nazwę i/lub nr części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

# Cz.1 Mieszaniny wzorców

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w …....* | Wartość netto ogółem w ……..* | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), zawierający: naftalen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren Np. PAH MIX 9 w metanolu lub acetonitrylu stężenie 10mg w metanolu, objętość 5x1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  | Mix WWA :191-24-2]; Benzo(a)pyrene, [CAS:50-32-8] Chrysene [CAS:218-01-9]; Di] 24 months, 1 ml |
| 2 | Wzorzec Węglowodorów z grupy BTEX zawierający: benzen, toluen, etylobenzen, m,p-ksylen, o-ksylen oraz styren w metanolu np. Aromatic VOC- Mix 3 stężenie 2000ng/ul w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Wzorzec halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) zawierający: chloroform, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, bromodichlorometan, chlorodibromoetan, trichloroetylen, bromoform w metanolu np. VOC MIX 61 Stężenie 1000-10000 mg/L w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Wzorzec pestycydów zawierający: trifluralinę, alachlor, fenitrothion, chlorpyrifos, izodrynę, tetradifon w metanolu Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Wzorzec pestycydów zawierający : alfa-heksachlorocykloheksan(alfa-HCH), heksachlorobenzen, beta-heksachlorocykloheksan (beta-HCH), lindan (gamma-heksachlorocykloheksan (gamma-HCH)), heptachlor, aldrynę, heptachlor epoksyd A, dieldrynę, endrynę, 4,4’- DDE, 2,4’- DDT, 4.4’-DDD, 4,4’-DDT, metoksychlor, Stężenie 1000ug/ml lub 5000ug/ml w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) zawierający kongenery 28.52.101.118.138.153 i 180. Stężenie 1000ug/ml w metanolu, 1ml lub wzorzec stały wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium, wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Cz.2 Wzorce pojedyncze związki

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w …....* | Wartość netto ogółem w …....* | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec dichlorometanu (chlorku metylenu) 1000 ug/ml w metanolu 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Wzorzec 1,2-dichloroetanu 1000mg/l w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Wzorzec akrylamidu w metanolu, jak najwyższe stężenie, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Epichlorohydryna, czysta substancja, 0,1g lub 1g wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Dekan (C10) 1ml, czystość co najmniej 99,7% wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Tetrakontan (C40) 0,1 g, czystość co najmniej 97,57% wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 7 | n-dodekan (C12) 5ml, czystość co najmniej 99,4% wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Pentatriakontan (C35) 20mg, co najmniej 99,5% wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Wzorzec toluenu d-8 2500ug/ml metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Wzorzec oleju mineralnego spełniający normę ISO 9377, zawierający olej typu A, olej typu B, n-tetracontane, n-decane 5mg/ml w heksanie, np. ISO 9377 mineral Oil Standard wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | Wzorzec QC Standard Solution for EN ISO 9377-2 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Alfa-heksachlorocykloheksan, czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 13 | Heksachlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 14 | Beta-heksachlorocykloheksan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 15 | Lindan (gamma-heksachlorocykloheksan) czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 16 | Heptachlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 17 | Aldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 18 | Heptachlor epoksyd A czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 19 | 4,4’-DDT czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, , 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 20 | Dieldryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 21 | Endryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 22 | Alachlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 23 | 2,4’-DDT czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 24 | 4.4’-DDD czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 25 | Heksachlorobutadien czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 26 | Alfa-Endosulfan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 27 | Beta-Endosulfan czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 28 | Pentachlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 29 | 4,4’ DDT- czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 30 | 2,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, 1ml wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 31 | 4,4’ Metoksychlor czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. 1ml | szt. | 2 |  |  |  |
| 32 | Trifluralina -czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. , 1ml | szt. | 2 |  |  |  |
| 33 | Fenitrothion czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, lub acetonitrylu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 34 | Chlorpyrifos czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 35 | Izodryna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 36 | Tetradifon czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 37 | Atrazyna czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 38 | Chlorfenvinfos czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 39 | 1,3,5 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 40 | 1,2,4 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 41 | 1,2,3 – Trichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 42 | Chlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 43 | 1,3 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 44 | 1,4 - Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 45 | 1,2 – Dichlorobenzen czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 46 | 2,4,6 – Trichlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 47 | 2,3,6 – Trichlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 48 | Pentachlorophenol czysta substancja lub wzorzec o jak najwyższym stężeniu w metanolu, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | szt. | 2 |  |  |  |
| 49 | 2-chloropropionian etylu (C5H9ClO2), czysta substancja, wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO Guide 34 , wymagana co najmniej roczna ważność r-ru. | Szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

# Cz.3 CRM

| Lp. | Nazwa towaru, wymagania, | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto w …....* | Wartość netto ogółem w …....* | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX np: BTEX-CLAY 1 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający BTEX (benzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, etylbenzen, metyl tert-butyl eter (MTBE), naftalen, toluen, 1,2,4-trimetylbenzen, 1,2,5-trimetylbenzen, m+p-ksylen, o-ksylen, suma ksylenów) w zakresie 1.7-10.2 ug/kg np: BTEX-CLAY 2 wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 124-705 ug/kg np: PAH-LOAMY CLAY wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Certyfikowany materiał referencyjny gleby zawierający WWA (naftalen, acenaften, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, fenantren, piren) w zakresie 0.45-14.0 (suma 75.4) mg/kg np: PAH in soil wymagany certyfikat z nawiązaniem do wzorca wyższego rzędu wystawiony przez laboratorium akredytowane wg wymagań normy ISO 17025 lub ISO GUIDE 34, wartość certyfikowana w zakresie akredytacji laboratorium; wymagana co najmniej roczna ważność materiału | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

*Należy podać walutę

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………………………..…………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................								.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 				Podpis