Zakup będzie realizowany z projektu BIOALT „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”

Nr sprawy: FZ-1/4846/SK/17/SW					        Katowice, 19.09.2017 r.

ZMIANA Z DNIA 21.09.2017 R.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę pożywek, odczynników chemicznych 
i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-    Stawkę i wartość podatku VAT,

-    Nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-    Nazwę producenta oraz opis techniczny zaoferowanego materiału/odczynnika,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji/trwałości; okres ważności (przydatności do użycia) odczynnika/substancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Część I -  Pożywki suche do badań naukowych

- termin ważności – minimum 2 lata od daty dostarczenia do stacji;

- w dniu dostawy należy bezpłatnie udostępnić aktualną kartę charakterystyki dostarczonej substancji lub preparatu, dla których jest ona wymagana,

- przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne muszą być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze – piktogramy);

- na podłoża, do których niezbędny jest suplement lub suplementy, Wykonawcy muszą składać oferty na komponenty razem; suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta;

- Wykonawca zagwarantuje transport w temperaturze wymaganej przez producenta danego produktu, co musi być zaznaczone w liście przewozowym, jak również poniesie jego koszty;

- termin realizacji zamówienia do stacji - do 21 dni od daty złożenia zamówienia

| Pozycja (Rodzaj MPL) | Opis minimalnych wymaganych cech zamawianego materiału pracy laboratoryjnej (MPL) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Podłoże MEA (Malt Extract Agar) lub równoważne. Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Ekstrakt słodowy – 30,00g Pepton sojowy – 3,00g Agar – ok. 15,00g pH pożywki 5.6 ± 0.2 | 500g | 3 |
| 2 | Podłoże PDA (Potate Dextrose Agar) lub równoważne Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Agar – 17,00g Ekstrakt ziemniaczany – 4,00g Glukoza – 20,00g | 500g | 1 |
| 3 | Agar (Agar agar) Czynnik zestalający podłoża mikrobiologiczne. Proszek; punkt topnienia – 80 - 90°C; punkt zestalania – 32 - 39°C; pH – 6,0 – 7,5; zawartość popiołu – nie więcej niż 7,0%; zawartość magnezu – nie więcej niż 1500ppm [g/g], zawartość wapnia – nie więcej niż 3500ppm [g/g]. Postać – proszek Moc żelowania – powyżej 850 g/cm² Temperatura żelowania: – 33–36ºC Temperatura upłynnienia: – min. 85 ºC Kolor – biały do kremowego pH 1,5% roztworu – 6,0–7,5 Wilgotność – max 18,0%. Popiół – max 6,0% | 500g | 1 |
| 4 | Agar z ekstraktem drożdżowym lub równoważny. Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Trypton - 6,00g Bezwodny ekstrakt drożdżowy - 3,00g Agar 12,00g | 500 | 1 |

Część II -  Odczynniki chemiczne

| Pozycja (Rodzaj MPL) | Opis minimalnych wymaganych cech zamawianego materiału pracy laboratoryjnej (MPL) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
|  | Chlorek sodu, CZDA | 1kg |
|  | Glukoza krystaliczna | 1kg |
|  | Etanol 96% | 5L |
|  | Kwas solny 35 - 38% CZ | 0,5l |
|  | Wodorotlenek sodu, CZDA | 1kg |
|  | Olej kreozotowy; Kreozot | 250ml |
|  | NaCl, CZDA | 1kg |
|  | K2HPO4, CZDA | 1kg |
|  | MgSO4*7H20, CZDA | 1kg |
|  | NaNO3, CZDA | 1kg |
|  | NH4NO3, CZDA | 1kg |
|  | Na2HPO4 x 12H20, CZDA | 1kg |
|  | Kwas cytrynowy, CZ | 1kg |
|  | KH2PO4, CZDA | 1kg |
|  | (NH4)2SO4, CZDA | 1kg |
|  | Błękit metylenowy | 20g |
|  | Skrobia | 1kg |
|  | Fiolet krystaliczny | 20g |
|  | Płyn Lugola (Jod, jodek potasu) | 1L |
|  | Fuksyna zasadowa | 20g |
|  | Kwas siarkowy 95% | 1l |
|  | Aceton | 1l |
|  | Kwas siarkowy 1% - 2% | 1l |
|  | Metanol | 1l |
|  | Kwas octowy | 1l |
|  | Chloramfenikol | 25g |
|  | H2O2, CZDA | 5l |
|  | FeSO4*7H2O, CZDA | 5kg |
|  | NaOH, CZDA | 1 kg |
|  | Tween 80 | 100ml |
|  | 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, AzBTS-(NH4)2, Diammonium 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) (ABTS) | 2g |
|  | L-asparagina | 25g |
|  | Mn(CH3COO)2 x 4H20, CZDA | 25g |
|  | Zn(NO3)2 x 6H2O, CZDA | 25g |
|  | CuSO4 x 5H2O, CZDA | 25g |
|  | Ca(NO3)2 x 4H20, CZDA | 25g |
|  | FeCl3 x 6H20, CZDA | 100g |
|  | Tiamina | 100mg |
|  | Płyn do dezynfekcji (bakterio- i grzybobójczy) stołów laboratoryjnych | 5l |

Uwaga:

- Minimalny okres ważności (przydatności do użycia) każdego z rodzajów MPL w poz. 1-39 ww. tabeli nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty jego dostarczenia Zamawiającemu.

Część III -  Drobny sprzęt, szkło laboratoryjne

|  |  | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| POZ. | OPIS | SZTUK | OPAK./ ZESTAW |
|  | Zestaw trzech pipet Eppendorf o pojemności 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl |  | 1 |
|  | Zestaw trzech pipet Eppendorf o pojemności 0,1-1 ml, 0,5-5 ml, 1-10 ml |  | 1 |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 10 µl, niebieskie, typ Eppendorf | 1000 |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 100 µl, niebieskie, typ Eppendorf | 1000 |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, niebieskie, typ Eppendorf | 1000 |  |
|  | Końcówki do pipet o pojemności do 10000 µl, typ Gilson | 200 |  |
|  | Statyw do pipet Eppendorf obrotowy, 6-miejscowy; | 1 |  |
|  | Autoklawowalny pojemnik na 96 sztuk końcówek o pojemności 1000 µl | 2 |  |
|  | Autoklawowalny pojemnik na 25 sztuk końcówek o pojemności 10 ml | 2 |  |
|  | Pojemnik na odpady niebezpieczne z pokrywą, z tworzywa sztucznego, pojemność 20 litrów | 5 |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 1000 ml | 10 |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 500 ml | 10 |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 250 ml | 10 |  |
|  | Zlewka szklana, poj. 100 ml | 10 |  |
|  | Szalki Petriego szklane o średnicy 120 mm | 400 |  |
|  | Szkiełka podstawowe z matowanym polem do opisu, krawędzie cięte | 250 |  |
|  | Parafilm – folia w rolkach o wymiarach 10 cm x 37,5 m | 2 |  |
|  | Kolby stożkowe Erlenmeyera bez szlifu z szeroką szyjką, ze szkła borokrzemowego o poj. 250 ml | 30 |  |
|  | Kolby stożkowe Erlenmeyera bez szlifu z szeroką szyjką, ze szkła borokrzemowego, o poj. 500 ml | 10 |  |
|  | Kolby Erlenmeyera szklane z gwintem i zakrętką. o poj. 250 ml | 3 |  |
|  | Kolby miarowe o poj. 250 ml | 6 |  |
|  | Cylindry miarowe o poj. 100 ml | 2 |  |
|  | Cylindry miarowe o poj. 500 ml | 2 |  |
|  | Cylindry miarowe o poj. 1000 ml | 2 |  |
|  | Ezy laboratoryjne 1 µl i 10 µl (autoklawowalne) | 2 |  |
|  | Głaszczki szklane, wielokrotnego użytku, autoklawowalne. Szer. 4-7cm, dł.: 14-17 cm | 2 |  |
|  | Rękawiczki laboratoryjne lateksowe, (rozm. M- 3 opak., rozm. L. - 2 opak.) (100 szt. w opak) |  | 5 |
|  | Okulary laboratoryjne ochronne | 5 |  |
|  | Fartuch laboratoryjny (rozm. M- 3 szt, rozm. L- 2 szt.) | 5 |  |
|  | Baterie alkaliczne AA | 16 |  |
|  | Butelka na płynne odpady chemiczne o poj. 5 l | 2 |  |
|  | Tryskawka z PP o poj. 250 ml i 100 ml | 2 |  |
|  | Butla na wodę destylowaną o poj. 5 L z kranem | 1 |  |
|  | Probówka typ Eppendorf PP do wirówek 0,2 ml | 1000 |  |
|  | Probówka typ Eppendorf PP do wirówek 1,5ml z pokrywką (10,8 x 39mm) | 500 |  |
|  | Probówki z polipropylenu 15 ml z nakrętką (100 szt. w opak) | 100 |  |
|  | Probówka z polipropylenu z zatyczką 2ml (10,8x40mm), okrągłodenna | 1000 |  |
|  | Probówka z polipropylenu 10ml z pokrywką (16x100mm) | 500 |  |
|  | Probówka z polipropylenu okrągłodenna z nakrętką 50 ml | 500 |  |
|  | Laboratoryjna płyta ociekowa na 20 bolców | 1 |  |
|  | Kuweta laboratoryjna z PP o wymiarach 375x 350x 130 (dł. x szer. x h mm) wraz z pokrywą | 4 |  |
|  | Lejek laboratoryjny szklany o średnicy 50 mm, 100mm | 2 |  |
|  | Butelka z polipropylenu 250ml (wymiary 62x122mm), płaskodenna wraz z podkładką z PP do wirówki | 4 |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka porcelanowa, Długość 15-17 cm | 1 |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka metalowa o dł.: 180 ml | 1 |  |
|  | Mieszadełko cylindryczne w powłoce teflonowej bez pierścienia, autoklawowalne ( średnica: 8mm, dł. 40 mm; średnica: 6mm, dł. 15 mm | 2 |  |
|  | Pipeta wielomiarowa o poj. 1ml; 5 ml, 10 ml | 3 |  |
|  | Zlewka szklana z wylewem o poj. 5000 ml, skalowana | 1 |  |
|  | Palnik gazowy laboratoryjny z zaworem na gaz butlowy wraz z butlą | 1 |  |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 25/09/2017r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg    - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/4846/SK/17/SW				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ………………………………………

- Okres gwarancji/trwałości; okres ważności (przydatności do użycia) odczynnika/substancji: ………………………………………………………………………

- Warunki płatności: ………………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                            Podpis