Zakup będzie realizowany z następujących źródeł finansowania:

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

# Projekt realizowany w ramach Funduszu Badań w obszarze Węgla i Stali (RFCS)

Zakup jest realizowany z projektu pt. „Produkcja niekonwencjonalnego metanu z głęboko zalegających europejskich pokładów węgla w połączonych procesach pozyskiwania metanu pokładów węgla (CBM) i podziemnego zgazowania węgla (PZW)” (Akronim: MEGAPlus)

Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko (Akronim: HydroCOAL Plus)

Nr sprawy: FZ-1/5201/SK/19/SO					        Katowice, 17.06.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych 
i eksploatacyjnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy podać:

-	nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

# CZĘŚĆ 1 – Materiały eksploatacyjne do prób eksperymentalnych

- Gazomierz miechowy – 3 szt. o następujących parametrach:

- Qmin - 0,1 m3/h,
- Qmax - 16 m3/h,
- rozstaw króćców - 28 cm,
- pmax - 50 kPa.

- Piasek – 15 ton dostarczonych w pojemnikach Big Bag o masie 1 tona każdy.

- Cement 32,5 w workach 25 kg – 280 worków

- Folia izolacyjna - budowlana czarna 4 x 33m gr.0,3 – 4 rolki

- Taśma ściągająca  10 m wraz z zaczepami oraz grzechotką. szerokość taśmy 35 mm – 3 szt.

- Termopara – 6 szt. o następujących parametrach:

- typ B fi 0,5mm Wkład PtRh30-PtRh6

- głowica G4

- średnica osłony czujnika - 26,67mm

- osłona fi 26,67x20,93 KANTHAL APM

- długość czujnika - 469mm

- króciec M36x2

- średnica osłony powyżej króćca - 20mm

- gat. INOX

- długość osłony powyżej króćca - 150mm

- długość całkowita czujnika - 619mm

- osłona ceramiczna z wkładem ceramicznym, uszczelnienie z udziałem żywicy/klej ceramiczny wysokotemperaturowy

- przetwornik TTC200 na zakres 0÷1800°C

- wytrzymałość ciśnienia minimum 50 bar

- konieczność dostarczenia certyfikatu spełnienia wymagań ciśnienia i temperatury.

- Dysza wytwarzająca mgłę wodną do posiadanego przez Zamawiającego skrubera ciśnieniowego PSW1S – 4 szt. o następujących parametrach:

- Gwint zewnętrzny, NPS 1/4“

- Ciśnienie 5 bar

- Przepływ v=0,341 l/min

- Wykonanie – stal nierdzewna

- Klucz pneumatyczny o następujących parametrach:

- Rozmiar trzpienia: 1/2" (12,7mm)

- Maks. moment obrotowy: 570 Nm

- Obroty: 10000 obr/min

- Średnica przyłącza powietrza: 1/4" (6,3mm)

- Maks. ciśnienie pracy: 0,63 MPa (6,3 bar)

- Maks. przepływ powietrza: 142 l/min

- Drgania: 3,0 m/s2 (+/- 1,5 m/s2)

- Długość: 170 mm

- Waga: max. 1,4 kg

- Drabina 4x3 z podestem roboczym. Wysokość robocza 4,4 m. Wykonanie aluminium, 2 stabilizatory 
z ryflowanymi stopkami antypoślizgowymi. Platforma robocza pokryta specjalną warstwą antypoślizgową.

- Worek do poboru próbek laboratoryjnych 60 l czarny 80 x 60 cm Materiał LDPE - polietylen o niskiej gęstości, 20 szt. w rolce – 10 rolek.

- Wkręt hartowany do drewna z pełnym gwintem wymiary 3,5x25 mm (op. – 1000 szt) – 1 szt.

- Wkręt hartowany do drewna z pełnym gwintem wymiary 3,5x40 mm (op. – 500 szt) – 2 szt.

- Wkręt hartowany do drewna z pełnym gwintem wymiary 3,5x60 mm (op. – 500 szt) – 2 szt.

- Wkręt do metalu 3,5x25 mm (op. – 200 szt) – 1 szt.

- Wkręt do metalu 3,5x45 mm (op. – 100 szt) – 2 szt.

- Wkręt do metalu 3,5x55 mm (op.– 100 szt) – 2 szt.

- Manometr – 5 szt. o następujących parametrach:

- Manometr w całości kwasoodporny o średnicy tarczy 100mm

- Przyłącze ½ cala

- Zakres ciśnień 0-60 bar

- Przyłącze dolne

- Wskazówka: czarne aluminium

- Podzielnia: białe aluminium z czarną skalą

- Stopień ochrony obudowy: IP65

- Obudowa z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

- Szyba wielowarstwowa bezpieczna (safety glass).

- Odkurzacz przemysłowy o następujących parametrach:

- moc silnika - 1000W

- pojemność zbiornika - 25l

- maks. przepływ powietrza - 3.600l/min

- podciśnienie - 210mbar

- przyłącze pod elektronarzędzia - 2.600W

- wymiary dł. × szer. × wys. - 375 × 395 × 530 mm

- waga – max. 8kg

- Młotek 300 g – 2 szt.

- Młotek 500 g – 2 szt.

- Młotek 1000 g – 2 szt.

- Klucz nastawny 150x20 mm – 2 szt.

- Klucz nastawny 200x25 mm – 2 szt.

- Klucz nastawny 250x35 mm – 2 szt.

- Klucz nastawny 300x40 mm – 2 szt.

- Kątownik metalowy - Regulowany z trzema stałymi kątami 45°, 90° i 135°

- Preparat eksploatacyjny do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Karcher HDS  zapobiegający osadzaniu się kamienia w wężownicach grzewczych i pompach oraz korozji. Opakowanie 1 l – 10 szt.

- Alkaliczny środek czyszczący do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Karcher HDS, Kanister 10 l – 1 szt

- Koncentrat aktywnego środka czyszczącego do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Karcher HDS. Przeznaczony do usuwania mocnych zabrudzeń. Kanister 10 l – 1 szt

- SMAR MASZYNOWY - 10KG

31. GWOŹDZIARKO – ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY z zestawem zszywek i gwoździ o następujących parametrach:

- Długość gwoździ 15 - 50 mm

- Długość zszywek 15 - 40 mm

- Ciśnienie robocze 5 - 7 bar

- Zużycie powietrza na udar 0.66 l

- Ciężar max. 1.1 kg

32. Piła tarczowa o następujących parametrach:

| - Napięcie zasil. | 230 V |
| --- | --- |
| - Ilość faz | 1-faz. |
| - Moc silnika min. | 1800 W |
| - Średnica piły tarczowej | 255x25.4 mm |
| - Skos cięcia lewo | 45 ° |
| - Skos cięcia prawo | 45 ° |
| - Wys. piłowania 0° | 75 mm |
| - Wys. piłowania 45° | 45 mm |
| - Długość piłowania 0° | 305 mm |
| - Długość piłowania 45° | 210 mm |
| - Prędkość obr. wrzeciona | 4800 r/min |
| - Klasa ochronna obudowy | IP 20 |
| - Cięcie ukośne | w lewo |

33. Strug elektryczny o następujących parametrach:

- Napięcie zasil: 230v

- Ilość faz: 1-faz.

- Moc silnika: min. 1250W

- Szerokość strugania: 204mm

- Liczba noży 2

- Obroty głowicy obr/min 8000

- Masa: max. 25kg

34. Pompa wodna o następujących parametrach:

| - Moc znamionowa | 600 W |
| --- | --- |
| - Maks. wydajność | 3100 l/h |
| - Maks. ciśnienie | 3.6 bar |
| - Maks. wysokość samozasysania | 7 m |
| - Maks. wysokość podnoszenia | 36 m |
| - Waga max. | 6.5 kg |
| - Długość kabla min. | 1.5 m |
| - Kabel sieciowy | H07 RNF |
| - Klasa zabezpieczenia elektrycznego | IP X4 |

35. Lampa warsztatowa LED ze stojakiem minimum 1,5 m

36. Rękawice robocze skórzane rozmiar 10 – 24 pary

37. Rękawice robocze do ciężki prac rozmiar 10 –  12 par

38. Rękawice robocze lateksowe rozmiar 10 – 12 par

39. Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania – 1 szt.

40. Podpora metalowa z gumowymi kołami, Rurka: Ø48 mm, Skok wrzeciona: 220 mm. Wymiary koła: Ø260x85 mm. – 1 szt.

41. Podpora metalowa rurką czworokątną Ø60 mm i stopą podpory Ø170 mm – 2 szt.

42. Uszczelka GUS 30 49 x 35 x 3 – 20 szt

43. Uszczelka GUS 30 82 x 43 x 3 – 20 szt

44. Uszczelka GUS 30 65 x 50 x 3 – 20 szt

45. Uszczelka GUS 30 92 x 42 x 2 – 20 szt

46. Uszczelka GUS 30 65 x 50 x 3 – 20 szt

47. Uszczelka GUS 30 87 x 73 x 2 – 20 szt

48. Pojemnik plastikowy zamykany 10 l – 50 szt

49. Pojemnik plastikowy zamykany 5 l – 50 szt

50. Preparat w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin  450ml – 2 szt.

51. Taśma teflonowa min 19 mm szerokości – 5 szt.

52. Taśma izolacyjna czarna min 19 mm szerokości – 5 szt.

53. Folia Stretch przeźroczysta 2,7 kg – 2 szt.

54. Folia Stretch czarna 2,7 kg – 2 szt.

55. Wiadro plastikowe 5 l – 5 szt.

56. Wiadro plastikowe 12 l – 5 szt.

57. Wiadro plastikowe 20 l – 5 szt.

58. Pojemnik budowlany kalfas 45 l – 5 szt.

59. Pojemnik budowlany kalfas 65 l – 5 szt.

60. Pojemnik budowlany kalfas 90 l – 5 szt.

CZĘŚĆ 2 - Materiały laboratoryjne

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny tester przewodnictwa, TDS i zasolenia; minimalny zakres pomiarowy przewodnictwa: 0.0-20,00 mS/cm (rozdzielczość nie gorsza niż 10 µS/cm poniżej 2 mS/cm) ; zakres pomiarowy zasolenia 0.00-10,00 ppt (rozdzielczość nie gorsza niż 0,10 ppt) | szt. | 1 |
| 2 | Wzorzec przewodności: 1413 μs/cm, op. 500 ml, dokładność dla 25°C nie gorsza niż ±1% | op. | 1 |
| 3 | Roztwór elektrolitu KCl, 3 mol/l, op. 250 ml, do napełniania elektrod | op. | 1 |
| 4 | Statyw na 3 elektrody pH, z kanałem kablowym, średnica otworów 16 mm ± 1 mm | szt. | 1 |
| 5 | Elektroda szklana, kombinowana, do pomiaru pH w ściekach, min. zakres pH 0-12, min. zakres temp. 0-100 °C; wypełniana 3 mol/l KCl; dł./śr. 170/12 mm ± 1 mm; dostarczona wraz z dopasowanym kablem (wejście do miernika: typ BNC, dł. kabla min. 1,2 m) | szt. | 1 |
| 6 | Uniwersalne papierki wskaźnikowe pH 1-14 na szpulce dozującej, rolka długości min. 5m | op. | 2 |
| 7 | Inserty szklane do naczynek chromatograficznych pojemności 1,5 ml, ze sprężynką z tworzywa, bezbarwne, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 8 | Inserty szklane do naczynek chromatograficznych pojemności 1,5 ml, dno płaskie, poj. min. 0,2 ml, bezbarwne, op. 100 szt. | op. | 2 |
| 9 | Pojemnik z pokrywą, na szklane naczynka chromatograficzne do HS, poj. 20ml, minimum 25 miejsc | szt. | 3 |
| 10 | Statyw na probówki, drut ze stali nierdzewnej, dwurzędowy, ilość miejsc nie mniej niż 24, wymiary otworu 18x18 mm ± 1 mm, | szt. | 1 |
| 11 | Butla szklana, bezbarwna, poj. 100 ml, ze szlifem i dopasowanym kroplomierzem, w zestawie smoczek | szt. | 1 |
| 12 | Butla z dyszą tryskawkową, PE-LD, pojemność 500 ml, napis „Water” | szt. | 2 |
| 13 | Lejek filtracyjny ze szkła DURAN, z krótką rurką ssącą, śr. min. 35 mm, wys. max. 60 mm pasujący do filtrów o śr. 45 do 55 mm. | szt. | 5 |
| 14 | Magnes do wyjmowania dipoli, wykonany z PTFE, długość nie mniej niż 250 mm. | szt. | 1 |
| 15 | Dipol magnetyczny, cylindryczny, wykonany z PTFE, wymiar 6x3 mm (dł. x fi) ± 1 mm | szt. | 2 |
| 16 | Zlewki miarowe, PP, poj. 250 ml, z podziałką 25 ml, śr. nie większa niż 70 mm, op. 2 szt. | op. | 1 |
| 17 | Zlewki miarowe, PP, poj. 500 ml, z podziałką 50 ml, śr. nie większa niż 90 mm, op. 2 szt. | op. | 1 |
| 18 | Zlewka miarowa, PP, z uchwytem, poj. 250 ml, z podziałką 5 ml, śr. nie większa niż 80 mm | szt. | 2 |
| 19 | Zlewka miarowa, PP, z uchwytem, poj. 500 ml, z podziałką 10 ml, śr. nie większa niż 110 mm | szt. | 2 |
| 20 | Ociekacz laboratoryjny druciany, powlekany PE, na min. 50 butli i 5 kolb, możliwy montaż na ścianie | szt. | 1 |
| 21 | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie większa niż 10 mm, długość nie większa niż 200 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 3 |
| 22 | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie większa niż 15 mm, długość nie większa niż 290 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 3 |
| 23 | Szczotka do mycia, z włosia naturalnego, średnica nie większa niż 30 mm, długość nie większa niż 280 mm, z wełnianą końcówką | szt. | 3 |
| 24 | Pręt do statywu, stal nierdzewna, gwint M10 (z jednej strony), długość max. 600 mm | szt. | 2 |
| 25 | Zatyczki do uszu, poliuretanowe, z paskiem, op. 100 szt. | op. | 1 |
| 26 | Fartuch laboratoryjny, biały, damski, 100 % bawełna, rozmiar 40 (M) | szt. | 1 |
| 27 | Pojemniki transportowe, PP, z zakrywką na zatrzask i uszczelką, wymiary nie większe niż 145 x 110 x 67 mm, poj. min. 0,5 l; op. 5 szt. | op. | 1 |
| 28 | Pojemniki transportowe, PP, z zakrywką na zatrzask i uszczelką, wymiary nie większe niż 208 x 143 x 94 mm, poj. min 1,8 l; op. 5 szt. | op. | 1 |
| 29 | Szczypce do tygli, dł. min. 300 mm, stal typu 18/10 | szt. | 2 |
| 30 | Szufelka aluminiowa, dł. min. 135 mm | szt. | 2 |
| 31 | Końcówki pasujące do pipet LLG poj. 5 ml, niesterylne, poj. 100-5000 μl, bezbarwne, op. 250 szt. | op. | 1 |
| 32 | Końcówki pasujące do pipet LLG poj. 200 µl, niesterylne, poj. 1-200 μl, żółte, op. 1000 szt. | op. | 1 |
| 33 | Kuweta z żebrowaną podstawą, PVC, szer. min. 200 mm, dł. min. 250 mm, biała | szt. | 2 |
| 34 | Nożyczki, proste, stal nierdzewna, końce ostrzy zakończone: jeden ostro/ drugi tępo, dł. min. 130 mm | szt. | 1 |
| 35 | Minutnik trójramienny, 1-kanałowy, wybór alarmu: wibracje, dźwięk, światło; programowalny zegar: 19 godzin:59 minut/99 minut:59 sekund; możliwość przypięcia do fartucha lub przymocowania do powierzchni metalowych; w dostawie baterie | szt. | 1 |
| 36 | Rękawice ochronne, odporne termicznie do min. + 500°C, 5-palczaste, wykonane z tkaniny aramidowej ze specjalną izolacją | para | 3 |
| 37 | Rękawice ochronne, odporne termicznie do min. + 250°C, wykonane z dzianiny, bezszwowe, dł. standardowa | para | 3 |
| 38 | Etanol 96%, opakowanie szklane 2,5 l, czystość do analizy; pozostałość po odparowaniu max. 0.001 % | szt. | 8 |
| 39 | Bufor, roztwór pH 4,005 (±0,010/25°C), opakowanie typu Twin-Neck 250 ml, w odn. do SRM z NIST | szt. | 1 |
| 40 | Bufor, roztwór pH 7,413 (±0,010/25°C), opakowanie typu Twin-Neck 250 ml, w odn. do SRM z NIST | szt. | 1 |
| 41 | Bufor, roztwór pH 10,012 (±0,010/25°C), opakowanie typu Twin-Neck 250 ml, w odn. do SRM z NIST | szt. | 1 |
| 41 | Aceton czysty, techniczny, min. 99,0%, op. 5 l | szt. | 5 |

Wymaganie dodatkowe: przydatność do użytku odczynników i roztworów wzorcowych min. 24 m-ce

CZĘŚĆ 3 - Rurki sorpcyjne

| Lp. | Przedmiot | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki sorpcyjne do poboru próbek gazowych, szklane, wypełnienie: silikażel, rozmiar 8x110 mm ± 2mm – op. 50 szt. | op. | 6 |
| 2 | Rurki sorpcyjne do poboru próbek gazowych, szklane, wypełnienie: węgiel aktywny, rozmiar 8x110 mm ± 2mm – op. 50 szt. | op. | 1 |
| 3 | Rurki sorpcyjne do poboru próbek gazowych, szklane, wypełnienie: polimer XAD-2, rozmiar 8x110 mm ± 2mm – op. 50 szt. | op. | 1 |

Wymaganie dodatkowe: przydatność do użytku min. 24 m-ce

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 25/06/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5201/SK/19/SO				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis