Nr sprawy: FZ-1/5185/SK/19/SW					        Katowice, 22.05.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę materiałów laboratoryjnych 
i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz na poszczególne pozycje.

Należy podać:

-	nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

-     stawkę i wysokość podatku VAT dla poszczególnych materiałów,

-     okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy),

- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- warunki płatności

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1 – Części zamienne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora siarki SC 132 (Firma USL)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura wewnętrzna | Sztuka | 6 |
| 2 | Lanca | Sztuka | 40 |
| 3 | Stoper | Opakowanie | 10 |
| 4 | Flow controller | Opakowanie | 10 |
| 5 | Grzałka | Sztuka | 20 |
| 6 | Termopara | Sztuka | 20 |
| 7 | Rura zewnętrzna | Sztuka | 4 |

CZĘŚĆ 2 - Materiały eksploatacyjne do kalorymetru IKA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitki bawełniane | Opakowanie | 30 |
| 2 | Tygle stalowe | Szt. | 70 |
| 3 | Druciki do zapłonu | Szt. | 50 |
| 4 | Kwas benzoesowy | Opakowanie | 20 |
| 5 | Kolba komplet | Szt. | 10 |
| 6 | Aqva Pro | Szt. | 2 |
| 7 | Zestaw uszczelek | Szt. | 10 |

CZĘŚĆ 3 - Materiały pomocnicze do mikroskopu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olejek immersyjny Immersol 518 N | Op. | 4 |
| 2 | Plastikowa nakładka (podkładka) do umieszczania okrągłego zgładu na stoliku mikroskopowym | Szt. | 4 |

CZĘŚĆ 4 - Materiały potrzebne do wykonania ziarnowych brykietów mikroskopowych za pomocą posiadanej przez Zamawiającego aparatury – szlifierko polerki LaboPol-5 z głowicą LaboForce-3 firmy Struers

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utwardzacz EpoFix Hardener (130 ml) do zmieszania z żywicą EpoFix Resin (EpiFix Kit) (1000 ml) w proporcji: 4 l żywicy na 500 ml utwardzacza– komplet żywica+utwardzacz | Szt. | 6 |
| 2. | DiaDuo-2, 3 μm - mieszanina zawiesiny diamentowej i lubrikantu 500 ml, | Szt. | 6 |
| 3. | DiaDuo-2, 9 μm - mieszanina zawiesiny diamentowej i lubrikantu 500 ml | Szt. | 6 |
| 4. | OP-S NonDry: niewysychająca, koloidalna zawiesina krzemionki, do polerowania wykańczającego 1000ml | Szt. | 6 |
| 5. | Papier ścierny okrągły o średnicy 20 cm i grubości ziaren 320, z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro | Op. | 10 |
| 6. | Papier ścierny okrągły o średnicy 20 cm i grubości ziaren 800, z ziarnem węglika krzemu do szlifowania na mokro | Op. | 10 |
| 7. | FixiForm 30 mm – foremki do formowania brykietów mikroskopowych w kształcie cylindrycznym | Op. | 15 |
| 8. | dysk MD-FUGA o średnicy 20 cm | Op. | 10 |
| 9. | Dysk MD-LARGO o średnicy 20 cm | Op. | 10 |
| 10. | Tarcza pokryta suknem MD-DAC o średnicy 20 cm | Op. | 10 |
| 11. | Dysk MD-Mol o średnicy 20 cm | Op. | 10 |

CZĘŚĆ 5 - Akcesoria do przygotowania próbek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletna misa mieląca do młynka wibrującego | Komplet | 3 |
| 2 | Sita do komory mielącej 0,2mm | Szt. | 50 |
| 3 | Komory mielące do młynka kriogenicznego oryginalny (frezer/ mill 6870)+ściągacz (oryginał) | Komplet | 10 |
| 4 | Sita łukowe do młynka nożowego o różnych wielkościach oczek | Szt. | 30 |
| 5 | Nowe zamki do młynków odsiewających | Szt. | 5 |

CZĘŚĆ 6 - Płytki do mikroskopu Leitza

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do mikroskopu 14,3x9, 2x1,4 | Szt. | 2000 |

CZĘŚĆ 7 - Akcesoria do przygotowania próbek

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maski pyłowe 3M Aura 9312+ | Szt. | 1000 |

CZĘŚĆ 8 - Akcesoria do Gieselar - Hoehnego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuleja centrująca do tygla | sztuk | 20 |
| 2 | Termoelement 12 Ni-NICr lub Fe-Konst | Komplet | 3 |
| 3 | Osłonka kwarcowa lub ceramiczna | Sztuk | 5 |
| 4 | Szczotki do czyszczenia broni kulowej z drutu o średnicy 8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku | Sztuk | 50 |
| 5 | Szczotki do czyszczenia broni kulowej z włosia o średnicy 8 mm z możliwością wyczyszczenia tygli w środku | Sztuk | 20 |
| 6 | Miernik do termoelementu | Sztuk | 1 |
| 7 | Rurka szklana o długości około 2,5 cm | Sztuk | 10 |
| 8 | Autotransformator regulowany (zakres temperatury od 20-700 oC) | Sztuk | 1 |
| Akcesoria do nowego Gieselar – Dasfos |

| 9 | Tygiel plastomeru (tygiel, nakładka, sitko, mieszadełko, tuleja centrująca) | Komplet | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mieszadełko | Sztuk | 5 |
| 11 | tuleja centrująca | sztuk | 20 |

CZĘŚĆ 9 - Akcesoria do gęstości  rzeczywistej  węgla kamiennego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piknometry o pojemności 50 cm3 z doszlifowanym korkiem z rurką kapilarną o wewnętrznej średnicy od 1,5 do 2 mm | Sztuk | 20 |
| 2 | Termometr rtęciowy o zakresie temperatur od 0 do 100 stop. C. -/+0,1oC ze świadectwem wzorcowania | Komplet | 2 |
| 3 | Łaźnia wodna z chłodzeniem, stabilność temperatury 20-25 oC +/-0,1oC | Sztuk | 1 |

CZĘŚĆ 10 – Akcesoria do analizatora chloru Multi EA 4000

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura kwarcowa do spalań | szt | 10 |
| 3 | Elektroda AMP | szt | 1 |
| 3 | Pojemnik do kwasu siarkowego z rozdziałem | szt | 2 |
| 4 | Zatyczka do pojemnika z kwasem siarkowym | szt | 4 |
| 5 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,010% | szt | 5 |
| 6 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,100% | szt | 5 |
| 7 | Wzorzec węgla CRM o znanej zawartości chloru 0,500% | szt | 5 |
| 8 | Adsorbent multiX 2000 | szt | 10 |
| 9 | Pułapka halogenowa | szt | 10 |
| 10 | U rurka bez wypełnienia | szt | 10 |
| 11 | Repairing kit heating rod (wraz z wymianą) | szt | 1 |
| 12 | Safety vessel | szt | 3 |
| 13 | Glass tube straight, without connectors with thread | szt | 3 |
| 14 | Wężyk kwasoodporny | szt | 10 |
| 15 | Łódeczki do spalań do analizatora chloru multi EA 4000 | szt | 100 |

CZĘŚĆ 11 - Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrywki kwarcowe z uchwytem w kształcie pierścienia; pokrywka płaska o średnicy 44 mm i wysokości obrzeża 5 mm (wymogi normy PN-ISO 501:2017) | sztuka | 10 |
| 2 | Pokrywki płaskie, kwarcowe o średnicy 44 mm i wysokości obrzeża 5 mm z otworem o średnicy 6 mm, z uchwytem w kształcie pierścienia. Odległość otworu od uchwytu ok. 7 mm (wymogi normy PN-ISO 501:2017) | sztuka | 10 |
| 3 | Termopara, z cienkiego drutu o średnicy nie większej niż 0,5 mm, wykonana z metali szlachetnych. Długość termopary ok. 1 - 2 m. Zakres temperatury 200 - 1000 ºC. | sztuka | 2 |
| 4 | Termopara, z cienkiego drutu o średnicy 0,8 mm, wykonana z metali nieszlachetnych. Długość termopary to ok. 1 - 2 m. Zakres temperatury 200 - 1000 ºC. | sztuka | 2 |
| 5. | Miernik temperatury, przenośny, 2-kanałowy, zakres temperatur 200 - 1000 ºC. Rozdzielczość 0,1ºC w całym zakresie pomiaru. | sztuka | 4 |
| 6. | Termoodporna płyta (mata) laboratoryjna ceramiczna, T max 1000 °C | sztuka | 5 |

CZĘŚĆ 12 - Akcesoria do oznaczania zdolności spiekania metoda Rogi

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tygle o wymiarach według normy PN-81/G-04518. Wys. 40 ± 1,5 mm; szerokość 40 ± 1,5 mm; grubość max 2mm; średnica podstawy zewnętrzna 20 ± 1,5 mm; średnica podstawy wewnętrzna 18,8 min, na wysokości 10 mm ± 1 mm średnica 31 ± 1,5 min. | sztuka | 50 |
| 2 | Pokrywki okrągłe o średnicy od 45 do 50 mm z obrzeżem 3-5 mm, (wymogi normy PN-81/G-04518) | sztuka | 50 |
| 3 | Antracyt wzorcowy, zawartość części lotnych Vdaf od 5 do 6,5 %, zawartość witrynitu powyżej 85 %, zdolność odbicia światła witrynitu od 2,6 do 3,00 %, wielkość ziarna od 0,315 do 0,4 mm | kg | 30 |

CZĘŚĆ 13 - Akcesoria do oznaczania wskaźników dylatometrycznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 4 rurek dylatometryczne z tłoczkiem, ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej, których koniec jest szczelnie zamknięty nagwintowanym korkiem według normy PN-81/G-04517. | zestaw | 4 |
| 2. | Zestaw do ubijania słupka węglowego składającego się z trzech tłoczków do ubijania o długości 80 mm, 70 mm i 50 mm, lejka z twardego brązu, formy oraz podstawki | zestaw | 1 |
| 3 | Drukarka z portem LPT | sztuka | 1 |

CZĘŚĆ 14 – Wzorce

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec CHN AR2775 lot 775612 | Szt. | 2 |
| 2 | Komplet wzorców ACIRS-H6-2017 4x 1 kg | komplet | 2 |

CZĘŚĆ 15 – Odczynniki i materiały

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kwas solny 35-38 % cz.d.a. | litr | 20 |
| 2 | kwas azotowy 65 % cz.d.a. | litr | 20 |
| 3 | nadtlenek wodoru 30 % cz.d.a. | litr | 10 |
| 4 | etanol cz.d.a. | litr | 10 |
| 5 | dwutlenek krzemu cz.d.a. | opakowanie | 10 |
| 6 | chlorek baru cz.d.a. (tylko poch) | opakowanie | 10 |
| 7 | siarczan potasu cz.d.a. | opakowanie | 10 |
| 8 | czerwień metylowa cz.d.a. | opakowanie | 10 |
| 9 | amoniak cz.d.a. | litr | 20 |
| 10. | Mieszanina Eschki (Merck) 250 g | opak | 10 |
| 11 | Azotan srebra 0,1 mol/l Fixanal | szt | 6 |
| 12 | Kwas siarkowy czda 98% | litr | 5 |
| 13 | Sączki ilościowe twarde 150 typ 390 | opakowanie | 20 |
| 14 | Sączki ilościowe miękkie 150 typ 388 | opakowanie | 20 |
| 15 | Azotan sodu cz.d.a. | Opakowanie 0,5 kg | 5 |
| 16 | Azotan potasu cz.d.a. | Opakowanie 0,5 kg | 5 |

CZĘŚĆ 16 - Pojemniki na próbki węgla

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Słoiki z szeroką szyjką, wykonane z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 250 ml, | Sztuka | 1000 |
| 2 | Pojemniki na wzorce, poj. 200 ml, PCV brązowe, czworokątne | Sztuka | 200 |
| 3. | Pojemniki plastikowe na materiały sypkie z pokrywką ( pojemność 1,35 l długość 20 cm szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) | Sztuka | 1000 |

CZĘŚĆ 17 - Szkło laboratoryjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksykator szklany średnica ok 200 mm, z pokrywą bez tubusa wraz z wkładem porcelanowym | Szt. | 4 |
| 2 | Naczyńka wagowe ze szkła borokrzemowego 80x30 | Szt. | 100 |

CZĘŚĆ 18 - Części zamienne do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów: siarki i węgla (producent ITR)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka filtracyjna 5 mikronów do ACS-40/1500 | Sztuka | 50 |
| 2 | Pogrzebacz do ACS-40/1500 | Sztuka | 2 |
| 3 | Popychacz do ACS-40/1500 | Sztuka | 2 |
| 4 | Rurka osuszacza do ACS-40/1500 | Sztuka | 4 |
| 5 | O-ring osuszacza do ACS-40/1500 | Sztuka | 20 |
| 6 | Reaktor ceramiczny do spalań do ACS-40/1500 | Sztuka | 4 |
| 7 | Termopara do ACS-40/1500 | Sztuka | 3 |
| 8 | Naczyńka ceramiczne do analizatora ACS-40/1500 | sztuk | 200 |

CZĘŚĆ 19 - Części zamienne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń (producent LECO)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały eksploatacyjne do kalorymetru |
| 1 | Uszczelki do naczynia kalorymetrycznego | sztuka | 20 |
| 2 | Podkładki ceramiczne | sztuka | 20 |
| 3 | Przewody do zapłonu | sztuka | 10 |
| 4 | Drucik do zapłonu | Opakowanie | 10 |
| 5 | Drucik do zapłonu | sztuka | 50 |
| 6 | Nitki do spalań | Opakowanie | 10 |
| 7 | Kwas benzoesowy | Opakowanie | 20 |
| 8 | Naczyńka do spalań stalowe | sztuka | 50 |
| 9 | Zaworki Vessel Charce | sztuka | 4 |
| 10 | Zaworki Vessel Charce | sztuka | 4 |
| Materiały eksploatacyjne do analizatora siarki |
| 11 | Materiał odniesienia węgla do S 1,0% | 50 g | 15 |
| 12 | Materiał odniesienia węgla do S 0,5% | 50 g | 5 |
| 13 | Materiał odniesienia węgla do S 3,0 % | 50 g | 5 |
| 14 | Zaciski na elektrody | Sztuka | 40 |
| 15 | Taśmy przewodzące | Sztuka | 40 |
| 16 | Lanca | Sztuka | 4 |
| 17 | O-ring (625-401-303) | Sztuka | 5 |
| 18 | O-ring (611-477) | Sztuka | 5 |
| 19 | O-ring (611-476) | Sztuka | 5 |
| 20 | O-ring (625-401-302) | Sztuka | 5 |
| 21 | O-ring (772-520) | Sztuka | 10 |
| 22 | O-ring (773-320) | Sztuka | 10 |
| 23 | O-ring (616-138) | Sztuka | 10 |
| 24 | Szklana tuba | Sztuka | 2 |
| 25 | Elipse daughter card | Sztuka | 3 |
| 26 | Oven fan | Sztuka | 2 |
| 27 | Rura do spalań | Sztuka | 3 |
| 28 | Pompa próżniowa | Sztuka | 3 |
| 29 | Rura zewnętrzna | Sztuka | 5 |
| 30 | Rura wewnętrzna | Sztuka | 5 |
| 31 | Naczynka do spalań | Sztuka | 500 |
| 32 | Anhydron | Sztuka | 40 |
| 33 | Elektrody grzewcze | Sztuka | 20 |
| 34 | Flow co controler | Sztuka | 3 |
| 35 | Filtr | Sztuka | 40 |
| 36 | Assy controler flow | sztuka | 4 |
| 37 | Pompa | sztuka | 1 |
| Analizatory termograwimetryczne do oznczania wilgoci popiołu i części lotnych |
| 38 | 20-pozycyjny talerz ceramiczny do analizatora TGA 701 | Szt. | 2 |
| 39 | Tygielki ceramiczne do analizatora TGA 701 | Op. | 10 |
| 40 | Przykrywki ceramiczne do oznaczania zwartości części lotnych w TGA 701 | Op. | 10 |
| 41 | Piedestał do analizatora TGA 701 | Szt. | 6 |
| 42 | Wentylator do analizatora TGA 701 | Szt. | 3 |
| 43 | Zewnętrzny przycisk do analizatora TGA 701 | Szt | 6 |
| 44 | Obrotnica | szt | 2 |
| 45 | Podkładka wentylatora | szt | 4 |
| Części zamienne do analizatorów: siarki i węgla |
| 46 | Materiał odniesienia do CHN628 – 78 % | 50g | 4 |
| 47 | Materiał odniesienia do CHN628 – 1% | 50g | 4 |
| 48 | Materiał odniesienia do CHN628 – 5 % | 50g | 4 |
| 49 | Materiał odniesienia do CHN628 – 10 % | 50g | 4 |
| 50 | Materiał odniesienia do CHN628 – 46 % | 50g | 4 |
| 51 | Uszczelki rury do spalań do CHN | Sztuka | 40 |
| 52 | Rurki przepływowe I do CHN628 | Opakowanie | 10 |
| 53 | Rurki przepływowe II do CHN628 | Opakowanie | 10 |
| 54 | Uszczelki balastu I do CHN628 | Sztuka | 20 |
| 55 | Uszczelki balastu II do CHN628 | Sztuka | 20 |
| 56 | Przesłona wlotu pieca do spalań do CHN628 – JaweMale | Sztuka | 4 |
| 57 | Przesłona wlotu pieca do spalań do CHN628 – JaweFimale | Sztuka | 4 |
| 58 | Karta mostka do Truspec CHN | Sztuka | 1 |
| 59 | Interface karty mostka do Truspec CHN | Sztuka | 1 |
| 60 | Termistor mostka do Truspec CHN | Para | 2 |
| 61 | Elektrozawór do CHN628 | Sztuka | 4 |
| 62 | Elektrozawór do Truspec CHN | Sztuka | 4 |
| 63 | O-ring I do Truspec CHN | Sztuka | 20 |
| 64 | Block do Truspec CHN | Sztuka | 2 |
| 65 | O-ring II do Truspec CHN | Sztuka | 16 |
| 66 | Trzpień zaworu do Truspec CHN | Sztuka | 2 |
| 67 | Emiter do CHN 628 | Sztuka | 10 |
| 68 | Termopara do CHN 628 | sztuka | 10 |
| 69 | Naczynka pieca do CHN628 | Opakowanie | 10 |
| 70 | N-katalizator do CHN 628 | Sztuka | 10 |
| 71 | Pałeczki miedzi | Opakowanie | 20 |
| 72 | Furnance reagent | Opakowanie | 10 |
| 73 | Tlenek magnezu – Furnance reagent | Opakowanie | 10 |
| 74 | Wata kwarcowa paski | Opakowanie | 12 |
| 75 | Izolator | Sztuka | 2 |
| 76 | Śruba | Sztuka | 2 |
| 77 | Wentylator pieca | Sztuka | 1 |
| 78 | Zespół wentylatora oven | Sztuka | 1 |
| 79 | Wentylator oven | Sztuka | 1 |
| 80 | Wentylator | Sztuka | 3 |
| 81 | Zasilacz | Sztuka | 1 |
| 82 | Czujni ciśnienia tlenu | Sztuka | 2 |
| 83 | O-ring I CHN628 | Sztuka | 20 |
| 84 | O-ring II CHN628 | Sztuka | 2 |
| 85 | O-ring III CHN628 | Sztuka | 2 |
| 86 | Rura pieca do spalań | Sztuka | 5 |
| 87 | Rura pieca azotu | Sztuka | 4 |
| 88 | Lanca | Sztuka | 4 |
| 89 | O-ring lancy I | Sztuka | 5 |
| 90 | O-ring lancy II | Sztuka | 5 |
| 91 | Rura na odczynniki cienka | Sztuka | 5 |
| 92 | Rura na odczynniki gruba | Sztuka | 5 |
| 93 | Obudowa pieca lewa | Sztuka | 5 |
| 94 | Obudowa pieca prawa | Sztuka | 5 |
| 95 | Wióry miedzi | Opakowanie | 6 |
| 96 | Tlenek aluminium | Opakowanie | 10 |

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 31/05/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/5185/SK/19/SW				                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

- Okres gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy): ………………………………………………..

- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-    WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis