FZ-1/4804 /1/MKO/17

Załącznik 1

FORMULARZ  WSTĘPNEJ OFERTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Nazwa producenta/ Symbol producenta, model, | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) Podatku VAT | Kwota Podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przełącznik sieciowy typu 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przełącznik sieciowy typu 2 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przełącznik sieciowy typu 3 | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka SFP 1 Gbps, LC, SM, WDM, do 20km, Typ A: 1310nm FP TX /1490nm RX | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka SFP 1 Gbps, LC, SM, WDM, do 20km, Typ B: 1490nm DFB TX /1310nm RX | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka SFP+ 10 Gbps, LC, SM, WDM, do 40km, Typ C: 1270nm FP TX /1330nm RX | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka SFP+ 10 Gbps, LC, SM, WDM, do 40km, Typ D: 1330nm DFB TX /1270nm RX | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkładka SFP+, 10 Gbps, LC, SR | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkładka SFP 10/100/1000 Mbps, RJ-45 | szt. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wdrożenie przełączników sieciowych zgodnie z OPZ | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Instruktaż dotyczący wdrażanych urządzeń i rozwiązań sieciowych | godz. | 30 |  |  |  |  |  |  |

Preferowany termin płatności:……………….. dni

.............................................................											.............................................................

(miejscowość, data)													 (podpis osoby uprawnionej)