Nr sprawy: FZ-1/5117/MKO/18

Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę oprogramowania systemowego do wirtualizacji serwerów Głównego Instytutu Górnictwa.

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

netto: …………………………… / Pln / ;

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln /

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  Pln /;

słownie:……………………… ……………….……………………………………………………

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Warunki gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

## Wymagana funkcjonalność równoważnego oprogramowania

| Niniejszym oferujemy dostawę licencji spełniających poniższe wymagania techniczne: |
| --- |
| Wymagane licencje: Academic VMware vSphere Standard dla 11 procesorów wraz z Basic Support/Subscription na okres 3 lat; VMware Basic Support & Subscription dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard (nr. kontraktu: 421520090) na okres 3 lat lub równoważne | Oferowane licencje równoważne: …………………………………………… |

| Lp. | Funkcje i warunki techniczne oferowanych licencji | Warunek | Informacja w zakresie spełnienia warunków. Proszę wypełnić wiersze poprzez wpisanie TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Licencje oprogramowania powinny umożliwiać uruchomianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 22 procesorów. | wymagane |  |
|  | Warstwa wirtualizacji musi by rozwiązaniem systemowym, tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 6 TB pamięci operacyjnej. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 128 wirtualnych procesorów. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie nie może być uzależnione od konkretnej platformy sprzętowej. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 SLES 8, SLES 9, SLES10, SLES11, SLES12, Ubuntu 7, RHEL 2 , RHEL 3, RHEL 4, RHEL 5, RHEL 6, Oracle Solaris 10 x86, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie sumarycznie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. | wymagane |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączanie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek. | wymagane |  |
|  | Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać wykorzystanie procesorów fizycznych do min. 128 rdzeni na procesor. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż fizycznie zarezerwowane. | wymagane |  |
|  | System musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i automatyzowanie zgodności dla tych konfiguracji. | wymagane |  |
|  | System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (ang. switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Przełączniki wirtualne powinny mieć możliwość konfiguracji do 4096 portów na 1 host. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi przy zapewnieniu ciągłości prac i usług. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania poprawek) i aplikacji tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zmiany. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać pracę bez przestojów dla wybranych maszyn wirtualnych, niezależnie od systemu operacyjnego oraz aplikacji, podczas awarii serwerów fizycznych, bez utraty danych i dostępności danych podczas awarii serwerów fizycznych. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy serwerów wirtualnych. | wymagane |  |
|  | Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm wykonywania kopii - klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. | wymagane |  |
|  | Wsparcie techniczne, przez okres 3 lat, ma polegać na zapewnieniu: - zdalnego rozwiązywania problemów technicznych, - przyjmowaniu zgłoszeń za pomocą aplikacji internetowej lub telefonicznie, - zgłaszaniu problemów w dni robocze w godzinach pomiędzy 6:00 a 18:00, z czasem reakcji max. 4 godzin dla awarii krytycznych (niedostępność usług) oraz max. 12 godzin dla pozostałych zgłoszeń. Aktualizacja oprogramowania: jeżeli w czasie trwania umowy pojawią się aktualizacje. | wymagane |  |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty.

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków1,40 - 166 Katowice

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: 
mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu,

- Dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego

- Dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).