FZ-1/4404/BM/15

ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 30.10.2015 r.

na dostawę  wagi  laboratoryjnej– 1 szt.

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

Zakup jest finansowany z  projektu p.t. „Novel dry sorter for coal processing and coal recovery from mine originating wastes” realizowany w ramach inicjatywy Europejskiego Istytutu Innowacji i Technologii (EIT) – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zrównoważownej energii (KIC Inno Energy).  Termin realizacji projektu: od 01.10.2014 r. od 31.12.2017 r.. Temat : 374 07014 – 350.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907 z późniejszymi zmianami.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa;

wagi  laboratoryjnej– 1 szt.

Waga o parametrach nie gorszych niż:

- obciążenie max: 12 000 g,

- działka odczytowa(d): 0,1 g,

- działka legalizacyjna(e): 1 g,

- rozmiar szalki: od 180 x 160 mm do 220 x 200 mm,

- czas stabilizacji pomiaru ≤ 3 s.

Ponadto waga powinna posiadać: szalkę  nierdzewną, port RS 232, osłonę przeciwzabrudzeniową wagi. Legalizacja wagi wliczona w cenę.

W ofercie należy podać:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN ( cena winna obejmować koszty legalizacji, opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego ).

- 	upusty cenowe.

Inne wymagania:

- termin dostawy i warunki dostawy - zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 4 tygodni od daty potwierdzenia zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania  tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,      40-166 Katowice, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami (SI).

- warunki płatności - zamawiający wymaga terminu płatności do 14 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokół z przeprowadzenia instruktażu dla personelu technicznego zamawiającego z zakresu obsługi.

-	Wykonawca zapewni gwarancję na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca zapewni rękojmię na okres  minimum 24 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

- Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny  ofert będzie cena., tj. cena = 100%.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku  zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 06.11.2015r. do godz. 14:00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem  lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

fax: 32 259 22 05;

adres e-mail: b.marszalek@gig.eu

W sprawach formalnych:

Monika Wallenburg  	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II  piętro,

tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: m.wallenburg@gig.eu

Barbara Marszałek 	-  Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (032) 259 25 55 - fax: (032) 259 22 05 - e-mail: b.marszalek@gig.eu

W  sprawach technicznych:

Magdalena Cempa-Balewicz -  Zakład  Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami  (SI).,

Hala 4, pokój 106, tel. (032) 259 28 43 - e-mail: m.cempa@gig.eu

Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,        bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z  poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

........................................................................................

Adres: 	………………………………………………..…

NIP:	…………………………………………………..

Regon:	……………………………………………………

Nr tel.:	…………………………………………………….

Nr faksu:	……………………………………………

Adres e-mail:	……………………………………………

Nazwa banku:	……………………………………………

Nr rachunku	……………………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ......./ ....../.2015 r. na dostawę odczynnika oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ( poniższą tabelą) i warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym  za kwotę:

- netto: …………………….........................................……… / Pln / …….....

słownie:……………………………...................................................……

- wartość podatku VAT ( przy stawce 23% ): …………… … / Pln / …….....

słownie: …………………………………………………………………...

- brutto: ……………………...........................................…… / Pln /…….. ....

słownie:……………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): ...................................

-	zamówienie wykonamy  w terminie do 4 tygodni  od daty podpisania zamówienia lub umowy, na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Zakład  Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami  (SI).

-	akceptujemy płatność:  100 %  płatności będzie dokonane w terminie do 14 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół z odbioru ilościowo – jakościowego oraz protokół z przeprowadzenia instruktażu dla personelu technicznego zamawiającego z zakresu obsługi.

-	udzielamy gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

udzielamy rękojmię na okres  minimum 24 miesięcy od daty odbioru „przedmiotu zamówienia”.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia / należy wpisać nazwą, typ, dane techniczne, producenta itp. / | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. /netto / w Pln | Rabat ....... % w Pln | Wartość netto po rabacie w Pln | Kwota podatku VAT w Pln | Wartość ogółem /brutto/ w Pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

.............................................................					.............................................................

(miejscowość, data)					 (podpis osoby uprawnionej