

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.05.2019 r.**

**„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych”.**

1. **Informacje ogólne**
	1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**
	2. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164).
2. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiot zamówienia jest konserwacja i bieżąca naprawa systemów:

* + - 1. kamer przemysłowych wraz z szlabanami – 1 raz w miesiącu.
			2. systemów alarmowych - 1 raz na kwartał.

zainstalowanych w GIG Katowice oraz na terenie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie. Szczegółowy opis poszczególnych zakresów prac, wraz z ilościowym zestawieniem urządzeń, stanowi załącznik nr 2 i 3.

Zapytanie składa się z dwóch części i Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych
**- na każdą część należy złożyć osobną ofertę**.

1. **Termin realizacji**

01.07.2019 – 30.06.2020

1. **Osoba do kontaktów z oferentami :**

Zbigniew Grzyśka - tel. 032/ 259-22-27 tel. kom. 507 090 379.

mail: z.grzyska@gig.eu

1. **Wymagania dotyczące Wykonawców i ofert:**
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania doświadczenia zawodowego, udokumentowanego co najmniej jedną referencją, potwierdzającą należyte wykonanie usługi w zakresie składanej oferty, nie starszej niż 3 lata oraz niekaralności.
3. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
5. **Warunki płatności :**

Płatność na podstawie faktury VAT, wystawionej po przeglądzie potwierdzonym protokołem odbioru.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

1. **Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.**
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Wybór ofert dokonywany będzie w oparciu o ocenę następujących kryteriów:

1. Cena za 1 miesiąc/kwartał obsługi instalacji - 80%
2. Cena za materiały - 10%
3. Cena (stawka) roboczogodziny - 10%
	1. *Sposób obliczania ceny za 1 miesiąc/kwartał obsługi instalacji - waga 80%*

 CN

---------------------- x 100 x 80% =.............. punktów

 CO

wyjaśnienie:

 CN - cena oferty najniższej

 CO - cena oferty analizowanej

* 1. *Sposób obliczania ceny za materiały - waga 10%*

Cenę brutto za materiały należy obliczyć na podstawie tabeli Kosztorys cenowy materiałów (załącznik nr 4-5)

 CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

 CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

* 1. *Sposób obliczania ceny za (stawkę) roboczogodziny - waga 10%*

 CN

---------------------- x 100 x 10% =.............. punktów

 CO

gdzie:

CN - cena oferty najniższej

CO - cena oferty analizowanej

**Cenę (stawkę) roboczogodziny brutto -**  należy obliczyć w następujący sposób:

**CRG = CRGN x (1 + KP) x (1 + Z)** :

CRG cena (stawka) roboczogodziny z narzutami – bez podatku VAT

CRGN cena roboczogodziny bez narzutów

KP - koszty pośrednie (%)

Z - zysk (%)

1. Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
3. Jeżeli nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty z uwagi, iż zostaną złożone oferty które uzyskają taką samą ilość punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną za 1 miesiąc obsługi.
4. **Miejsce i termin składania ofert.**
5. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia **07.06.2015 r. do godz. 11.00.**
6. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1, pok nr 11 bud „B”**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 258 5997;**

**mail:** **z.grzyska@gig.eu**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

**IX Termin wykonania zadania:**

1. 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

**X. Załączniki.**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1

2. Założenia szczegółowe – załączniki nr 2-3

3. Kosztorys materiałowy – załączniki nr 4-5

 Kierownik Działu Technicznego

Głównego Instytut Górnictwa w Katowicach

**inż. Bogdan Chrzan**

 **Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pieczęć firmowa Wykonawcy

**Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NIP:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nr tel.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Nr faksu:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Adres e-mail:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OFERTA**

**z dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**„Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych – instalacja:**

1. Kamer przemysłowych wraz ze szlabanami - konserwacja 1 raz w miesiącu\*
2. Systemów alarmowych- konserwacja 1 raz w kwartale\*

1. Oferujemy następujące ceny za:

* + - * 1. 1 miesiąc/kwartał\* obsługi instalacji:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

b) zestawienie materiałów:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….

c) Cena (stawka) roboczogodziny:

netto…...……….…… + VAT ..........% ....................... =................................... zł brutto,

słownie ………………………………………………………………………………………….netto:

**Zastosowane narzuty:**

Stawka roboczogodziny **CRGN** - ………zł.

Zysk -….......%

Koszty pośrednie - ……..%

**\* - Niepotrzebne skreślić**

2. Oświadczenie Wykonawcy:

2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5 Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.6 Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia.

3. Załączniki wymagane do oferty:

- Poświadczenie należytego wykonania pracy,

- Zaświadczenie o niekaralności.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(miejscowość, data) (podpis)*

**Załącznik nr 2**

**Cel i zakres obowiązków konserwatora systemu kamer przemysłowych i szlabanów**

Celem okresowych przeglądów i konserwacji systemu kamer przemysłowych i szlabanów jest utrzymywanie ich w stałej sprawności i gotowości do działania – konserwację należy przeprowadzić 1 raz w miesiącu.

1. W zakresie konserwacji jest:
* Ogólny przegląd urządzeń,
* Czyszczenie,
* Regulacja i korekta nastaw,
* Smarowanie poszczególnych elementów i zespołów wraz uzupełnieniem smarów i olejów,
* Odkurzanie monitorów i rejestratorów wraz z kontrolą jakości złączy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonania prac starannie, terminowo i bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach Zleceniobiorca zobowiązuje siędo ich nieodpłatnego usunięcia w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek powodujących nieprawidłowe działanie objętego konserwacją systemu, w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki, przy czym, przystąpienie do usunięcia uszkodzenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin, od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce, a rozliczenie ewentualnych materiałów w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku tym – obowiązują stawki roboczogodziny nie wyższe niż podane w ofercie a Kosztorys powykonawczy w części dotyczącej „materiały”, winien zostać opracowany na podstawie cen jednostkowych, przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy - załącznika nr 4 Kosztorys cenowy materiałów.
2. Zamawiający, może zlecić Wykonawcy, wykonanie drobnej naprawy oraz usługi, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji systemu. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego, dokładny kosztorys, opracowany na podstawie załącznika nr 4 Kosztorys cenowy materiałów oraz zgodny z zaoferowaną stawką roboczogodziny.
3. W przypadku konieczności zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie cenowym materiałów, wycena będzie dokonana według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania prac, dla rejonu Śląska. Po zatwierdzenia kosztorysu, Wykonawca przystąpi do realizacji usługi.

 Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 20 000 zł netto.

W zakres konserwacji wchodzą następujące urządzenia:

**Katowice**

1. Szlabany Came – szt.2 oraz Beninca szt. 5
2. Rejestratory sztuk 8
3. Kamery sztuk 81 z czego 4 na wysokości powyżej 5m.
4. Monitory szt.8

**Mikołów**

kamery zewnętrzne szt.5,

- rejestrator szt. 1,

- szlabany szt.3

 1. Brama I bud. A prod. RAK Świętochłowice

 2. Brama II prod. Beninca

 3. Brama III prod. RAK Świętochłowice.

**Załącznik nr 3**

**Cel i zakres obowiązków konserwatora SSW**

Celem okresowych przeglądów i konserwacji systemów alarmowych sygnalizacji włamania (SSW) jest utrzymywanie ich w stałej sprawności i gotowości do działania. Czujki zainstalowane są w większości w pomieszczeniach biurowych lecz występują także na halach.

1. Wykonawca konserwacji zobowiązuje się wykonywać prace mające na celu utrzymywanie w stałej sprawności systemy alarmowe sygnalizacji włamania (SSW) w obiektach GIG, zgodnie z zaleceniami PN-93lE-08390114. W czasie przeglądu i konserwacji, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na kwartał, w każdym objętym konserwacją systemie alarmowym sygnalizacji włamania, konserwator jest zobowiązany wykonywać następujące czynności:

a - sprawdzenie instalacji pod kątem rozmieszczenia i zamocowania elementów systemu: czujki, sygnalizatory, manipulatory itp. z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.

b - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek i innych elementów wykrywania intruza.

c - sprawdzenie połączeń wewnątrz centralki systemu i podcentralek, o ile występują.

d - sprawdzenie źródeł zasilających system, w szczególności stan połączeń i napięcia.

e - sprawdzenie działania centralki alarmowej i zgodności jej działania z instrukcja producenta

f - sprawdzenie poprawności działania każdego toru transmisji sygnałów alarmowych i technicznych

g - sprawdzenie działania każdego sygnalizatora alarmowego - akustycznego i optycznego

h - ostateczne sprawdzenie systemu . czy jest w stanie gotowości do działania poprzez wywołanie próbnego alarmu włamaniowego.

Każdy system alarmowy wyposażony jest w rejestr zdarzeń, tj. usterek, konserwacji i badan, w który wpisuje się wykryte przez konserwatora lub użytkownika systemu nieprawidłowości działania, uszkodzenia, przeglądy i konserwacje. Zaleca się zapisywać w rejestrze każdy zaistniały alarm z wyjaśnieniem jego przyczyny.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac starannie, terminowo i bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych pracach, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia, w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek, powodujących nieprawidłowe działanie objętego konserwacją systemu alarmowego, w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia usterki, przy czym przystąpienie do usunięcia uszkodzenia musi nastąpić w ciągu 12 godzin, od momentu powiadomienia Wykonawcy o usterce, a rozliczenie ewentualnych materiałów, w takim przypadku nastąpi kosztorysem powykonawczym. W przypadku tym – obowiązują stawki roboczogodziny, nie wyższe niż podane w ofercie, a Kosztorys powykonawczy w części dotyczącej „materiały”, winien zostać opracowany na podstawie cen jednostkowych przyjętych, do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy - załącznika nr 5 - Kosztorys cenowy materiałów.

3. Zamawiający, może zlecić Wykonawcy, wykonanie drobnej naprawy oraz usługi, których potrzeba wykonania pojawiła się w trakcie eksploatacji systemu. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi zatwierdzić u Zamawiającego, dokładny kosztorys opracowany na podstawie załącznika nr 5 Kosztorys cenowy materiałów oraz zgodny z zaoferowaną stawką roboczogodziny.

4. W przypadku konieczności zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie cenowym materiałów, wycena będzie dokonana według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania prac, dla rejonu Śląska. Po zatwierdzenia kosztorysu, Wykonawca przystąpi do realizacji usługi.

5. Łączna wartość w/w zleceń w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć wartości 10 000 zł netto.

Zakres urządzeń:

Do konserwacji i utrzymania w należytym stanie technicznym oddane będą następujące urządzenia:

1. Centralki Satel szt. 15 z podpiętymi łącznie 111 czujkami,

2. Centralki DSC szt. 3 z podpiętymi łącznie 4 czujkami,

3. Centralki Rokonet szt. 2 z podpiętymi łącznie 25 czujkami,

4. Centralki Jablotron szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,

5. Centralki AATT szt. 2 z podpiętymi łącznie 9 czujkami,

**Kosztorys cenowy materiałów - Załącznik nr 4**

**Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych dotyczących konserwacji kamer przemysłowych wraz ze szlabanami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa materiału | Ilość (jednostka) | Cena jednostkowa netto z kosztami zakupu | Wartość netto |
| 1 | Kamera wewnętrzna kolorowa IP 2 Mpix |  1 szt.  |  |  |
| 2 | Transformator seperujący |  1 szt. |  |  |
| 3 | Dysk twardy do pracy ciągłej 2 Tera |  1 szt. |  |  |
| 4 | Zasilacz 12V, 5 A |  1 szt. |  |  |
| 5 | Rejestrator analog/IP 16 kanałów |  1 szt. |  |  |
| 6 | Kabel utp 6 kat. |  100 m |  |  |
| 7 | Kabel koncentryczny 75 om |  100 m |  |  |
|  | RAZEM |  |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2019 r.

 …………………………………………………….

 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

 do reprezentowania Wykonawcy

**Kosztorys cenowy materiałów - Załącznik nr 5**

**Wykaz cen wybranych materiałów eksploatacyjnych dotyczących konserwacji systemów alarmowych.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa materiału | Ilość (jednostka) | Cena jednostkowa netto z kosztami zakupu | Wartość netto |
| 1 | Akumulator 7 Ah |  1 szt. |  |  |
| 2 | Czujnik ruchu |  1 szt |  |  |
| 3 | Klawiatura do centrali Satel Ca-10  |  1 szt |  |  |
| 4 | Klawiatura do centrali Rokonet RP224 |  1 szt |  |  |
| 5 | Klawiatura do centrali AATT 1575 |  1 szt |  |  |
| 6 | Klawiatura do centrali DSC 5010 |  1 szt |  |  |
| 7 | Klawiatura do centrali Jablotron ComfortJA 60 |  1 szt |  |  |
| 8 | Baterie AAA long live |  1 szt |  |  |
| 9 | Baterie AA long live |  1 szt |  |  |
| 10 | Sygnalizator zewnętrzny |  1 szt |  |  |
|  | RAZEM |  |

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………2019 r.

 …………………………………………………….

 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

 do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO**

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice***;*
* Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail:gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

**Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych.**

prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego**;

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 ***(1)Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***(2) Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*