FZ-1/4476/KB/16

Katowice, dn. 15.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Informacje ogólne

1.	 Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa.

- Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach dotacji przedmiotowej na sfinansowanie zakupów w ramach projektu RARE ASH

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

      - Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa następujących materiałów:

  - Grafitowe krążki do mocowania próbki w posiadanym mikroskopie skaningowym HITACHI, średnica 25 mm : 6 kompletów po 100 szt.

  - Grafitowe krążki do mocowania próbki w posiadanym mikroskopie skaningowym HITACHI, średnica 12 mm : 6 kompletów po 100 szt.

Inne wymagania:

- termin i warunki wykonania zamówienia - zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia,  na warunkach DDP Incoterms 2010, w oznaczonym miejscu wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa Katowice, Pl. Gwarków 1, Hala 4 .

- Zapłata za wykonane prace dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.

Prosimy o padanie w ofercie następujących danych:

-	cenę netto w PLN / brutto w PLN (Cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 	niniejszego zamówienia)

III. 	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto., tj. cena brutto = 100%.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia 	wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

3.  Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

4. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia  23.02.2016 do godz. 10.00. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice

Gmach Dyrekcji,

Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro

Kontakt :

W sprawach formalnych:

mgr Monika Wallenburg  - Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1) pokój 226, II piętro,

tel. (32) 259 25 47- fax: (32) 259 22 05 - e-mail: m.wallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula  tel. (32) 259 25 11, fax: (32) 259 22 05 email: kbula@gig.eu

W  sprawach technicznych:

Mgr inż. Magdalena Cempa- Balewicz,       tel. (032) 259 28 43   email: m.cempa@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym zał.1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2016  na dostawę ……………………………… oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami zawartymi  w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%): …………… … / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe ( jeśli dotyczą ): 	...................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ……..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

*Należy podać nazwę producenta i numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku niepodania 
w/w informacji do oferty Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków technicznych wymaganych przez Zamawiającego zobowiązany jest do dołączenia do oferty folderów, kart katalogowych itp. pozwalających na pełną ocenę zaoferowanego produktu.  Zamawiający wymaga aby w/w materiały były w języku polskim.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)