BCR/123 /2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia** 12.03.2018

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa,** Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

1. Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
2. **Opis przedmiotu zamówienia**

**1.** Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa dozymetrów termoluminescencyjnych UD -802 w ilości 500 szt , dozymetrów na dłonie UD-807 w ilości 600 szt, składających się z elementów zawartych w wymaganiach i parametrach technicznych

*W ofercie należy podać:*

- cenę netto i brutto w . Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą dozymetrów.

*Wymagania i parametry techniczne:*

1. Dozymetry UD-802 powinny się składać:
* 500 × UD-802AT dozymetrów (4-elemenowe),
* Dozymetry UD-802AT powinny być zakodowane począwszy od numeru “2001”
* 500 × UD-874ATM zamykanych kaset w których umieszczane są dozymetry
1. Dozymetry UD-807
* 600 × UD-807ATN-E dozymetrów pierścionkowych
* Dozymetry UD-807ATN-E powinny być ponumerowane począwszy od numeru “101”

- 100 × UD-807HA2-E adapterów koniecznych do odczytu detektorów pierścionkowych UD-7900M Panasonic

***Inne wymagania:***

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

 najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

 cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

1. **Termin płatności = 10 %**

 **Faktura Pro-forma - 0 pkt.**

 **- do 14 dni – 5 pkt.**

 - do 31 dni – 10 pkt

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

**3**.Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

**4**.Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 19.03.2018 do godz. 12:00 Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**fax: 32 259 22 05**

**adres e-mail: aszymanska@gig.eu**

*Kontakt handlowy:*

Małgorzata Wysocka - tel. (32) 259 28 14- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: mwysocka@gig.eu

Anna Szymańska - tel. (32) 259 22 95- fax: (032) 259 22 95 - e-mail: aszymanska@gig.eu

***Kontakt techniczny:***

Krystian Skubacz tel.(32) 259 2816, e –mail: kskubacz@gig.eu

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia,
w którym upłynie termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

**ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT**

 *Z poważaniem*

 *Kierownik Działu Handlowego*

 *mgr Monika Wallenburg*