Zakup będzie realizowany z projektu BIOALT „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”

FZ-1/4887/SK/17/SW 								     Katowice, dn. 23/10/2017 r.

Dotyczy  : Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

- Informacje ogólne

1.	Zamawiający: 	Główny Instytut Górnictwa

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.

- Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa pożywek suchych do badań naukowych.

W ofercie należy podać:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego),

- upusty cenowe (jeśli dotyczą),

- termin płatności za fakturę (cząstkową),

- nazwę, producenta oraz opis minimalnych wymaganych cech zamawianego materiału pracy laboratoryjnej.

Wymagania i parametry techniczne:

- Data ważności pożywki musi wynosić minimum 2 lata od daty dostawy do siedziby Zamawiającego;

- W dniu dostawy Wykonawca, w ramach zaoferowanej ceny, zobowiąże się do udostępnienia aktualnej karty charakterystyki dostarczonej substancji lub preparatu, dla których jest ona wymagana;

- Przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne muszą być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze – piktogramy);

- Na podłoża, do których niezbędny jest suplement lub suplementy, Wykonawca musi składać oferty na komponenty razem - suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta;

-Wykonawca zagwarantuje na swój koszt i ryzyko transport w temperaturze wymaganej przez producenta danego produktu, co musi być zaznaczone w liście przewozowym;

- Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

| Pozycja | Opis minimalnych wymaganych cech zamawianego materiału pracy laboratoryjnej (MPL) | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1 | Podłoże MEA (Malt Extract Agar) lub równoważne. Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Ekstrakt słodowy – 30,00g Pepton sojowy – 3,00g Agar – ok. 15,00g pH pożywki 5.6 ± 0.2 | 500g | 3 |
| 2 | Podłoże PDA (Potate Dextrose Agar) lub równoważne Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Agar – 17,00g Ekstrakt ziemniaczany – 4,00g Glukoza – 20,00g | 500g | 1 |
| 3 | Agar (Agar agar) Czynnik zestalający podłoża mikrobiologiczne. Proszek; punkt topnienia – 80 - 90°C; punkt zestalania – 32 - 39°C; pH – 6,0 – 7,5; zawartość popiołu – nie więcej niż 7,0%; zawartość magnezu – nie więcej niż 1500ppm [g/g], zawartość wapnia – nie więcej niż 3500ppm [g/g]. Postać – proszek Moc żelowania – powyżej 850 g/cm² Temperatura żelowania: – 33–36ºC Temperatura upłynnienia: – min. 85 ºC Kolor – biały do kremowego pH 1,5% roztworu – 6,0–7,5 Wilgotność – max 18,0%. Popiół – max 6,0% | 500g | 1 |
| 4 | Agar z ekstraktem drożdżowym lub równoważny. Za równoważne uznane jest podłoże spełniające wymagania podane poniżej. Skład 1 litra podłoża identyczny lub zbliżony do podanego: Trypton - 6,00g Bezwodny ekstrakt drożdżowy - 3,00g Agar 12,00g | 500 | 1 |

Inne wymagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia/zawarcia umowy  na warunkach DDP Incoterms 2010  do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Budynek CCTW (wjazd od Al. Korfantego 79).

- Zamawiający dopuszcza, w ramach terminu określonego powyżej, możliwość dostaw cząstkowych zakończonych każdorazowo wystawieniem faktury cząstkowej. Wykonawca wystawi fakturę cząstkową z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej).

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

- Kryteriami oceny ofert będą:

- Cena brutto = 95 %

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów  =  -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95%. Wyliczenie zostanie dokonane 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów:  95.

- Termin płatności za fakturę (cząstkową) = 5 % (liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury)

- do 14 dni – 0 pkt.

- do 21 dni – 3 pkt.

- do 30 dni – 5 pkt.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

- Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni 
i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.

IV. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć do dnia 31/10/2017r. do godz. 1000. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail:  skolinska@gig.eu

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego 
w okresie od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili,
bez podania przyczyny.

- W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy 
o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Zakup będzie realizowany z projektu BIOALT „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”

FZ-1/4887/SK/17/SW								                           Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.........................................................................

Adres: ……………………………………….

NIP: ………………………………………………

Regon: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: …………………………...

Nazwa banku: …………………………………

Nr rachunku:	…………………………………

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

FORMULARZ OFERTOWY

nr ......................... z dnia ...................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23/10/2017 r. na dostawę pożywek suchych do badań naukowych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: …………………………… / PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT (przy stawce ……..%*): ……………… / PLN

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… /  PLN

słownie:………………………………………………………………………………………………

- upusty cenowe (jeśli dotyczą)		  : 	...................................

- termin płatności za fakturę (cząstkową) :	……………………...**

*należy wpisać właściwą stawkę VAT

**należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, opis minimalnych wymaganych cech | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w PLN | Rabat ..…..% w PLN | Wartość ogółem (netto) po rabacie w PLN | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem (brutto) w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nazwa przedmiotu zamówienia: ……………………..…………. Producent: …………….……… Opis minimalnych wymaganych cech: ……………………………..….. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenie niniejszej oferty,

- Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

.............................................................						.............................................................

(miejscowość, data)						         (podpis osoby uprawnionej)