

**FZ-1/4625/MKO/16 Katowice, dn. 22.11.2016 r.**

Dotyczy : zapytania ofertowego.

Szanowni Państwo,

1. **Informacje ogólne**

**1**. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa**

**2**. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015.2164 j.t.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. **Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa**

**zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A), tj.:**

1. **HPE 1-Port Power Injector P/N: J9407B lub równoważny - 6 sztuk;**
2. **HPE Gigabit Intellijack 48V Power Supply P/N: JD055B lub równoważny – 6 sztuk.**

**Warunki równoważności dla zasilaczy**

**Zasilacz A**

* zakres temperatury roboczej: max. 0C – min. 40C;`
* zakres wilgotności roboczej: max. 5% – min. 93% **(bez kondensacji);**
* tolerowane napięcie zasilania: do min. 240V AC;
* częstotliwość: co najmniej 50Hz;
* prąd wyjściowy: min. 0,3/0,2A;
* standard złącza wyjściowego: IEEE 802.3af lub równoważny;
* norma bezpieczeństwa: EN 60950 lub równoważna;
* norma emisyjności: EN 55024 lub równoważna;
* gniazdo zasilania AC;
* gniazdo wejściowe RJ-45 (10/100/1000 Mbps) dla danych z sieci;
* gniazdo wyjściowe RJ-45 dla danych oraz PoE do zasilania nadajnika HP WiFi;
* zasilacz kompatybilny z HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A).

**Zasilacz B**

* zakres temperatury roboczej: max. 0C – min. 40C;
* zakres wilgotności roboczej: max. 20% – min. 85% **(bez kondensacji);**
* tolerowane napięcie zasilania: do min. 240V AC;
* częstotliwość: co najmniej 50Hz;
* prąd wyjściowy: min. 1,0/0,6A;
* ~~standard złącza wyjściowego: IEEE 802.3af lub równoważny;~~
* norma bezpieczeństwa: EN 60950 lub równoważna;
* norma emisyjności: EN 55024 lub równoważna;
* gniazdo zasilania AC;
* gniazdo wyjściowe 48V do zasilania nadajnika HP WiFi;
* zasilacz kompatybilny z HP 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A).

***W ofercie należy podać:***

- cenę netto w PLN za sztukę / brutto w PLN za sztukę **(cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)**

***Inne wymagania:***

* termin dostawy i warunki wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga realizacji zamówienia **w terminie do 14 dni** od daty podpisania umowy na warunkach DDP Incoterms
* 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, Zespół Informatyki - RI (wjazd od Al. Korfantego 79).
* Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury.
* Wykonawca zapewni dla zasilaczy standardową gwarancję producenta.

**III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty**

1. Kryteriami oceny ofert będą:
2. **Cena brutto = 90 %**

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium „cena brutto” odbywać się będzie wg następującej zasady:

najniższa cena brutto występująca w ofertach x 100

X punktów = -------------------------------------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

otrzymana ilość punktów pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 90%. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 90.

1. **Termin płatności = 10%**

**- do 7 dni – 0 pkt.**

**- do 14 dni – 5 pkt.**

**- do 21 dni – 10 pkt.**

1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Informuję, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia*.*

**IV. Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć do **dnia 25 .11.2016 r.** Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, lub w siedzibie Zamawiającego:

**Główny Instytut Górnictwa,**

**Plac Gwarków 1,**

**40-166 Katowice,**

**adres e-mail:** [**makolczyk@gig.eu**](mailto:makolczyk@gig.eu)

*Kontakt handlowy:*

Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42- fax: (032) 259 22 05 - e-mail**:** [**makolczyk@gig.eu**](mailto:makolczyk@gig.eu)

1. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
2. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. zał.1.

*Z poważaniem*

**FZ-1/4625/MKO/16**

***Załącznik 1***

***Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:***

*........................................................................................*

***Adres:*** *………………………………………………..…*

***NIP:*** *…………………………………………………..*

***Regon:*** *……………………………………………………*

***Nr tel.:*** *…………………………………………………….*

***Nr faksu:*** *……………………………………………*

***Osoba kontaktowa :****……………………………………………*

***Adres e-mail:*** *……………………………………………*

***Nazwa banku:*** *……………………………………………*

***Nr rachunku*** *……………………………………………*

**Główny Instytut Górnictwa**

**Plac Gwarków 1**

**40-166 Katowice**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**nr ......................... z dnia ...................**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …..11.2016 r. na dostawę **zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej HPE 425 Wireless 802.11n (P/N: JG654A)** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w/w zapytaniu ofertowym za cenę:

1. **HPE 1-Port Power Injector lub równoważny - 6 sztuk**

Oferowany zasilacz:……………………………………………………………………

P/N:…………………………………………………………………………………….

netto: …………………………… / Pln / …….. za sztukę;

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / Pln /…….. za sztukę;

słownie:……………………………………………….……………………………………………………

1. **HPE Gigabit Intellijack 48V Power Supply lub równoważny - 6 sztuk**

Oferowany zasilacz:……………………………………………………………………

P/N:…………………………………………………………………………………….

netto: …………………………… / Pln / …….. za sztukę;

słownie:………………………………………………………………………………………………

wartość podatku VAT ( przy stawce …………..% ): …………… … / Pln / ……..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………… / Pln /…….. za sztukę;

słownie:……………………………………………….……………………………………………………

**Termin płatności\*:……………………………………………………………………………………………**

\*należy wpisać odpowiednio 7 dni lub 14 dni lub 21 dni

Oświadczenie Wykonawcy:

* Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia
* Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym
* Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty
* Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty

............................................................. .............................................................

*(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej)*